Olsztyn, 19 marca 2020 r.

WO-IV.272.8.2020

Uczestnicy postępowania

###### Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku kontroli szczegółowej samochodów na Drogowym Przejściu Granicznym 
w Bezledach – etap I.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR4 WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ

- W odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

pytanie: czy jest jeszcze szansa na uzyskanie odpowiedzi na temat: parametrów/wytycznych dot. odwodnienia liniowego?

odpowiedź: do wyceny należy przyjąć odwodnienie liniowe o następujących parametrach: kanały odwodnienia liniowego wykonane z kompozytu poliestrowo-szklanego, szerokość wewnętrzna 150 mm, szerokość  budowlana 186 mm, obciążalność C 250 zgodnie z normą PN-EN 1433, wolne pole przekroju poprzecznego kanału 191 cm², wysokość w świetle
152 mm, wysokość budowlana 187 mm. Pozostałe dane zgodnie z dokumentacją projektową.

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- dotychczasowa treść Rozdziału XI pkt 9 ppkt 1 zostaje zastąpiona następującą treścią:

Warmińsko–Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Oferta

„Przebudowa budynku kontroli szczegółowej samochodów na 
Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach – etap I”

Nie otwierać przed 24.03.2020 r. godz. 10:30

- dotychczasowa treść Rozdziału XII zostaje zastąpiona następującą treścią:

"1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego – Olsztyn, 
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, pokój nr 354, w terminie do dnia 24.03.2020 r. do godz. 10:00.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 316 
w dniu 24.03.2020 r. o godz. 10:30.”.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.