Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa:

Sprawowanie funkcji weryfikatora dokumentacji projektowej oraz inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. „Poprawa BRD wraz z budową oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 92 
w m. Bedlno w woj. łódzkim”.

W ramach zamówienia Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające 
na pełnieniu powyższej funkcji weryfikatora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją robót budowlanych polegających na „Poprawie BRD wraz z budową oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 92 w m. Bedlno w woj. łódzkim”.

W zakres zamówienia wchodzi ciągłe i bieżące nadzorowanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowej realizacji powyższego zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

- Zamawiający

Skarb Państwa reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z siedzibą
 przy ul. Irysowej 2, 91-857 Łódź. NIP: 725-17-13-273.

- Lokalizacja inwestycji

Droga krajowa nr 92 - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 
w km 370+700, na wlocie drogi podporządkowanej – skrzyżowanie z DP  
nr  2112E w km 370+722 oraz na przejściu dla pieszych w km 370+837 planowanym do przeniesienia w km 370+880.

Województwo: łódzkie

Powiat: kutnowski

- Obowiązki Inspektora Nadzoru

Nadzór inwestorski wykonany będzie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,                   z Opisem przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w Umowie.

Do głównych zadań Wykonawcy pełniącego nadzór inwestorski będą należeć:

- udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy,

- sprawdzanie i weryfikacja przedłożonej przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
i innych dokumentów związanych z realizacją Zadania,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie ciągłej 
i bieżącej kontroli zgodności realizacji Zadania z zatwierdzoną dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- kontrola wytyczenia sytuacyjnego oraz wysokościowego (wyznaczenia rzędnych) elementów robót przez uprawnionego geodetę oraz odnotowania tego faktu 
w Dzienniku Budowy,

- kontrolowanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów nie dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie,

- kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających,

- przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego Zadania oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych 
i odbiorze ostatecznym robót,

- potwierdzanie ilości wykonanych robót,

- potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych  
i ostatecznym Zadania,

- sprawdzanie rozliczeń Wykonawców robót budowlanych i potwierdzenia należnych im kwot zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą prac projektowych 
i robót a Zamawiającym,

- bieżąca analiza postępu robót, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym i zgłaszanie Zamawiającemu ryzyka i zagrożeń dotyczących należytego wykonania umowy przez wykonawcę Robót,

- rozliczenie końcowe Zadania,

- nadzór nad robotami w celu usunięcia wad,

- kontrola prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych wpisów przez Kierownika budowy / Kierownika robót,

- opiniowanie wykonania robót dodatkowych/zamiennych oraz sprawdzenia kosztorysów robót dodatkowych/zamiennych oraz ich rozliczenia,

- udziału w przeglądach gwarancyjnych w okresie do 12, 24 i 36 miesięcy 
od ostatecznego odbioru robót,

- prowadzenie nadzoru nad działaniami Wykonawcy robót w zakresie wypełniania wymogów ustaw o ochronie środowiska, ochronie przyrody oraz gospodarki odpadami,

- udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę robót budowlanych (w ramach kwoty wynagrodzenia) 
i sporządzania stosownych protokołów z przebiegu ww. spotkań,

- sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego robót budowlanych narastająco w układzie ogólnym i branżowym 
oraz przedkładania tych raportów Zamawiającemu nie później niż do 10 miesiąca następującego po miesiącu, za który raport jest sporządzony,

- bieżący monitoring prac wykonywanych przez Wykonawcę, w tym  prowadzenie regularnych inspekcji na placu budowy w celu sprawdzenia ilości 
oraz jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodności Robót z Programem Funkcjonalno - Użytkowym, Projektem wykonawczym, przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- powiadomienia Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania,

- dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót po ich zakończeniu.

Ww. czynności wykonywane przez Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania będą potwierdzone stosownymi wpisami w Dzienniku Budowy.

Zamówienie obejmuje nadzór nad wykonaniem robót zgodnie z Projektem technologicznym/wykonawczym, STWiORB oraz sztuką budowlaną.

W celu prawidłowej realizacji zadania, Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inspektorów nadzoru inwestorskiego, dla wszystkich branż realizowanych 
w zadaniu, tj.:

- robót budowlanych w zakresie drogownictwa

- robót instalacyjnych w zakresie sieci i infrastruktury elektroenergetycznej.

Dokumentacja przetargowa na roboty, nad którymi Wykonawca przyjmuje do realizacji sprawowanie nadzoru inwestorskiego znajduje się na stronie internetowej:

https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/438980/poprawa-brd-wraz-z-budowa-oswietlenia-dedykowanego-na-przejsciach-dla-pieszych-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-92-w-m-bedlno-w-woj-lodzkim-1

V. 	Termin wykonania usługi

Termin wykonania usługi nadzoru będzie ściśle dostosowany do terminu realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych, określonych w odrębnej umowie z Wykonawcą robót.

Termin realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych, jaki jest wymagany przez Zamawiającego od Wykonawcy określono na maksymalnie 7 miesięcy od daty zawarcia umowy dla opracowania dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami 
i decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację robót oraz dokonanie skutecznego zgłoszenia robót oraz maksymalnie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy 
dla zakończenia robót budowlanych.

Na zakres pełnienia funkcji weryfikatora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na Sprawowaniu funkcji weryfikatora dokumentacji projektowej oraz inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. „Poprawa BRD wraz z budową oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 92 w m. Bedlno w woj. łódzkim.” składa się weryfikacja dokumentacji projektowej oraz nadzór nad robotami budowlanymi.

Realizacja nadzoru inwestorskiego odbywać się będzie od dnia podpisania Umowy 
i będzie trwać do czasu dokonania ostatecznego odbioru przedmiotu umowy 
od Wykonawcy robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji wykonanych robót w zakresie, 
o którym mowa w  pkt. IV. niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.