| WOJEWODA PODKARPACKI ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów | Rzeszów, 2023-08-11 |
| --- | --- |
| S-II.9612.1.28.2023.AK |  |

Pani

Katarzyna Pawłowska

Stomatologia Mandala

ul. Spacerowa 5

38 – 516 Czaszyn

W dniach 19 oraz 28 czerwca 2023 roku pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przeprowadzili kontrolę kompleksową w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego pn. PRAKTYKA STOMATOLOGICZNO 
– CHIRURGICZNA KATARZYNA PAWŁOWSKA, ul. Spacerowa 5, 38 – 516 Czaszyn, 
w zakresie funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem zgodności z prawem realizowanych zadań.

Jej wyniki zostały przedstawione w protokole z dnia 20.07.2023 r. podpisanym dnia 30.07.2023 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność zakładu leczniczego podmiotu leczniczego została oceniona pozytywnie z następującymi nieprawidłowościami:

- Brak decyzji Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Rzeszowie, zezwalających na uruchomienie pracowni rentgenowskiej oraz stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej w podmiocie leczniczym.

- Brak przeglądu technicznego unitu stomatologicznego typ S300Nr71560686.

- W Regulaminie Organizacyjnym Podmiotu leczniczego brak załącznika nr 2 wymienionego w treści dokumentu.

- Uchybienia w prowadzeniu dokumentacji medycznej - brak pełnej autoryzacji wpisów.

Za wszystkie stwierdzone w protokole uchybienia odpowiada Kierownik Placówki. Działając na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r, poz. 911 t.j. ), przekazuję do realizacji następujące zalecenia pokontrolne:

- Od Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie uzyskać zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatu Rtg poza medyczną pracownią Rtg oraz przedłożyć Wojewodzie Podkarpackiemu kopię uzyskanego dokumentu.

- Bezwzględnie wykonać przegląd techniczny unitu stomatologicznego typ S300Nr71560686 oraz kopię dokumentu przedłożyć Wojewodzie Podkarpackiego.

- Do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego dołączyć zał. Nr 2 wymieniony w jego treści dotyczący cennika usług oraz przedłożyć go Wojewodzie Podkarpackiemu.

- Dokumentację medyczną pacjentów prowadzić zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach, bądź przyczynach ich niepodjęcia, Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany 
w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, poinformować Wojewodę Podkarpackiego. Wraz z odpowiedzią należy przesłać kopię ww dokumentów.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Jolanta Sawicka

I WICEWOJEWODA