Garwolin, dnia 12.01.2024 r.

HK.9027.1.13.2024

**Burmistrz Miasta Łaskarzew**

**ul. Rynek Duży 32**

**08-450 Łaskarzew**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY**

**za 2023 rok dla miasta Łaskarzew**

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydaną ocenę jakości wody nr: HK.9027.1.125.2023 z dnia 07.12.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2023 r. w mieście Łaskarzew**

 **zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego o produkcji**

**od 100 do 1000 m3/dobę,**

**zarządzanego przez Urząd Miasta Łaskarzew**

**Uzasadnienie**

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 20 pobranych próbkach wody do badań w ww. wodociągu, w zakresie mikrobiologicznym 2 razy stwierdzono zanieczyszczenie bakteriami grupy coli – 5 jtk oraz 2 jtk w 100 ml wody oraz 1 raz enterokokami – 2 jtk w 100 ml wody. Pobrane próby kontrolne wykazały, iż jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami. W zakresie fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda dostarczana mieszkańcom miasta Łaskarzew uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie
i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.

Ww. wodociąg produkował średnio w 2023 r. 600 m3wody/dobę, zaopatrując w nią 4580 mieszkańców miasta Łaskarzew.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2023 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie miasta Łaskarzew.

Wobec powyższego **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców miasta Łaskarzew** zgodnie z zał. Nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

 Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.