**PAŹDZIERNIK 2021r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

-Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 45/11/2021/NLW, 07/11/2021/NLW i 08/11/2021/NLW z dnia 02.11.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

-Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 43/11/2021/NLW, 03/11/2021/NLW i 04/11/2021/NLW z dnia 02.11.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

-Charzyno , ul. Wojska Polskiego 7/1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 1044/21 z dnia 08.10.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1609-Q/21 z dnia 14.10.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

- Niemierze (hydrant przy posesji nr 19) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 46/11/2021/NLW, 11/11/2021/NLW i 12/11/2021/NLW z dnia 02.11.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Pobłocie Małe (hydrant przy posesji nr 61) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 47/11/2021/NLW, 09/11/2021/NLW i 10/11/2021/NLW z dnia 02.11.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 51/11/2021/NLW i 19/11/2021/NLW z dnia 02.11.2021r. oraz Nr 48/10/2021/NLW z dnia 08.10.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**3.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

-Skoczów (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 56/11/2021/NLW, 32/11/2021/NLW i 33/11/2021/NLW z dnia 02.11.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

-Wrzosowo 55 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 1046/21 z dnia 08.10.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1611-Q/21 z dnia 14.10.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

-Łykowo (hydrant przy posesji nr 12) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 58/11/2021/NLW, 30/11/2021/NLW i 31/11/2021/NLW z dnia 02.11.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**4.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Włościborzu:

-Piotrowice 11 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 1047/21 z dnia 08.10.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1612-Q/21 z dnia 14.10.2021r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

**5.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Rusowie:

-Rusowo (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 50/11/2021/NLW, 17/11/2021/NLW i 18/11/2021/NLW z dnia 02.11.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**6.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Dębica (hydrant przy posesji nr 51) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 59/11/2021/NLW, 36/11/2021/NLW i 37/11/2021/NLW z dnia 02.11.2021r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**Stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie,

 Bagiczu, Skoczowie, Włościborzu, Rusowie oraz Rymaniu.