## Arkusz 1
EA-ZP.272.14.2017 | [9 empty] | zał. 2.1
Dostawa odczynników do badań laboratoryjnych na rok 2018
Testy mikrobiologiczne, pożywki i dodatki - ZMIANA
LP | Nazwa (dokładny opis, wielkośc opakowania) | j.m. | LBŻiPU | LMiP | LBWiG | ilość | Oferowany produkt (wypełnia Wykonawca)
[7 empty] | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT [%] | Wartośc brutto | Producent Nr katalogowy
1 | Brain Heart Infusion op. 500g | op. |  | 1 |  | 1
2 | Agar odżywczy na skosach, skład : Ekstrakt mięsny 1,0g/l; Pepton 1,0g/l; Chlorek sodu 5,0g/l; Agar 15g/l Probówki o średnicy ok. 16mm i pojemności ok. 20ml, opakowanie nie więcej niż 50 probówek. Pojemność podłoża 10ml | probówka |  |  | 400 | 400
3 | Podłoże Slanetza i Bartleya do wykrywania enterokoków Skład : Tryptose 20g/l; Ekstrakt drożdżowy 5g/l; Glukoza 2,0g/l; Wodorofosforan dipotasu 4,0g/l; Azydek sodu 0,4g/l; Agar; Chlorek 2,3,5 trifenylotetrazolinowy 0,1g/l; agar 8-18g/l Opakowanie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 płytek o średnicy ok. 90mm | płytka |  |  | 2500 | 2500
4 | Podłoże Chapmana do wykrywania Staphylococcus sp. Skład : Pepton Proteose 10,0g/l, Chlorek sodu (NaCl) cz.d.a.75,0g/l, Mannitol 10,0g/l, Wyciąg mięsny 1000,0ml lub 3,0g suchego ekstraktu wołowego, Czerwień fenolowa 12,5 ml/l, Agar 15,0g/l Opakowanie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 płytek o średnicy ok. 90mm | płytka |  |  | 500 | 500
5 | Podłoże do wykrywania Legionella GVPC Skład : Ekstrakt drożdżowy 10g/l, Węgiel drzewny aktywowane 2,0g/l, Sól potasowa alfa-ketoglutaranu 1,0g/l, Bufor ACES (kwas N-2-acetamido-2-aminoetanosulfonowy 10g/l, KOH 2,8g/l, Chlorowodorek L-cysteiny 0,4g/l, Pirofosforan żelaza 0,25g/l, Glicyna (wolna od amoniaku) 3,0g/l, Siarczan polimyksyny B 80 000 iu, Chlorowodorek wankomycyny 0,001g/l, Cykloheksamid 0,08g/l, agar 12,0g/l pH 6,9 ± 0,4 Opakowanie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 płytek o średnicy ok. 90 mm | płytka |  |  | 2500 | 2500
6 | Podłoże do potwierdzania Legionella BCYE-& - medium Skład: Ekstrakt drożdżowy 10g/l, Węgiel drzewny aktywowane 2,0g/l, Sól potasowa alfa-ketoglutaranu 1,0g/l, Bufor ACES (kwas N-2-acetamido-2-aminoetanosulfonowy 10g/l, KOH 2,8g/l, Pirofosforan żelaza 0,25g/l, chlorowodorek L-cysteiny 0,4g/l końcowe pH – 6,8 ± 0,2 w 250 C. Opakowanie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 płytek o średnicy ok 90 mm | op. |  |  | 300 | 300
7 | Podłoże agarowe z 5% krwią barania Skład: Pepton 23g/l, Skrobia 1,0g/l, NaCl 5g/l, Agar 15g/l, Odwłókniona krew barania 50,0 ml/l Opakowanie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 płytek o średnicy ok. 90mm | płytka |  |  | 1000 | 1000
8 | Bulion sercowo-mózgowy Skład: Wyciąg z mózgów cielęcych 12,5g/l, Wyciąg z serc wołowych 5,0g/l, Proteose Pepton 10g/l, Glukoza 2,0g/l Chlorek sodu 5,0g/l, Agar, Fosforan dwusodowy 2,5g/l, końcowe pH - 7,4 ± 0,2 Probówki o średnicy ok. 16mm i pojemności ok. 20ml , opakowanie nie więcej niż 50 probówek. Pojemność podłoża 10ml | probówka |  |  | 300 | 300
9 | Podłoże do wykrywania Pseudomonas aeruginosa - Skład: Gelatin peptone 16,0g/l, Casein hydrolysate 10,0g/l, K2 SO4 10,0g/l, MgCl2 1,4g/l, Bromek cetylotrimetyloamoniowy (Cetrymid ) 0,2g/l,, Glicerol 10 ml/l, kwas nalidyksowy 0,015g/l, Agar 11,0g –18,0g/l; Opakowanie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 płytek o średnicy ok. 90mm | płytka |  |  | 3000 | 3000
10 | Podłoże do wykrywania Clostrdium perfringens Skład : pepton tryptozowy 30,0g/l, Ekstrakt drożdżowy 20,0g/l, Sacharoza 5,0g/l, Wodorochlorek L-cysteiny 1,0g/l, Siarczan magnezu MgSO4 x 7H2O 0,1g/l, agar 15g/l, Purpura bromokrezolowa 0,04g/l, Siarczan polimyksyny B 0,025g/l, D - cykloseryna 0,4g/l, Indoksyl-β-D-glukozyd 0,06g, 0,5% roztwór Disiarczan fenoloftaleiny 20ml/l, 4,5% FeCl3 x 6H2O 2ml/l, Agar 15,0g/l Opakowanie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 płytek o średnicy ok. 90mm | płytka |  |  | 200 | 200
11 | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem do potwierdzania Enterokoków, Skład: Pepton Tryptone 17,0g/l, Pepton 3,0g/l, Ekstrakt drożdżowy 5,0g/l, Żółć wołowa, odwodniona 10,0g/l, Chlorek sodu (NaCl) 5,0g/l, Eskulina 1,0g/l, Cytrynian amonu i żelaza (III) 0,5g/l, Azydek sodu (NaN3) 0,15g/l, Agar 8 - 18g/l; Opakowanie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 płytek o średnicy ok. 90mm | płytka |  |  | 400 | 400
12 | Zestaw składający się z saszetek i woreczków do wytwarzania warunków beztlenowych, opakowanie 10 kompletów | op. |  |  | 50 | 50
13 | Saszetki do wytwarzania warunków 5% CO2 opakowanie nie więcej niż 20 saszetek | saszetka |  |  | 600 | 600
14 | Test lateksowy do szybkiej identyfikacji Staphylococcus aureus, opakowanie na 100 oznaczeń | op. | 2 | 4 |  | 6
15 | Krążki diagnostyczne do szybkiego wykrywania beta-galaktozydazy ONPG op. 50 krążków, do potwierdzania Salmonelli, certyfikat przy dostawie, data ważności nie mniej niż rok | op. | 2 |  |  | 2
16 | Suplement do Bacillus cereus 10 fiolek w opakowaniu. Dodatek do przygotowania pożywki gotowej, certyfikat przy dostawie, data ważności nie mniej niż rok | op. | 5 |  |  | 5
17 | Jałowa krew końska hemolizowana 100 ml | op. |  | 4 |  | 4
18 | Podłoże niewymagające suplementacji krwią do izolacji Campylobacter jejuni i C. coli. Campylobacter Agar Base (karmali) - 500g | op. |  | 3 |  | 3
19 | Saszetki do wytwarzania warunków beztlenowych do słoja o pojemności 2,5l opakowanie nie mniej niż 10 szt | op. |  |  | 20 | 20
20 | Torebki plastik. Do hodowli beztlenowców op. 20 szt | op. | 2 | 20 |  | 22
21 | Test lateksowy do szybkiej identyfikacji Legionella opakowanie na 100 oznaczeń | op. |  |  | 2 | 2
22 | VCN Suplement - 10 fiolek | op. |  | 3 |  | 3
23 | Modified Karmali Selektive Suplement - 10 fiolek | op. |  | 7 |  | 7
24 | Generator warunków mikroaerofilnych dla Camphylobacter 20 saszetek | op. |  | 42 |  | 42
25 | Pożywka do hodowli grzybów Czapek Dox Agar Modified 500g | op. |  | 1 |  | 1
26 | Chloramphenicol Selective supplement op. 10 fiolek 50mg | op. |  | 20 |  | 20
27 | 0,1% Cycloheximide solution op. 10 fiolek | op. |  | 2 |  | 2
28 | Wyciąg wątrobowy 500g | op. |  | 1 |  | 1
29 | Odczynnik do immunofluorescencji RSV op. 50 oznaczeń Zestaw do testu immunofluorescencji bezpośredniej RSV. 1.Reagent zawierający przeciwciała skonfigurowane z fluorescencją. Barwi antygeny RSV na kolor zielony a komórki na kolor czerwony. 2. Test zawiera szkielka kontroli dodatniej. 3. Oddzielny zakup szkielek mikroskopowych pokrytych teflonem.4.Test powinien zawierać certyfikat jakości, świadectwo bezpieczeństwa CE, certyfikat analityczny,certyfikat ISO 9001. 5. Termin ważmości powinien być nie krótszy niż 10 miesięcy od daty dostarczenia zestawu.6.Metoda powinna być zwalidowana przez producenta w zakresie powtarzalności, odtwarzalności, czułości i swoistości do 95%.7. Termin dostawy do 14 dni. 8.Wskazane aby zestawy testowe do diagnostyki OIF zakażeń wirusem grypy A,B, paragrypy typ 1,2,3, adenowirusem oraz RSV i hMPV zakupione były tej samej firmy, wielkość opakowania 50 | op. |  | 25 |  | 25
30 | Odczynnik do immunofluorescencji Adenovirus op. 50 oznaczeń Zestaw do testu immunofluorescencji bezpośredniej Adenowirusów 1.Reagent zawierający przeciwciała skonfigurowane z fluorescencją. Barwi antygeny Adeno na kolor zielony a komórki na kolor czerwony. 2. Test zawiera szkielka kontroli dodatniej. 3. Oddzielny zakup szkielek mikroskopowych pokrytych teflonem.4.Test powinien zawierać certyfikat jakości, świadectwo bezpieczeństwa CE, certyfikat analityczny,certyfikat ISO 9001.5. Termin ważmości powinien być nie krótszy niż 10 miesięcy od daty dostarczenia zestawu.6.Metoda powinna być zwalidowana przez producenta w zakresie powtarzalności, odtwarzalności, czułości i swoistości do 95%.7. Termin dostawy do 14 dni. 8.Wskazane aby zestawy testowe do diagnostyki OIF zakażeń wirusem grypy A,B, paragrypy typ 1,2,3, adenowirusem oraz RSV i hMPV zakupione były tej samej firmy, wielkość opakowania 50. | op. |  | 10 |  | 10
31 | Odczynnik do immunofluorescencji Parainflueneza1,2,3 op. 50 oznaczeń Zestaw do testu immunofluorescencji bezpośredniej Parainfluenza typ 1,2,3 1.Reagent zawierający przeciwciała skonfigurowane z fluorescencją. Barwi antygeny grupowe na kolor zielony a komórki na kolor czerwony. Różnicowanie typów 1,2,3 2. Test zawiera szkielka kontroli dodatniej. 3. Oddzielny zakup szkielek mikroskopowych pokrytych teflonem.4.Test powinien zawierać certyfikat jakości, świadectwo bezpieczeństwa CE, certyfikat analityczny,certyfikat ISO 9001.5. Termin ważmości powinien być nie krótszy niż 10 miesięcy od daty dostarczenia zestawu.6.Metoda powinna być zwalidowana przez producenta w zakresie powtarzalności, odtwarzalności, czułości i swoistości do 95%.7. Termin dostawy do 14 dni. 8.Wskazane aby zestawy testowe do diagnostyki OIF zakażeń wirusem grypy A,B, paragrypy typ 1,2,3, adenowirusem oraz RSV i hMPV zakupione były tej samej firmy, wielkość opakowania 50. | op. |  | 10 |  | 10
32 | Anaerotest dla mikrobiologii, 100 testów. | op. |  |  | 4 | 4
33 | Agar odżywczy z chloramfenikolem do kontroli środowiska metodą sedymentacyjną . Skład: ekstrakt drożdżowy 5g/l, glukoza 20g/l, chloramfenikol 0,1g/l, agar 12-15g/l : Opakowanie nie mniej niż 10 płytek i nie więcej niż 20 płytek o średnicy nie mniejszej niż 90 i nie większej niż 100mm. Certyfikat konroli jakości , metoda badania wg. PN-EN ISO 11133. | płytka |  |  | 90 | 90
34 | Agar odżywczy do kontroli środowiska metodą odciskową, Skład: tryptyczny wyciąg kazeinowy 15g/l. pepton sojowy 5g/l. chlorek sodu 5g/l. lecytyna 0,7g/l, histydyna 1g/l, Tweed 80 5ml/l, agar 15-20g /l opakowanie nie mniej niż 10 płytek i nie wiecej niż 20 płytek o średnicy nie mniejszej niż 55mm. Certyfikat konroli jakości , metoda badania wg. PN-EN ISO 11133. | płytka |  |  | 200 | 200
35 | Agar odżywczy z chloramfenikolem do kontroli środowiska metodą odciskową, Skład: ekstrakt drożdżowy 5g/l, glukoza 20g/l, chloramphenicol 0,1g/l, agar 12-15g/l : Opakowanie nie mniej niż 10 płytek i nie więcej niż 20 płytek o średnicy nie mniejszej niż 55mm | płytka |  |  | 200 | 200
36 | Agar z ekstraktem drożdżowym (bez glukozy) Skład: Trypton (Pepton z kazeiny, hydrolizat pankreatynowy) 6,0 g/l, Ekstrat drożdżowy odwodniony 3,0 g/l, agar 10-20 g/l. Opakowanie nie więcej niż 10 butelek o pojemności nie większej niż 250 ml. Certyfikat konroli jakości , metoda badania wg. PN-EN ISO 11133. | butelka |  |  | 500 | 500
37 | Agar tryptonowo sojowy Skład: tryptyczny wyciąg kazeinowy 15g/l. pepton sojowy 5g/l. chlorek sodu 5g/l. agar 15-25g /l Opakowanie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 20 płytek o średnicy ok. 90mm. Certyfikat konroli jakości , metoda badania wg. PN-EN ISO 11133. | płytka |  |  | 500 | 500
38 | cefoksytyna 30ug (50krążków) | op. |  | 7 |  | 7
39 | tetracyklina 30ug (50krążków) | op. |  | 5 |  | 5
40 | gentamycyna 10ug (50krążków) | op. |  | 5 |  | 5
41 | chinuprisyna/dalfopristyna 15ug (50krążków) | op. |  | 3 |  | 3
42 | cefuroksym 30ug (50krążków) | op. |  | 5 |  | 5
43 | chloramfenikol 30ug (50krążków) | op. |  | 3 |  | 3
44 | trimetoprim/sulfametakasazol (50krążków) | op. |  | 5 |  | 5
45 | krążki z cefinozą do wykrywania B-laktamaz (5x25krążków) | op. |  | 3 |  | 3
46 | klindamycyna 2ug (50krążków) | op. |  | 7 |  | 7
47 | imipenem 10 µg (50krążków) | op. |  | 25 |  | 25
48 | Aztreonam 30ug (op. 50 krążkow) | op. |  | 6 |  | 6
49 | Cefotaksym 5μg, (50krążków) | op. |  | 6 |  | 6
50 | Cefotaksym 30 μg, (50krążków) | op. |  | 6 |  | 6
51 | Ceftazydym 10μg, (50krążków) | op. |  | 6 |  | 6
52 | ciprofloksacyna 5μg, (50krążków) | op. |  | 5 |  | 5
53 | ertapenem 10μg, (50krążków) | op. |  | 20 |  | 20
54 | erytromycyna 15μg, (50krążków) | op. |  | 7 |  | 7
55 | Streptomycyna 300ug (op. 50 krążków) | op. |  | 3 |  | 3
56 | kwas fusydowy 10μg, (50krążków) | op. |  | 3 |  | 3
57 | Linezolid 10ug, (50krążków) | op. |  | 4 |  | 4
58 | meropenem 10μg, (50krążków) | op. |  | 20 |  | 20
59 | norfloksacyna 10μg, (50krążków) | op. |  | 4 |  | 4
60 | ofloksacyna 5μg, (50krążków) | op. |  | 4 |  | 4
61 | penicylina G (penicylina benzylowa) 1μg, (50krążków) | op. |  | 5 |  | 5
62 | penicylina V (fenoksymetylopenicylina) 10μg, (50krążków) | op. |  | 3 |  | 3
63 | Ampicylina 2ug (op. 50 krążków) | op. |  | 5 |  | 5
64 | Levofloksacyna 5 ug (50 krążków) | op. |  | 5 |  | 5
65 | Moxifloksycyna 5ug (50 krążków) | op. |  | 5 |  | 5
66 | tikarcilina 75μg, (50krążków) | op. |  | 5 |  | 5
67 | tikarcilina/kwas klawulanowy (75/10) 85μg, (50krążków) | op. |  | 5 |  | 5
68 | trimetoprim 5μg, (50krążków) | op. |  | 4 |  | 4
69 | Vankomycyna 5 ug (50 krążków) | op. |  | 5 |  | 5
70 | streptomycyna 30μg, (50krążków) | op. |  | 4 |  | 4
71 | ceftazydym/ kwas klawulanowy 30/10 µg, (50krążków) | op. |  | 3 |  | 3
72 | cefotaksym/ kwas klawulanowy 10/10 µg, (50krążków) | op. |  | 3 |  | 3
73 | Tobramycyna 10 ug (50 krążków) | op. |  | 5 |  | 5
74 | sterylna emulsja jaja kurzego zawierająca telluryn potasu a 100ml | op. |  | 4 |  | 4
75 | Test immunoenzymatyczny do wykrywania w kale antygenu Giardia lamblia - opak. 90-98 ozn. Wykrywanie w kale antygenu ściennego cyst i trofozoitów Giardia lamblia (glikoproteina GSA-65). Czułość ≥97%, swoistość 97-100%,odczyt ekstynkcji za pomocą czytnika ,możliwość odłamywania pojedynczych studzienek z paska, znak zgodności CE, przydatność do użycia conajmniej 8-12 mies. od daty dostawy. Test powinien być kompatybilny z posiadaną aparaturą pomiarową (mini Vidas). | op. |  | 5 |  | 5
76 | Kwas boronowy stężenie 15mg/ml op. probówka 2-3 ml | op. |  | 5 |  | 5
77 | ZM 10 Agglutinating serum B.pertussis op. 2ml | op. |  | 2 |  | 2
78 | ZM 11 Agglutinating serum B.parapertussis op. 2ml | op. |  | 2 |  | 2
79 | Wellcolex E. coli O157:H7 | op. | 1 |  |  | 1
80 | Krążki antybiotykowe amoksycylina/kw. klawulanowy 20/10ug (op. 50 krążków) | op. |  | 8 |  | 8
81 | cefpodoksym 10ug (op. 50 krążków) | op. |  | 4 |  | 4
82 | Cefepim FEP 30ug (op. 50 krążków) | op. |  | 8 |  | 8
83 | Krążki antybiotykowe amoksycylina/kw. klawulanowy 3ug (op. 50 krążków) | op. |  | 4 |  | 4
84 | Temocylina 30 (op. 50 krążków) | op. |  | 7 |  | 7
85 | Cefaklor 30 (op. 50 krążków) | op |  | 5 |  | 5
86 | Gentamycyna 30 (op. 50 krążków) | op. |  | 3 |  | 3
87 | Kwas nalidyksowy 30 (op. 50 krążków) | op. |  | 3 |  | 3
88 | Piperacylina 30 (op. 50 krążków) | op. |  | 6 |  | 6
89 | Piperacylina /tazobactam 30/6op. | op. |  | 6 |  | 6
90 | Ceftazydyn 30 (op. 50 krążków) | op. |  | 6 |  | 6
91 | Ampicylina 10 (op. 50 krążków) | op. |  | 7 |  | 7
92 | Aztreonam 30ug (op. 50 krążkow) | op. |  | 7 |  | 7
93 | Amikacyna 30 (op. 50 krążków) | op. |  | 6 |  | 6
94 | trimetoprim 5μg, (50krążków) | op. |  | 5 |  | 5
95 | Netylmycyna 10 (op. 50 krążków) | op. |  | 5 |  | 5
96 | Oksacylina 1 (op. 50 krążków) | op. |  | 7 |  | 7
97 | Nitrofurantoina 100 (op. 50 krążków) | op. |  | 5 |  | 5
98 | Linezolid 10ug, (50krążków) | op. |  | 5 |  | 5
99 | Chloramfenikol 30ug (50krążków) | op. |  | 5 |  | 5
100 | Teikoplanina 30 (op. 50 krążków) | op. |  | 5 |  | 5
101 | Rifampicyna 5 (op. 50 krążków) | op. |  | 4 |  | 4
102 | kwas fusydowy 10μg, (50krążków) | op. |  | 3 |  | 3
103 | Zestaw do testu immunofluorescencji bezpośredniej wirusa hMPV 1.Reagent zawierający przeciwciała skonfigurowane z fluorescencją. Barwi antygeny hMPV na kolor zielony a komórki na kolor czerwony. 2. Test zawiera szkielka kontroli dodatniej. 3. Oddzielny zakup szkielek mikroskopowych pokrytych teflonem.4.Test powinien zawierać certyfikat jakości, świadectwo bezpieczeństwa CE, certyfikat analityczny,certyfikat ISO 9001.5. Termin ważmości powinien być nie krótszy niż 10 miesięcy od daty dostarczenia zestawu.6.Metoda powinna być zwalidowana przez producenta w zakresie powtarzalności, odtwarzalności, czułości i swoistości do 95%.7. Termin dostawy do 14 dni. 8.Wskazane aby zestawy testowe do diagnostyki OIF zakażeń wirusem grypy A,B, paragrypy typ 1,2,3, adenowirusem oraz RSVi hMPV zakupione były tej samej firmy, wielkość opakowania 50. | op |  | 2 |  | 2
104 | XLD agar 10 płytek. Certyfikat konroli jakości , metoda badania wg. PN-EN ISO 11133. | op. | 200 |  | 5 | 205
105 | EDTA op. 2ml | op. |  | 5 |  | 5
106 | Krążki antybiotykowe Mupirocyna 200ug op. 50krążków | op. |  | 5 |  | 5
107 | Podłoże BGA agarowe z zielenią brylantową i czerwienią fenolową wg Edel i Kampelmachera 10 płytek | op. |  |  | 5 | 5
108 | Bufor B-PER II Bacterial Protein extraction Reagent op. 250ml | op. |  | 1 |  | 1
109 | Malt Extract Agar op. 500g | op. |  | 10 |  | 10
110 | Torebki plastikowe z filtrem (non-woven filter BagPage R) 161025 do stomachera poj. 400ml wymiary : 18 – 19 cm, wys. 30 cm op. 500szt. | op. | 8 |  |  | 8
111 | Ofloksacyna 5 ug(50 krążków) | op. |  | 5 |  | 5
112 | Tigecylina 15ug(50krążków) | op. |  | 4 |  | 4
113 | Ceftriakson 30ug(50krążków) | op. |  | 4 |  | 4
114 | Ampicylina-sulbactam10/10(50krążków) | op. |  | 4 |  | 4
115 | Telitramycyna 15ug(50krążków) | op. |  | 3 |  | 3
116 | Minocyklina30ug(50krążków) | op. |  | 3 |  | 3
117 | Ceftibuten 30ug(50krążków) | op. |  | 3 |  | 3
118 | Doripenem10ug(50krążków) | op. |  | 3 |  | 3
119 | Mecylinam10ug(50krążków | op. |  | 3 |  | 3
120 | Cefadroksyl30ug(50krążków) | op. |  | 3 |  | 3
121 | Cefaleksyna 30ug(50krążków) | op. |  | 2 |  | 2
122 | Cefiksim 5ug(50krążków) | op. |  | 2 |  | 2
123 | Cefpodoksym 10ug(50krążków) | op. |  | 2 |  | 2
124 | Ceftarolina 5ug(50krążków) | op. |  | 2 |  | 2
125 | Chromogenic Coliform Agar op. 10 płytek skład: 1. Pepton kazeinowy 1.0g/L 2. Ekstrakt drożdżowy 2.0g/L 3. Chlorek sodu 5.0g/L 4. Diwodorofosforan sodu x 2H2O 2.2g/L 5. Wodorofosforan disodu 2.7g/L 6. Pirogronian sodu 1.0 g/L 7. Sorbitol 1.0 g/L 8. Tryptofan 1.0 g/L 9. Tergitol 7 0.15g/L 10. 6-chloro-3-indoxyl--D-galactopyranoside 0.2 g/L 11. 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl--D-glucuronic acid cyclohexylammonium saltz monohydrate 0.1g/L 12. Isopropyl - - D- thiogalactopyranoside ( IPTG) 0.1 g/L 13. Agar bakteriologiczny ( 9-18 )g/L Wielkość opakowania 10 płytek o wymiarach 9-10cm. Certyfikat konroli jakości , metoda badania wg. PN-EN ISO 11133. | op. |  |  | 600 | 600
126 | Mikropłytka do oznaczania E. coli met. NPL, , taśma sterylna do zaklejania płytki , płytki pakowane pojedynczo , skład podłoża: pepton tryptonowy- 40g, salicyna -1 g Triton X 100 -1 g, MUG ( 4-metylumbeliferon-b-D-glukuronian ) -100mg, woda destylowana- 1000 ml.Certyfikat konroli jakości , metoda badania wg. PN-EN ISO 11133. | op. |  |  | 250 | 250
127 | Rozcieńczalnik do mikropłytek zgodny z normą PN-EN ISO 9308-3:2002 skład: - stęzenie jonów - mg/l , chlorek 18740, sód-10454, siarczan-2631, magnez-1256, wapn-400, potas-401, wodorowęglan-194, bor-6, stront-7,5 , próbówki po 18 ml Certyfikat konroli jakości , metoda badania wg. PN-EN ISO 11133. | op. |  |  | 5 | 5
128 | E-test teikoplanina 0,016-256 ug/ml op. 10pasków | op. |  | 2 |  | 2
129 | Gardia Lamblia Parasite Suspension op. 1ml | op. |  | 1 |  | 1
130 | Pevloksacyna 5mg(50 krążków) | op. |  | 2 |  | 2
131 | CCA-chromogenna pożywka dla E.coli (grupy coli w wodzie wg ISO 9308-1:2004 | op. |  | 2 |  | 2
132 | ChromoBio Coliform Suplement fiolka | op. |  | 32 |  | 32
133 | 1-Naphtyl phosphate, monosodium salt monohydrate op. 5g | op. |  |  | 2 | 2
134 | Roztwór buforowy pH 4,6 octanowy op. 100ml | op. |  |  | 3 | 3
135 | Fast Blue B Salt op. 10g | op. |  |  | 2 | 2
136 | Chromogenic Listeria Agar ISO gotowa pożywka na płytkach Petriego op. 10 szt | op. | 40 |  |  | 40
137 | E-Test vankomycyna 0,015-256 ug/ml op. 10 pasków | op. |  | 2 |  | 2
138 | Kwas mlekowy amp. | op. |  | 1 |  | 1
139 | TIENAM imipenem 500 mg + cylaststyna 500 mg proszek do sporządzania roztworów do infuzji | fiolka |  | 2 |  | 2 | x | x | x | x | x
140 | Paski testowe ze strefą reakcyjną do wykrywania oksydazy cytochromowej w mikroorganizmach. 50 testów /opk | op. | 2 | 7 | 3 | 12
141 | Oxidase Reagent odczynnik do wykrywania oksydazy cytochromowej op. 50x0,75ml | op. | 2 | 3 | 3 | 8
142 | Tryptose sulfite cykloserine (TSC Agar ) skład: Enzymatic digest of casein 15g/L, Enzymatic digest of soya 5g/L, Yeast axtract 5g/L, Sodium disulfite (Na2S2O5) 1g/L, Iron (III) ammonium citrate 1g/L, agar 9-18g/L, D-cycloserine 0,4g/L,. Płytki o śre. 90mm, op. 10 płytek Certyfikat konroli jakości , metoda badania wg. PN-EN ISO 11133. | płytka |  |  | 1500 | 1500
143 | Tryptose sulfite cykloserine (TSC Agar ) skład: Enzymatic digest of casein 15g/L, Enzymatic digest of soya 5g/L, Yeast axtract 5g/L, Sodium disulfite (Na2S2O5) 1g/L, Iron (III) ammonium citrate 1g/L, agar 9-18g/L, op. butelki o pojemności ok.. 125 ml Certyfikat konroli jakości , metoda badania wg. PN-EN ISO 11133. | butelka |  |  | 100 | 100
144 | D-cycloseryna ( suplement) , op. 4g | fiolka | 1 |  | 3 | 4
145 | Tabletki do przygotowania płynu Ringera, czterokrotnie rozcienczony wgPN - EN ISO 8199:2010, op. ok. 100 sztuk | op. |  |  | 1 | 1
146 | Anaerojar - słój do hodowli beztlenowej po. 2,5l) | szt. |  |  | 3 | 3
147 | odczynnik Kovacs wg. PN-EN ISO 9308-1:2014 op. 4 x 25 ml | op. | 2 |  | 2 | 4
148 | odczynnik katalaza opakowanie ok. 5ml | op. |  |  | 2 | 2
149 | zetaw odczynników do barwienia metoda grama, skład: filet krystaliczny, płyn Lugola, odbarwiacz, safranina. Poszczególne opakowania nie wieksze niż 250ml | zestaw | 1 | 2 |  | 3
150 | odczynnik Nesslera do wykrywania i oznaczania amoniaku i soli amonowych wg. PN-EN ISO 16266:2009op. Ok. 100ml | op. |  |  | 3 | 3
151 | woda tryptonowa do wykrywania indolu z tryptofanu wg. PN-EN ISO 9308-1:2014, op. probówka , ilość podłoża ok. 3-5 ml | probówka |  |  | 50 | 50
152 | CHARCOAL AGAR (Krztusiec) 500 g | op. |  | 1 |  | 1
153 | T.C.B.S. agar alkaliczny CHOLERA MEDIUM 500 g | op. |  | 1 |  | 1
154 | Dryspot Pneumo, suchy test lateksowy op. 60 ozn. | op. |  | 4 |  | 4
155 | Streptococcal Grouping Kit, lest lateksowy op. 50ozn. | op. |  | 4 |  | 4
156 | Zawiesina zółtka jaja sterylna bez telurynu op. 100 ml | op. | 10 | 1 |  | 11
157 | Test Carba do wykrywania karbapenemaz kl. A,B,D u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp.opak. 5 oznacz. Zasada działania oparta na metodzie Carba NP.; gotowe do użycia odcz. Wynik (+) w ciągu 0,5-2 h; oznaczenie ND, CE; czułość ≥ 97%; swoistość 97-100%; termin waż. 24 m-ce od daty prod. | op. |  | 10 |  | 10
158 | Bordetella selective supplement op. 10 szt. | op. |  | 1 |  | 1