## LCOH
Arkusz do liczenia LCOE (z ang. Levelized Cost Of Energy)
|  | Realna stopa procentowa dyskonta | 3 | %
|  | LCOH wyliczone | #DIV/0! | PLN/MWh
|  |  | #DIV/0! | PLN/GJ
|  | Rok | jednostka | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Razem
Realne wartości i ilości | Zalecany obl. Okres użytkow. | CAPEX (Wytwarzanie+Dystrybucja+Odbiór) | PLN | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| lat | WARTOŚĆ REZYDUALNA | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | WYTWARZANIE | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | WYTWARZANIE wartość rezydualna | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | WYTWARZANIE (z kluczem podziałowym dla ciepła) | PLN | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | WYTWARZANIE wartość rezydualna (z kluczem podziałowym dla ciepła) | PLN | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Klucz podziałowy kosztu wytworzenia ciepła (udział ciepła w łącznym wolumenie wytworzonej energii) | % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Nakłady na Główne źródło ciepła - …………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Główne źródło ciepła wartośc rezydualna …………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | Budynki i budowle | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | PLN/GJ 1: 0 | 0
| 15-20 | Źródło ciepła …………… | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 10-18 | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 15 | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | PLN/GJ 0: 0 | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 20 | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy ……………….. | PLN | PLN/GJ 0: 0 | 0
| OK | ` | PLN | [26 empty] | 0
|  | Uzupełniające źródło ciepła nr 1- …………………………. | PLN | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uzupełniające źródło ciepła nr 1 wartość rezydualna- ………………………………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | Budynki i budowle | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 15-20 | Źródła ciepła ……………………………. | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 10-18 | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 15 | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 20 | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy… | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
|  | Uzupełniające źródło ciepła lub energii elektrycznej ……………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uzupełniające źródło ciepła nr 2 wartość rezydualna- ……………………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | Budynki i budowle | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 15-20 | Źródła ciepła lub energii elektrycznej ………………… | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 10-18 (10) | Pompy obiegowe (lub inwertery przy PV) | PLN | PLN/GJ 24: 0 | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | PLN/GJ 25: 0 | 0
| 15 | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 20 | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy …………………. | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
|  | Magazyn energii 1 . ……………………………………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Magazyn energii 1 wartość rezydualna . ……………………………………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | Budynki i budowle | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 15-20 | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 10-18 | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 15 | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 20 | Pozostałe elementy ………………… | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
|  | Magazyn energii 2 . ……………………………………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Magazyn energii 2 wartość rezydualna . ……………………………………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | Budynki i budowle | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 15-20 | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 10-18 | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 15 | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 20 | Pozostałe elementy ……………… | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
|  | DYSTRYBUCJA | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DYSTRYBUCJA - wartość rezydualna | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | Rurociągi zewnętrznej instalacji odbiorczej (sieci) | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 20 | Wymienniki ciepła | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 10-18 | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 15 | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 20 | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy ……………….. | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
|  | BUDYNKI I INSTALACJE ODBIORCZE | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BUDYNKI I INSTALACJE ODBIORCZE - wartość rezydualna | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ulepszenia budynku (izolacja cieplna) | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ulepszenia budynku (izolacja cieplna) wartość rezydualna | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | Izolacja dachu | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 40 | Izolacja ścian | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 30 | Wymiana stolarki budowlanej | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 30 | Pozostała izolacja | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
|  | Instalacje wewnętrzne i elementy końcowe | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalacje wewnętrzne i elementy końcowe wartość rezydualna | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | Instalacje wewnętrzne (rurociągi) | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 30 | Grzejniki płytowe | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 50 | Wodne ogrzewanie podłogowe | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 10 | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
| 15 | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy ……………. | PLN | PLN/GJ 24: 0; PLN/GJ 25: 0 | 0
| OK | Wartość rezydualna | PLN | PLN/GJ 25: 0 | 0
0
0
|  | OPEX suma | PLN | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | WYTWARZANIE (z kluczem podziałowym dla ciepła) | PLN | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | WYTWARZANIE | PLN | 247511.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247511.6842
|  | DOSTARCZONA ENERGIA | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OPEX paliwo i energia | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Koszty energii elektrycznej z Krajowego Systemu Energetycznego (KSE) | PLN/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena energii i usług dystrybucyjnych w szczycie przedpołudniowym KSE | PLN/MWh | 469.2113 | 501.7955 | 514.4314 | 527.12 | 537.8624 | 517.6597 | 496.367 | 495.7687 | 495.2637 | 494.8529 | 494.5369 | 494.3168 | 494.1933 | 494.1675 | 494.2403 | 494.4127 | 494.6856 | 495.0601 | 495.5373 | 496.1183 | 493.7254 | 491.5309 | 489.534 | 487.7336 | 486.1291 | 484.7196
|  | Cena energii i usług dystrybucyjnych w szczycie popołudniowym KSE | PLN/MWh | 481.2808 | 514.1064 | 526.9885 | 539.9283 | 550.9269 | 530.9854 | 509.9593 | 509.6328 | 509.4051 | 509.2771 | 509.2496 | 509.3237 | 509.5004 | 509.7808 | 510.1658 | 510.6567 | 511.2545 | 511.9604 | 512.7756 | 513.7013 | 511.6601 | 509.8243 | 508.1932 | 506.766 | 505.5421 | 504.5209
|  | Cena energii i usług dystrybucyjnych w pozostałych godzinach doby KSE | PLN/MWh | 394.6491 | 425.742 | 436.8569 | 447.994 | 457.1539 | 435.337 | 412.3979 | 410.1202 | 407.9022 | 405.7441 | 403.646 | 401.608 | 399.6304 | 397.7134 | 395.8571 | 394.0618 | 392.3277 | 390.655 | 389.0441 | 387.4953 | 382.9299 | 378.5195 | 374.2623 | 370.1565 | 366.2004 | 362.3924
|  | Zużycie energii elektrycznej w szczycie przedpołudniowym KSE | MWh | [26 empty] | 0
|  | Zużycie energii elektrycznej w szczycie popołudniowym KSE | MWh | [26 empty] | 0
|  | Zużycie energii elektrycznej w pozostałych godzimach doby KSE | MWh | [26 empty] | 0
|  | Koszty energii elektrycznej zakupionej z OZE | PLN/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena energii i usług dystrybucyjnych w szczycie przedpołudniowym OZE | PLN/MWh | 471.2113 | 503.7955 | 516.4314 | 530.12 | 541.8624 | 522.6597 | 501.367 | 500.7687 | 500.2637 | 500.8529 | 500.5369 | 500.3168 | 501.1933 | 501.1675 | 501.2403 | 501.4127 | 501.6856 | 503.0601 | 503.5373 | 504.1183 | 501.7254 | 499.5309 | 498.534 | 496.7336 | 495.1291 | 493.7196
|  | Cena energii i usług dystrybucyjnych w szczycie pppołudniowym OZE | PLN/MWh | 483.2808 | 516.1064 | 528.9885 | 542.9283 | 554.9269 | 535.9854 | 514.9593 | 514.6328 | 514.4051 | 515.2771 | 515.2496 | 515.3237 | 516.5004 | 516.7808 | 517.1658 | 517.6567 | 518.2545 | 519.9604 | 520.7756 | 521.7013 | 519.6601 | 517.8243 | 517.1932 | 515.766 | 514.5421 | 513.5209
|  | Cena energii i usług dystrybucyjnych w pozostałych godzinach doby OZE | PLN/MWh | 396.6491 | 427.742 | 438.8569 | 450.994 | 461.1539 | 440.337 | 417.3979 | 415.1202 | 412.9022 | 411.7441 | 409.646 | 407.608 | 406.6304 | 404.7134 | 402.8571 | 401.0618 | 399.3277 | 398.655 | 397.0441 | 395.4953 | 390.9299 | 386.5195 | 383.2623 | 379.1565 | 375.2004 | 371.3924
|  | Zużycie energii elektrycznej w szczycie przedpołudniowym OZE | MWh
|  | Zużycie energii elektrycznej w szczycie popołudniowym OZE | MWh
|  | Zużycie energii elektrycznej w pozostałych godzimach doby OZE | MWh
|  | Koszty opłat stałych energii elektr. | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stawka opłaty za usługi dystrybucji i inne opłaty stałe w ujęciu rocznym (stawka miesięczna x 12) | PLN/rok | 11496.4932 | 11726.423 | 11960.9515 | 12200.1705 | 12444.1739 | 12693.0574 | 12946.9186 | 13205.8569 | 13469.9741 | 13739.3736 | 14014.161 | 14294.4442 | 14580.3331 | 14871.9398 | 15169.3786 | 15472.7662 | 15782.2215 | 16097.8659 | 16419.8232 | 16748.2197 | 17083.1841 | 17424.8478 | 17773.3447 | 18128.8116 | 18491.3879 | 18861.2156
|  | Wielkość mocy zamówionej we wszystkich punktach poboru łącznie | MW/mies. | [26 empty] | 0
0
|  | Koszt pozostałych paliw | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 LPG cena | PLN/MWh | 139.9788 | 142.7784 | 145.6339 | 148.5466 | 152.2603 | 156.0668 | 159.9685 | 163.9677 | 168.8867 | 173.9533 | 179.1719 | 184.5471 | 190.0835 | 195.786 | 201.6595 | 207.7093 | 213.9406 | 220.3588 | 226.9696 | 233.7787 | 240.792 | 248.0158 | 255.4563 | 263.12 | 144.1782 | 144.1782 | 4901.7863
|  | 23 Olej opałowy lekki cena | PLN/MWh | 258.8418 | 264.0186 | 269.299 | 274.6849 | 281.5521 | 288.5909 | 295.8056 | 303.2008 | 312.2968 | 321.6657 | 331.3157 | 341.2552 | 351.4928 | 362.0376 | 372.8987 | 384.0857 | 395.6083 | 407.4765 | 419.7008 | 432.2918 | 445.2606 | 458.6184 | 472.3769 | 486.5483 | 266.607 | 266.607 | 9064.1375
|  | 25 Węgiel dla ciepłowni cena | PLN/MWh | 46.8 | 47.268 | 47.7407 | 48.2181 | 48.9414 | 49.6755 | 50.4206 | 51.1769 | 51.9446 | 52.7237 | 53.251 | 53.7835 | 54.3213 | 54.8645 | 55.4132 | 55.9673 | 56.527 | 57.0923 | 57.6632 | 58.2398 | 58.8222 | 59.4104 | 60.0045 | 60.6046 | 47.268 | 47.268 | 1385.4103
|  | Zużycie LPG c | MWh | [26 empty] | 0
|  | Zużycie Olej opa | MWh | [26 empty] | 0
|  | Zużycie Węgiel d | MWh | [26 empty] | 0
0
|  | Koszt pozostałych substratów, materiałów, dodatków nie ujętych w innych pozycjach | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 01. Wywar pogorzelniany | PLN/Mg | 14.5464 | 14.9828 | 15.4323 | 15.8952 | 16.3721 | 16.8633 | 17.3692 | 17.8902 | 18.4269 | 18.9798 | 19.5491 | 19.9401 | 20.3389 | 20.7457 | 21.1606 | 21.5838 | 22.0155 | 22.4558 | 22.9049 | 23.363 | 23.8303 | 24.3069 | 24.793 | 25.2889 | 25.7947 | 26.3106
|  | 20. Osady tłuszczowe | PLN/Mg | 67.705 | 69.7361 | 71.8282 | 73.9831 | 76.2026 | 78.4887 | 80.8433 | 83.2686 | 85.7667 | 88.3397 | 90.9899 | 92.8097 | 94.6658 | 96.5592 | 98.4903 | 100.4602 | 102.4694 | 104.5187 | 106.6091 | 108.7413 | 110.9161 | 113.1345 | 115.3971 | 117.7051 | 120.0592 | 122.4604
|  | Cena dodatku (rodzaj ……………..do źródła nr/nazwa …………. | PLN/Mg | [26 empty] | 0
|  | Cena dodatku (rodzaj ………………) do źródła nr/nazwa ……. | PLN/Mg | [26 empty] | 0
|  | Cena dodatku (rodzaj ………………) do magazynu nr …… | PLN/Mg | [26 empty] | 0
|  | Cena dodatku (rodzaj ………………) do magazynu nr/nazwa …… | PLN/Mg | [26 empty] | 0
Zużycie substratu
|  | 01. Wywar pogorzelniany | Mg | [26 empty] | 0
|  | 20. Osady tłuszczowe | Mg | [26 empty] | 0
|  | Zużycie dodatku (rodzaj ……………..do źródła nr/nazwa …………. | [27 empty] | 0
|  | Zużycie dodatku (rodzaj ………………) do źródła nr/nazwa ……. | Mg | [26 empty] | 0
|  | Zużycie dodatku (rodzaj ………………) do magazynu nr …… | Mg | [26 empty] | 0
|  | Zużycie dodatku (rodzaj ………………) do magazynu nr/nazwa …… | Mg | [26 empty] | 0
|  | Energia cieplna użytkowa dostarczona do odbiorców | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Główne źródło ciepła | MWh | [26 empty] | 0
|  | Uzupełniające źródło ciepła nr 1 | MWh | [26 empty] | 0
|  | Uzupełniające źródło ciepła lub energii elektrycznej nr 2 | MWh | [26 empty] | 0
|  | Magazyn energii nr 1 | MWh | [26 empty] | 0
|  | Magazyn energii nr 2 | MWh | [26 empty] | 0
0
| Wydatki na naprawy % | Naprawy | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nakłady na Główne źródło ciepła - …………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1% | Budynki i budowle | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Źródło ciepła …………… | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy | PLN | [26 empty] | 0
|  | Uzupełniające źródło ciepła nr 1- …………………………. | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1% | Budynki i budowle | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Źródła ciepła ……………………………. | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy | PLN | [26 empty] | 0
|  | Uzupełniające źródło ciepła lub energii elektrycznej ……………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1% | Budynki i budowle | PLN | [26 empty] | 0
| 1% | Źródła ciepła lub energii elektrycznej ………………… | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Pompy obiegowe (lub inwertery przy PV) | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy | PLN | [26 empty] | 0
|  | Magazyn energii 1 . ……………………………………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1% | Budynki i budowle | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy | PLN | [26 empty] | 0
|  | Magazyn energii 2 . ……………………………………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1% | Budynki i budowle | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy | PLN
| Wydatki na konserwacje i przeglądy w % | Konserwacje i przeglądy | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nakłady na Główne źródło ciepła - …………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1% | Budynki i budowle | PLN | [26 empty] | 0
| 1% | Źródło ciepła …………… | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy | PLN | [26 empty] | 0
|  | Uzupełniające źródło ciepła nr 1- …………………………. | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1% | Budynki i budowle | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Źródła ciepła ……………………………. | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy | PLN | [26 empty] | 0
|  | Uzupełniające źródło ciepła lub energii elektrycznej ……………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1% | Budynki i budowle | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Źródła ciepła lub energii elektrycznej ………………… | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Pompy obiegowe (lub inwertery przy PV) | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy | PLN | [26 empty] | 0
|  | Magazyn energii 1 . ……………………………………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1% | Budynki i budowle | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy | PLN | [26 empty] | 0
|  | Magazyn energii 2 . ……………………………………… | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Budynki i budowle | PLN | [26 empty] | 0
| 1 | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| 2 | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| 1,5 | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy | PLN | [26 empty] | 0
|  | Koszt obsługi/wynagrodzeń WYTWARZANIA | PLN | 225307.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225307.8947
|  | Główne źródło ciepła | PLN | [26 empty] | 0
|  | Uzupełniające źródło ciepła nr 1- …………………………. | PLN | [26 empty] | 0
|  | Uzupełniające źródło ciepła lub energii elektrycznej ……………… | PLN | [26 empty] | 0
|  | Magazyn energii 1 . ……………………………………… | PLN | [26 empty] | 0
|  | Magazyn energii 2 . ……………………………………… | PLN | [26 empty] | 0
|  | Koszt obsługi ze stawek godzinowych | PLN | 225307.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225307.8947
|  | Średnia stawka obsługi (z ZUS) | PLN/godz | 45.0616 | 45.9628 | 46.8821 | 47.8197 | 48.7761 | 49.7516 | 50.7467 | 51.7616 | 52.7968 | 53.8528 | 54.9298 | 56.0284 | 57.149 | 58.292 | 59.4578 | 60.647 | 61.8599 | 63.0971 | 64.359 | 65.6462 | 66.9591 | 68.2983 | 69.6643 | 71.0576 | 72.4787 | 73.9283
|  | Nakład na obsługę | godz/rok | PLN/GJ 0: 5000 | 5000
|  | Narzut kosztów ogólnych | PLN | 22530.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530.7895
|  | Wartość odniesienia-suma kosztów paliw i energii, obsługi, napraw i konserwacji | PLN | PLN/GJ 0: 225307.8947 | 225307.8947
|  | Narzut kosztów ogólnych nie ujętych w pozostałych pozycjach - 10% kosztów paliwa, napraw, konserwacji i obsługi | PLN | 22530.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530.7895
|  | Koszt uprawnień do emisji CO2 | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wolumen wytwarzania objęty uprawnieniemi do emisji CO2 | MWh
|  | Cena uprawnień do emisji CO2 | PLN/MWh | 239.2 | 257.6 | 276 | 294.4 | 312.8 | 331.2 | 349.6 | 368 | 372.6 | 377.2 | 381.8 | 386.4 | 391 | 395.6 | 400.2 | 404.8 | 409.4 | 414 | 418.6 | 423.2 | 427.8 | 432.4 | 437 | 441.6 | 446.2 | 450.8
|  | OPEX wydatki osobliwe dla zastosowanej technologii | PLN | [26 empty] | 0
|  | OPEX publiczne (podatki, koncesje, opłaty środowiskowe itp. | PLN | [26 empty] | 0
|  | Sprzedana nadwyżka wytworzonej energii elektrycznej | MWh | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena sprzedaży energii do systemu | PLN/MWh | 327 | 28.8529 | 0.77981 | 0.020521 | 0.00042095 | -2.4326e-05 | 1.5663e-06 | -1.5663e-08 | 1.5663e-10 | -1.5663e-12 | 1.5663e-14 | -1.5663e-16 | 1.5663e-18 | -1.5663e-20 | 1.5663e-22 | -1.5663e-24 | 1.5663e-26 | -1.5663e-28 | 1.5663e-30 | -1.5663e-32 | 3.1327e-34 | -6.2654e-36 | 1.2531e-37 | -2.5061e-39 | 5.0123e-41 | -1.0025e-42
|  | Efekt ekonomiczny sprzedaży energii | PLN | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327
|  | DYSTRYBUCJA | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Koszty energii elektrycznej | PLN/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena energii i usług dystrybucyjnych w szczycie przedpołudniowym KSE | PLN/MWh | 469.2113 | 501.7955 | 514.4314 | 527.12 | 537.8624 | 517.6597 | 496.367 | 495.7687 | 495.2637 | 494.8529 | 494.5369 | 494.3168 | 494.1933 | 494.1675 | 494.2403 | 494.4127 | 494.6856 | 495.0601 | 495.5373 | 496.1183 | 493.7254 | 491.5309 | 489.534 | 487.7336 | 486.1291 | 484.7196 | 12930.9741
|  | Cena energii i usług dystrybucyjnych w szczycie popołudniowym KSE | PLN/MWh | 481.2808 | 514.1064 | 526.9885 | 539.9283 | 550.9269 | 530.9854 | 509.9593 | 509.6328 | 509.4051 | 509.2771 | 509.2496 | 509.3237 | 509.5004 | 509.7808 | 510.1658 | 510.6567 | 511.2545 | 511.9604 | 512.7756 | 513.7013 | 511.6601 | 509.8243 | 508.1932 | 506.766 | 505.5421 | 504.5209 | 13337.366
|  | Cena energii i usług dystrybucyjnych w pozostałych godzinach doby KSE | PLN/MWh | 394.6491 | 425.742 | 436.8569 | 447.994 | 457.1539 | 435.337 | 412.3979 | 410.1202 | 407.9022 | 405.7441 | 403.646 | 401.608 | 399.6304 | 397.7134 | 395.8571 | 394.0618 | 392.3277 | 390.655 | 389.0441 | 387.4953 | 382.9299 | 378.5195 | 374.2623 | 370.1565 | 366.2004 | 362.3924 | 10420.3972
|  | Zużycie energii elektrycznej w szczycie przedpołudniowym | MWh | [26 empty] | 0
|  | Zużycie energii elektrycznej w szczycie popołudniowym | MWh | [26 empty] | 0
|  | Zużycie energii elektrycznej w pozostałych godzimach doby | MWh | [26 empty] | 0
|  | Koszty opłat stałych energii elektr. | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stawka opłaty za usługi dystrybucji i inne opłaty stałe w ujęciu rocznym (stawka miesięczna x 12) | PLN/rok | 11496.4932 | 11726.423 | 11960.9515 | 12200.1705 | 12444.1739 | 12693.0574 | 12946.9186 | 13205.8569 | 13469.9741 | 13739.3736 | 14014.161 | 14294.4442 | 14580.3331 | 14871.9398 | 15169.3786 | 15472.7662 | 15782.2215 | 16097.8659 | 16419.8232 | 16748.2197 | 17083.1841 | 17424.8478 | 17773.3447 | 18128.8116 | 18491.3879 | 18861.2156
|  | Wielkość mocy zamówionej we wszystkich punktach poboru łącznie | MW/mies. | [26 empty] | 0
0
| Wydatki na naprawy % | Naprawy | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.5% | Rurociągi zewnętrznej instalacji odbiorczej (sieci) | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Wymienniki ciepła | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy | PLN | [26 empty] | 0
0
| Wydatki na konserwacje i przeglądy w % | Konserwacje i przeglądy | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | Rurociągi zewnętrznej instalacji odbiorczej (sieci) | PLN | [26 empty] | 0
| 0% | Wymienniki ciepła | PLN | [26 empty] | 0
| 1% | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| 1% | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Urządzenia AKPiA | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy | PLN | [26 empty] | 0
0
|  | Koszt obsługi/wynagrodzeń DYSTRYBUCJI | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Średnia stawka obsługi | PLN/godz | 45.0616 | 45.9628 | 46.8821 | 47.8197 | 48.7761 | 49.7516 | 50.7467 | 51.7616 | 52.7968 | 53.8528 | 54.9298 | 56.0284 | 57.149 | 58.292 | 59.4578 | 60.647 | 61.8599 | 63.0971 | 64.359 | 65.6462 | 66.9591 | 68.2983 | 69.6643 | 71.0576 | 72.4787 | 73.9283
|  | Nakład na obsługę | godz/rok | [26 empty] | 0
|  | Narzut kosztów ogólnych | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wartość odniesienia-suma kosztów energii, obsługi, napraw i konserwacji | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Narzut kosztów ogólnych nie ujętych w pozostałych pozycjach dystrybucji - 10% wskazanej wartości odniesienia (wiersz 298) | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OPEX wydatki osobliwe dla zastosowanej technologii | PLN | [26 empty] | 0
|  | OPEX publiczne (podatki, koncesje, opłaty środowiskowe itp. | PLN | [26 empty] | 0
|  | BUDYNKI I INSTALACJE ODBIORCZE | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24235.9803 | 24235.9803
|  | OPEX paliwo i energia (tylko dla urządzeń w budynkach) | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24235.9803 | 24235.9803
|  | Koszty energii elektrycznej KSE | PLN/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24235.9803 | 24235.9803
|  | Cena energii i usług dystrybucyjnych w szczycie przedpołudniowym KSE | PLN/MWh | 469.2113 | 501.7955 | 514.4314 | 527.12 | 537.8624 | 517.6597 | 496.367 | 495.7687 | 495.2637 | 494.8529 | 494.5369 | 494.3168 | 494.1933 | 494.1675 | 494.2403 | 494.4127 | 494.6856 | 495.0601 | 495.5373 | 496.1183 | 493.7254 | 491.5309 | 489.534 | 487.7336 | 486.1291 | 484.7196 | 497.3452
|  | Cena energii i usług dystrybucyjnych w szczycie popołudniowym KSE | PLN/MWh | 481.2808 | 514.1064 | 526.9885 | 539.9283 | 550.9269 | 530.9854 | 509.9593 | 509.6328 | 509.4051 | 509.2771 | 509.2496 | 509.3237 | 509.5004 | 509.7808 | 510.1658 | 510.6567 | 511.2545 | 511.9604 | 512.7756 | 513.7013 | 511.6601 | 509.8243 | 508.1932 | 506.766 | 505.5421 | 504.5209 | 512.9756
|  | Cena energii i usług dystrybucyjnych w pozostałych godzinach doby KSE | PLN/MWh | 394.6491 | 425.742 | 436.8569 | 447.994 | 457.1539 | 435.337 | 412.3979 | 410.1202 | 407.9022 | 405.7441 | 403.646 | 401.608 | 399.6304 | 397.7134 | 395.8571 | 394.0618 | 392.3277 | 390.655 | 389.0441 | 387.4953 | 382.9299 | 378.5195 | 374.2623 | 370.1565 | 366.2004 | 362.3924 | 400.7845
|  | Zużycie energii elektrycznej w szczycie przedpołudniowym KSE | MWh | PLN/GJ 25: 50 | 50
|  | Zużycie energii elektrycznej w szczycie popołudniowym KSE | MWh | [26 empty] | 0
|  | Zużycie energii elektrycznej w pozostałych godzimach doby KSE | MWh | [26 empty] | 0
|  | Koszty opłat stałych | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stawka opłaty za usługi dystrybucji i inne opłaty stałe w ujęciu rocznym (stawka miesięczna x 12) | PLN/rok | 11496.4932 | 11726.423 | 11960.9515 | 12200.1705 | 12444.1739 | 12693.0574 | 12946.9186 | 13205.8569 | 13469.9741 | 13739.3736 | 14014.161 | 14294.4442 | 14580.3331 | 14871.9398 | 15169.3786 | 15472.7662 | 15782.2215 | 16097.8659 | 16419.8232 | 16748.2197 | 17083.1841 | 17424.8478 | 17773.3447 | 18128.8116 | 18491.3879 | 18861.2156
|  | Wielkość mocy zamówionej we wszystkich punktach poboru łącznie | MW/mies.
| Nakład na naprawy w% | Naprawy | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ulepszenia budynku (izolacja cieplna) | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izolacja dachu | PLN | [26 empty] | 0
|  | Izolacja ścian | PLN | [26 empty] | 0
|  | Wymiana stolarki budowlanej | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostała izolacja | PLN | [26 empty] | 0
|  | Instalacje wewnętrzne i elementy końcowe | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalacje wewnętrzne (rurociągi) | PLN | [26 empty] | 0
| 1% | Grzejniki płytowe | PLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1% | Wodne ogrzewanie podłogowe | PLN | [26 empty] | 0
| 2% | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| 1.5% | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy | PLN | [26 empty] | 0
| Wydatki na konserwacje i przeglądy w % | Konserwacje i przeglądy | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ulepszenia budynku (izolacja cieplna) | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izolacja dachu | PLN | [26 empty] | 0
|  | Izolacja ścian | PLN | [26 empty] | 0
|  | Wymiana stolarki budowlanej | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostała izolacja | PLN | [26 empty] | 0
|  | Instalacje wewnętrzne i elementy końcowe | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | Instalacje wewnętrzne (rurociągi) | PLN | [26 empty] | 0
| 0 | Grzejniki płytowe | PLN | [26 empty] | 0
| 0 | Wodne ogrzewanie podłogowe | PLN | [26 empty] | 0
| 1 | Pompy obiegowe | PLN | [26 empty] | 0
| 1-1,5 | Armatura regulacyjna i sterownicza | PLN | [26 empty] | 0
|  | Pozostałe elementy | PLN | [26 empty] | 0
|  | Koszt obsługi/wynagrodzeń w budynku | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nakład na obsługę godz/rok | godz/rok | [26 empty] | 0
|  | Średnia stawka obsługi | PLN/godz | 45.0616 | 45.9628 | 46.8821 | 47.8197 | 48.7761 | 49.7516 | 50.7467 | 51.7616 | 52.7968 | 53.8528 | 54.9298 | 56.0284 | 57.149 | 58.292 | 59.4578 | 60.647 | 61.8599 | 63.0971 | 64.359 | 65.6462 | 66.9591 | 68.2983 | 69.6643 | 71.0576 | 72.4787 | 73.9283
|  | Narzut kosztów ogólnych | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Wartość odniesienia-suma kosztów obsługi, napraw i konserwacji | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Narzut kosztów ogólnych nie ujętych w pozostałych pozycjach dystrybucji - 10% wskazanej wartości odniesienia (wiersz 349) | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OPEX wydatki osobliwe dla zastosowanej technologii | PLN | [26 empty] | 0
|  | OPEX publiczne (podatki, koncesje, opłaty środowiskowe itp. | PLN | [26 empty] | 0
|  | OPEX pozostałe | PLN | [26 empty] | 0
DYSKONTO |  |  |  | 1 | 1.03 | 1.0609 | 1.0927 | 1.1255 | 1.1593 | 1.1941 | 1.2299 | 1.2668 | 1.3048 | 1.3439 | 1.3842 | 1.4258 | 1.4685 | 1.5126 | 1.558 | 1.6047 | 1.6528 | 1.7024 | 1.7535 | 1.8061 | 1.8603 | 1.9161 | 1.9736 | 2.0328 | 2.0938
Zdyskontowane wartości i ilości |  | CAPEX |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Wartość rezydualna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OPEX |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Suma kosztów minus wartość rezydualna |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Efekt |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LCOH | PLN/MWh | PLN/GJ 0: #DIV/0!
|  |  | PLN/GJ | PLN/GJ 0: #DIV/0!

## Progn cen ener, pracy
PROGNOZA PROPONOWANA | jedn.
Okresy cenowe | Rok | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | Srednia
Cena bazowa obrót | PLN/MWh | 340 | 370 | 380 | 390 | 398 | 375 | 350.8541 | 347.3456 | 343.8722 | 340.4334 | 337.0291 | 333.6588 | 330.3222 | 327.019 | 323.7488 | 320.5113 | 317.3062 | 314.1331 | 310.9918 | 307.8819 | 301.7243 | 295.6898 | 289.776 | 283.9805 | 278.3008 | 272.7348 | 267.2801 | 261.9345 | 325.3403
Tempo wzrostu |  | 1 | 8.824% | 2.703% | 2.632% | 2.051% | -5.779% | -6.439% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | 2.678%
Ceny bazowe Dystrybucja
Szczyt przedpołudniowy 07:00-13:00 | PLN/MWh | 129.2113 | 131.7955 | 134.4314 | 137.12 | 139.8624 | 142.6597 | 145.5129 | 148.4231 | 151.3916 | 154.4194 | 157.5078 | 160.658 | 163.8711 | 167.1486 | 170.4915 | 173.9014 | 177.3794 | 180.927 | 184.5455 | 188.2364 | 192.0011 | 195.8412 | 199.758 | 203.7532 | 207.8282 | 211.9848 | 216.2245 | 220.549 | 170.9798
Szczyt popołudniowy 16:00-21:00 | PLN/MWh | 141.2808 | 144.1064 | 146.9885 | 149.9283 | 152.9269 | 155.9854 | 159.1051 | 162.2872 | 165.533 | 168.8436 | 172.2205 | 175.6649 | 179.1782 | 182.7618 | 186.417 | 190.1453 | 193.9483 | 197.8272 | 201.7838 | 205.8194 | 209.9358 | 214.1345 | 218.4172 | 222.7856 | 227.2413 | 231.7861 | 236.4218 | 241.1503 | 186.9509
Pozostałe godziny doby | PLN/MWh | 54.6491 | 55.742 | 56.8569 | 57.994 | 59.1539 | 60.337 | 61.5437 | 62.7746 | 64.0301 | 65.3107 | 66.6169 | 67.9492 | 69.3082 | 70.6944 | 72.1083 | 73.5504 | 75.0215 | 76.5219 | 78.0523 | 79.6134 | 81.2056 | 82.8297 | 84.4863 | 86.1761 | 87.8996 | 89.6576 | 91.4507 | 93.2797 | 72.3148
Tempo wzrostu | % |  | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 1.02
Proponowane ceny do analizy energia z KSE | PLN/MWh
Szczyt przedpołudniowy 07:00-13:00 | PLN/MWh | 469.2113 | 501.7955 | 514.4314 | 527.12 | 537.8624 | 517.6597 | 496.367 | 495.7687 | 495.2637 | 494.8529 | 494.5369 | 494.3168 | 494.1933 | 494.1675 | 494.2403 | 494.4127 | 494.6856 | 495.0601 | 495.5373 | 496.1183 | 493.7254 | 491.5309 | 489.534 | 487.7336 | 486.1291 | 484.7196 | 483.5046 | 482.4835 | 496.3201
Szczyt popołudniowy 16:00-21:00 | PLN/MWh | 481.2808 | 514.1064 | 526.9885 | 539.9283 | 550.9269 | 530.9854 | 509.9593 | 509.6328 | 509.4051 | 509.2771 | 509.2496 | 509.3237 | 509.5004 | 509.7808 | 510.1658 | 510.6567 | 511.2545 | 511.9604 | 512.7756 | 513.7013 | 511.6601 | 509.8243 | 508.1932 | 506.766 | 505.5421 | 504.5209 | 503.702 | 503.0848 | 512.2912
Pozostałe godziny doby | % | 394.6491 | 425.742 | 436.8569 | 447.994 | 457.1539 | 435.337 | 412.3979 | 410.1202 | 407.9022 | 405.7441 | 403.646 | 401.608 | 399.6304 | 397.7134 | 395.8571 | 394.0618 | 392.3277 | 390.655 | 389.0441 | 387.4953 | 382.9299 | 378.5195 | 374.2623 | 370.1565 | 366.2004 | 362.3924 | 358.7309 | 355.2143 | 397.6551
Proponowane ceny do analizy energia z OZE | PLN/MWh
Szczyt przedpołudniowy 07:00-13:00 | PLN/MWh | 471.2113 | 503.7955 | 516.4314 | 530.12 | 541.8624 | 522.6597 | 501.367 | 500.7687 | 500.2637 | 500.8529 | 500.5369 | 500.3168 | 501.1933 | 501.1675 | 501.2403 | 501.4127 | 501.6856 | 503.0601 | 503.5373 | 504.1183 | 501.7254 | 499.5309 | 498.534 | 496.7336 | 495.1291 | 493.7196 | 493.5046 | 492.4835
Szczyt popołudniowy 16:00-21:00 | PLN/MWh | 483.2808 | 516.1064 | 528.9885 | 542.9283 | 554.9269 | 535.9854 | 514.9593 | 514.6328 | 514.4051 | 515.2771 | 515.2496 | 515.3237 | 516.5004 | 516.7808 | 517.1658 | 517.6567 | 518.2545 | 519.9604 | 520.7756 | 521.7013 | 519.6601 | 517.8243 | 517.1932 | 515.766 | 514.5421 | 513.5209 | 513.702 | 513.0848
Pozostałe godziny doby | % | 396.6491 | 427.742 | 438.8569 | 450.994 | 461.1539 | 440.337 | 417.3979 | 415.1202 | 412.9022 | 411.7441 | 409.646 | 407.608 | 406.6304 | 404.7134 | 402.8571 | 401.0618 | 399.3277 | 398.655 | 397.0441 | 395.4953 | 390.9299 | 386.5195 | 383.2623 | 379.1565 | 375.2004 | 371.3924 | 368.7309 | 365.2143
Stawka opłat stałych za usługi dystrybucyjne | PLN/MW/rok | 11496.4932 | 11726.423 | 11960.9515 | 12200.1705 | 12444.1739 | 12693.0574 | 12946.9186 | 13205.8569 | 13469.9741 | 13739.3736 | 14014.161 | 14294.4442 | 14580.3331 | 14871.9398 | 15169.3786 | 15472.7662 | 15782.2215 | 16097.8659 | 16419.8232 | 16748.2197 | 17083.1841 | 17424.8478 | 17773.3447 | 18128.8116 | 18491.3879 | 18861.2156 | 19238.4399 | 19623.2087 | 15212.8209
Sprzedaż energii do systemu BASE_Y-22 | PLN/MWh | 327 | 28.8529 | 0.77981 | 0.020521 | 0.00042095 | -2.4326e-05 | 1.5663e-06 | -1.5663e-08 | 1.5663e-10 | -1.5663e-12 | 1.5663e-14 | -1.5663e-16 | 1.5663e-18 | -1.5663e-20 | 1.5663e-22 | -1.5663e-24 | 1.5663e-26 | -1.5663e-28 | 1.5663e-30 | -1.5663e-32 | 3.1327e-34 | -6.2654e-36 | 1.2531e-37 | -2.5061e-39 | 5.0123e-41 | -1.0025e-42 | 2.0049e-44 | -4.0098e-46 | 12.7376
Koszt uprawnień do emisji CO2 | €/t | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Koszt uprawnień do emisji CO2 | PLN/t | 239.2 | 257.6 | 276 | 294.4 | 312.8 | 331.2 | 349.6 | 368 | 372.6 | 377.2 | 381.8 | 386.4 | 391 | 395.6 | 400.2 | 404.8 | 409.4 | 414 | 418.6 | 423.2 | 427.8 | 432.4 | 437 | 441.6 | 446.2 | 450.8 | 455.4 | 460
Koszty pozostałych paliw
00 Brak | PLN/MWh
21 Gaz ziemny cena | PLN/MWh | 131.25 | 133.875 | 136.5525 | 139.2836 | 142.7656 | 146.3348 | 149.9931 | 153.743 | 158.3553 | 163.1059 | 167.9991 | 173.0391 | 178.2302 | 183.5772 | 189.0845 | 194.757 | 200.5997 | 206.6177 | 212.8162 | 219.2007 | 225.7767 | 232.55 | 239.5266 | 246.7123 | 135.1875 | 135.1875 | 135.1875 | 135.1875
22 LPG cena | PLN/MWh | 139.9788 | 142.7784 | 145.6339 | 148.5466 | 152.2603 | 156.0668 | 159.9685 | 163.9677 | 168.8867 | 173.9533 | 179.1719 | 184.5471 | 190.0835 | 195.786 | 201.6595 | 207.7093 | 213.9406 | 220.3588 | 226.9696 | 233.7787 | 240.792 | 248.0158 | 255.4563 | 263.12 | 144.1782 | 144.1782 | 144.1782 | 144.1782
23 Olej opałowy lekki cena | PLN/MWh | 258.8418 | 264.0186 | 269.299 | 274.6849 | 281.5521 | 288.5909 | 295.8056 | 303.2008 | 312.2968 | 321.6657 | 331.3157 | 341.2552 | 351.4928 | 362.0376 | 372.8987 | 384.0857 | 395.6083 | 407.4765 | 419.7008 | 432.2918 | 445.2606 | 458.6184 | 472.3769 | 486.5483 | 266.607 | 266.607 | 266.607 | 266.607
24 Biomasa drzewna cena | PLN/MWh | 72 | 73.44 | 74.9088 | 76.407 | 78.6992 | 81.0602 | 83.492 | 85.9967 | 89.0066 | 92.1218 | 94.8855 | 97.7321 | 100.664 | 103.6839 | 106.7945 | 109.9983 | 113.2982 | 116.6972 | 120.1981 | 123.8041 | 127.5182 | 131.3437 | 135.284 | 139.3426 | 74.16 | 74.16 | 74.16 | 74.16
25 Węgiel dla ciepłowni cena | PLN/MWh | 46.8 | 47.268 | 47.7407 | 48.2181 | 48.9414 | 49.6755 | 50.4206 | 51.1769 | 51.9446 | 52.7237 | 53.251 | 53.7835 | 54.3213 | 54.8645 | 55.4132 | 55.9673 | 56.527 | 57.0923 | 57.6632 | 58.2398 | 58.8222 | 59.4104 | 60.0045 | 60.6046 | 47.268 | 47.268 | 47.268 | 47.268
|  | Cena bazowa | wzrost
Gaz ziemny | PLN/MWh | 131.25 | 2% | 2% | 2% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
LPG | PLN/m.sz. | 1788.6179 | 2% | 2% | 2% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
Olej opałowy lekki | PLN/m.sz. | 2634.1463 | 2% | 2% | 2% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
Biomasa drzewna | PLN/GJ | 20 | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3.5% | 3.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
Węgiel dla ciepłowni | PLN/GJ | 13 | 1% | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%
Wynagrodzenia |  | 45.0616 | 45.9628 | 46.8821 | 47.8197 | 48.7761 | 49.7516 | 50.7467 | 51.7616 | 52.7968 | 53.8528 | 54.9298 | 56.0284 | 57.149 | 58.292 | 59.4578 | 60.647 | 61.8599 | 63.0971 | 64.359 | 65.6462 | 66.9591 | 68.2983 | 69.6643 | 71.0576 | 72.4787 | 73.9283 | 75.4069 | 76.915 | 59.6281
średnia płaca w ciepłownictwie 2019 |  | 52: 6115.5
Narzut ZUS |  | 52: 7338.6
Stawka godzinowa bruuto z ZUS |  | 52: 42.9158

## Ceny substr BIOGAZownia
PROGNOZA CEN SUBSTRATÓW DLA BIOGAZOWNI ROLNICZNYCH W OKRESIE 2023-2047
Substrat | Cena bazowa PLN/tonę | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047
00 Brak
01. Wywar pogorzelniany | 14.5464 | 14.9828 | 15.4323 | 15.8952 | 16.3721 | 16.8633 | 17.3692 | 17.8902 | 18.4269 | 18.9798 | 19.5491 | 19.9401 | 20.3389 | 20.7457 | 21.1606 | 21.5838 | 22.0155 | 22.4558 | 22.9049 | 23.363 | 23.8303 | 24.3069 | 24.793 | 25.2889 | 25.7947 | 26.3106
02. Pozostałości z owoców i warzyw | 19.0064 | 19.5766 | 20.1639 | 20.7688 | 21.3919 | 22.0336 | 22.6946 | 23.3755 | 24.0767 | 24.799 | 25.543 | 26.0539 | 26.5749 | 27.1064 | 27.6486 | 28.2015 | 28.7656 | 29.3409 | 29.9277 | 30.5263 | 31.1368 | 31.7595 | 32.3947 | 33.0426 | 33.7035 | 34.3775
03. Gnojowica | 14.7624 | 15.2053 | 15.6614 | 16.1313 | 16.6152 | 17.1137 | 17.6271 | 18.1559 | 18.7006 | 19.2616 | 19.8394 | 20.2362 | 20.6409 | 21.0538 | 21.4748 | 21.9043 | 22.3424 | 22.7893 | 23.2451 | 23.71 | 24.1842 | 24.6678 | 25.1612 | 25.6644 | 26.1777 | 26.7013
04. Kiszonka z kukurydzy | 137.4795 | 141.6038 | 145.852 | 150.2275 | 154.7343 | 159.3764 | 164.1577 | 169.0824 | 174.1549 | 179.3795 | 184.7609 | 188.4561 | 192.2252 | 196.0697 | 199.9911 | 203.991 | 208.0708 | 212.2322 | 216.4768 | 220.8064 | 225.2225 | 229.727 | 234.3215 | 239.0079 | 243.7881 | 248.6638
05. Wysłodki buraczane | 58.4941 | 60.249 | 62.0564 | 63.9181 | 65.8357 | 67.8107 | 69.8451 | 71.9404 | 74.0986 | 76.3216 | 78.6112 | 80.1835 | 81.7871 | 83.4229 | 85.0913 | 86.7932 | 88.529 | 90.2996 | 92.1056 | 93.9477 | 95.8267 | 97.7432 | 99.6981 | 101.692 | 103.7259 | 105.8004
06. Osady technologiczne z przemysłu rolno-spożywczego | -68.572 | -58.572 | -48.572 | -38.572 | -28.572 | -18.572 | -8.572 | 1.428 | 11.428 | 21.428 | 31.428 | 41.428 | 51.428 | 61.428 | 62.6566 | 63.9097 | 65.1879 | 66.4916 | 67.8215 | 69.1779 | 70.5615 | 71.9727 | 73.4121 | 74.8804 | 76.378 | 77.9056
07. Odpady z przemysłu mleczarskiego | 19.19 | 19.7657 | 20.3587 | 20.9694 | 21.5985 | 22.2465 | 22.9139 | 23.6013 | 24.3093 | 25.0386 | 25.7898 | 26.3056 | 26.8317 | 27.3683 | 27.9157 | 28.474 | 29.0435 | 29.6243 | 30.2168 | 30.8211 | 31.4376 | 32.0663 | 32.7076 | 33.3618 | 34.029 | 34.7096
08. Odpady z przetwórstwa spożywczego | 28.866 | 29.732 | 30.6239 | 31.5427 | 32.4889 | 33.4636 | 34.4675 | 35.5015 | 36.5666 | 37.6636 | 38.7935 | 39.5694 | 40.3607 | 41.168 | 41.9913 | 42.8311 | 43.6878 | 44.5615 | 45.4528 | 46.3618 | 47.289 | 48.2348 | 49.1995 | 50.1835 | 51.1872 | 52.2109
09. Odpady poubojowe | -208.2336 | -188.2336 | -168.2336 | -148.2336 | -128.2336 | -108.2336 | -88.2336 | -68.2336 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60
10. Przeterminowana żywność | -408.785 | -368.785 | -328.785 | -288.785 | -248.785 | -208.785 | -168.785 | -128.785 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120
11. Obornik | 34.16 | 35.1848 | 36.2403 | 37.3276 | 38.4474 | 39.6008 | 40.7888 | 42.0125 | 43.2729 | 44.5711 | 45.9082 | 46.8263 | 47.7629 | 48.7181 | 49.6925 | 50.6863 | 51.7001 | 52.7341 | 53.7888 | 54.8645 | 55.9618 | 57.0811 | 58.2227 | 59.3871 | 60.5749 | 61.7864
12. Odpadowa masa roślinna | 19.1576 | 19.7323 | 20.3243 | 20.934 | 21.562 | 22.2089 | 22.8752 | 23.5614 | 24.2683 | 24.9963 | 25.7462 | 26.2611 | 26.7864 | 27.3221 | 27.8685 | 28.4259 | 28.9944 | 29.5743 | 30.1658 | 30.7691 | 31.3845 | 32.0122 | 32.6524 | 33.3055 | 33.9716 | 34.651
13. Zielonka | 127.4795 | 131.3038 | 135.243 | 139.3002 | 143.4793 | 147.7836 | 152.2171 | 156.7837 | 161.4872 | 166.3318 | 171.3217 | 174.7482 | 178.2431 | 181.808 | 185.4442 | 189.153 | 192.9361 | 196.7948 | 200.7307 | 204.7453 | 208.8402 | 213.017 | 217.2774 | 221.6229 | 226.0554 | 230.5765
14. Owoce i warzywa | 29.1389 | 30.013 | 30.9134 | 31.8408 | 32.7961 | 33.7799 | 34.7933 | 35.8371 | 36.9123 | 38.0196 | 39.1602 | 39.9434 | 40.7423 | 41.5571 | 42.3883 | 43.236 | 44.1008 | 44.9828 | 45.8824 | 46.8001 | 47.7361 | 48.6908 | 49.6646 | 50.6579 | 51.6711 | 52.7045
15. Kiszonka z traw i zbóż | 78.068 | 80.41 | 82.8223 | 85.307 | 87.8662 | 90.5022 | 93.2173 | 96.0138 | 98.8942 | 101.861 | 104.9169 | 107.0152 | 109.1555 | 111.3386 | 113.5654 | 115.8367 | 118.1534 | 120.5165 | 122.9268 | 125.3854 | 127.8931 | 130.4509 | 133.06 | 135.7212 | 138.4356 | 141.2043
16. Pomiot ptasi | 58.7551 | 60.5178 | 62.3333 | 64.2033 | 66.1294 | 68.1133 | 70.1567 | 72.2614 | 74.4292 | 76.6621 | 78.962 | 80.5412 | 82.152 | 83.7951 | 85.471 | 87.1804 | 88.924 | 90.7025 | 92.5165 | 94.3669 | 96.2542 | 98.1793 | 100.1429 | 102.1457 | 104.1886 | 106.2724
17. Słoma | 204.984 | 211.1335 | 217.4675 | 223.9916 | 230.7113 | 237.6326 | 244.7616 | 252.1045 | 259.6676 | 267.4576 | 275.4814 | 280.991 | 286.6108 | 292.343 | 298.1899 | 304.1537 | 310.2367 | 316.4415 | 322.7703 | 329.2257 | 335.8102 | 342.5264 | 349.377 | 356.3645 | 363.4918 | 370.7616
18. Treści żołądkowe | 28.92 | 29.7876 | 30.6812 | 31.6017 | 32.5497 | 33.5262 | 34.532 | 35.568 | 36.635 | 37.734 | 38.8661 | 39.6434 | 40.4363 | 41.245 | 42.0699 | 42.9113 | 43.7695 | 44.6449 | 45.5378 | 46.4485 | 47.3775 | 48.3251 | 49.2916 | 50.2774 | 51.2829 | 52.3086
19. Zboże, odpad zbożowy | 54.4464 | 56.0798 | 57.7622 | 59.4951 | 61.2799 | 63.1183 | 65.0118 | 66.9622 | 68.9711 | 71.0402 | 73.1714 | 74.6348 | 76.1275 | 77.6501 | 79.2031 | 80.7871 | 82.4029 | 84.0509 | 85.732 | 87.4466 | 89.1955 | 90.9794 | 92.799 | 94.655 | 96.5481 | 98.4791
20. Osady tłuszczowe | 67.705 | 69.7361 | 71.8282 | 73.9831 | 76.2026 | 78.4887 | 80.8433 | 83.2686 | 85.7667 | 88.3397 | 90.9899 | 92.8097 | 94.6658 | 96.5592 | 98.4903 | 100.4602 | 102.4694 | 104.5187 | 106.6091 | 108.7413 | 110.9161 | 113.1345 | 115.3971 | 117.7051 | 120.0592 | 122.4604

## VDI inne
Wytyczne w zakresie zalecanego okresu użytkowania, kosztów napraw oraz konserwacji i przegladow
Szczegółowy typ instalacji. | Zalecany obl. Okres użytkow. | Naprawy | Konserwacje i przeglądy
| lat | % | %
Gazowe kotły kondensacyjne stojące do 200kW | 20 | 1 | 1.5
Gazowe kotły kondensacyjne stojące pow. 200kW | 20 | 1 | 2
Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący poniżej 200 kW | 20 | 1 | 1
Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący poniżej 100 kW | 18 | 1.5 | 1
Kotły grzewcze na pelet lub zrębki dzrewne | 15 | 3 | 3
Kotły o dużej pojemności wodnej oraz otły wodnorurkowe > 1 MW | 25 | 2 | 1.5
Pompy ciepła powietrze/woda (elektryczne) | 20 | 3 | 1
Pompy ciepła solanka/woda (elektryczne) | 20 | 1 | 1.5
Pompy ciepła gazowe | 15 | 3 | 1.5
Zespoły kogeneracyjne | 15 | 6 | 2
kolektor płaski | 20 | 0.5 | 1
kolektor rurowy próżniowy | 20 | 0.5 | 0.5
Instalacje PV <20 kWp | 25 | 0.5 | 1.5
Instalacje PV >20 kWp | 25 | 0.5 | 0.5
Inwertery | 10 | 1 | 1
|  |  |  | Kontrola zimnej wody | 15 | 1.5 | 1 | 0
|  |  |  | Strop chłodzący - kasety lub panele liniowe z rurami wodnymi (połączenie zaciskowe) | 20 | 1 | 0.5 | 0
|  |  |  | Sufit chłodzący - kasetony lub panele liniowe z matami kapilarnymi | 20 | 1 | 0.5 | 0
|  |  |  | Strop chłodzący - kasety z aluminiowymi profilami przewodzącymi ciepło i wtłoczonymi rurkami miedzianymi (profile częściowo z własnym systemem wsporczym) | 20 | 1 | 0.5 | 0
|  |  |  | Sufit chłodzący - żagle chłodzące | 20 | 1 | 1 | 0