Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu:

Październiku 2021 r.

Ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- Wodociąg publiczny w Anielinie

- Wodociąg publiczny w Głuchowie

- Wodociąg publiczny w Grochowie

- Wodociąg publiczny w Klonowcu Starym

- Wodociąg publiczny w Krośniewicach

- Wodociąg publiczny w Kurowie

- Wodociąg publiczny w Kutnie – Graniczna

- Wodociąg publiczny w Kutnie – Metalowa

- Wodociąg publiczny w Muchnicach

- Wodociąg publiczny w Nowem

- Wodociąg publiczny w Oporowie

- Wodociąg publiczny w Pniewie

- Wodociąg publiczny w Strzegocinie

- Wodociąg publiczny w Strzelcach

- Wodociąg publiczny w Żurawieńcu

- Wodociąg publiczny w Żychlinie

- Wodociąg zakładowy Animex K4 - Kutno, ul. Wschodnia 21

Decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia nie wydawano.

Decyzję o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi  posiada:

- Wodociąg publiczny w Orłowie

Decyzja o nieprzydatności wody związania jest z uwagi na przekroczoną dopuszczalną wartość parametru, t.j.: bakterii grupy coli w ilości 74 j.t.k w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k w 100 ml wody) oraz bakterii Escherichia coli w ilości 1 j.t.k. w 100 ml/ wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k. w 100 ml wody).