Dąbrówka Leśna, 08.10.2021 r.

Zn. spr.: SA.270.1.6.2021

**Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 130 000 zł**

**zgodnie z § 4 ust 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych**

**w Nadleśnictwie Oborniki**

**„Przebudowa Sali narad wraz z dostawą i montażem systemu do prezentowania treści audiowizualnych”**

|  |
| --- |
| **I. Prowadzący rozpoznanie:** |
| Lasy PaństwoweNadleśnictwo Obornikiul. Gajowa 1, Dąbrówka Leśna64-600 ObornikiNIP: 787 00 07 099 |

.

**II. Określenie przedmiotu rozpoznania**

**1. Przedmiot zapytania- specyfikacja:**

1.1.Przebudowa Sali narad

1.1.1. Prace budowlane:

a) Wykonanie prac zabezpieczających;

b) Demontaż okładzin drewnianych na ścianach, stolarki drzwiowej, ścianek drewnianych kantorka;

c) Wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki;

d) Na ścianach przyklejenie warstwy płyt Gipsowo Kartonowych wg systemu;

e) Szpachlowanie z malowaniem ścian oraz sufitów;

f) Posadzka drewniana - wykonanie renowacji (uzupełnienie braków, cyklinowanie, malowanie 2 x warstwa lakieru);

g) Dostawa i montaż stolarki drzwiowej płycinowej typu Porta (ościeżnica obejmująca, skrzydło pełne na trzech zawiasach);

h) Odnowienie powłoki malarskiej parapetów oraz grzejników stalowych

i) Dostawa i montaż imitacji ,,drzewa”;

j) Montaż listew przypodłogowych drewnianych dębowych.

1.1.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne:

a) Demontaż instalacji elektrycznej - lamp, osprzętu, okablowania;

b) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej - lampy, osprzęt, okablowanie;

c) Wykonanie nowej instalacji teletechnicznej;

d) Dostawa i montaż - rzutnik wraz z ekranem;

e) Dostawa i montaż systemu nagłośnienia z mikrofonem.

1.2. Dostawa i montaż systemu do prezentacji treści audiowizualnych, w skład którego wchodzą:

1.2.1. SYSTEM NAGŁOSNIENIA

Nagłośnienie sali wykładowej – TOA, w skład którego wchodzą:

* Odtwarzacz audio: DN-300ZB
* Głośnik: 4szt. BS-1034
* Wzmacniacz: A-5006
* Mikrofon: WM-5265
* Odbiornik: WT-5805

1.2.2. PROJEKTOR MULTIMEDIALNY

* BenQ TH671ST DLP

1.2.3. EKRAN ROZWIJANLY DO PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO

Charakterystyka:

* System umożliwiający montaż na ścianie i suficie
* Rozmiar: szerokość: 220 cm÷250cm, wysokość: 220cm÷250cm
* Płótno zwijane do pojemnika (kasety)
* Powierzchnia odbijająca światło z funkcją poprawy kontrastu
* Automatyczny
* Pilot

Parametry materiału projekcyjnego:

* Kolor biały
* Współczynnik gain: 0,9 - 1.1
* Kąt widzenia: 150°-180°

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń, o parametrach nie gorszych niż wskazane w specyfikacji.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 2 do dokumentu.

**II. Wymogi wobec Wykonawcy:**

1. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania pełnej poufności wynikającej z realizacji niniejszej usługi.

**III. Termin dostawy przedmiotu zamówienia i płatności:**

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 28 grudnia 2021 r.

2. Płatność za wykonane prace odbędzie się jednorazowo po odbiorze na podstawie faktur.

3. Termin płatności – 14 dni.

**IV. Warunki złożenia oferty:**

Oferent przedstawi Zamawiającemu informację zawierającą:

1. Propozycję cenową za wykonanie przedmiotu zamówienia w układzie:

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozpoznania.

2. Osobę do kontaktu: Anna Kłujsza, tel. 695 311 985;

3. Informację zwrotną proszę przesłać elektronicznie na adres mailowy: oborniki@poznan.lasy.gov.pl w terminie najpóźniej do 18.10.2021 r. do godziny 15.00.

**V**. **Kryteria wyboru oferty:** 100% cena

**VI. Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zamówienia:**

Anna Kłujsza, tel. 695 311 985

anna.klujsza@poznan.lasy.gov.pl

*Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.*

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Przedmiar