PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                  w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

OK-III.272.31.2020.KP

Białystok, 2020.11.06

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na rozbudowę systemu alarmowania w województwie podlaskim

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1: „W odpowiedzi nr 3 z dnia 02.11.2020 r. Zamawiający wyjaśnił, że zgodnie w załącznikiem nr 7 do SIWZ, rozdział I Przedmiot zamówienia, pkt 5 Wytyczne do sposobu realizacji, ppkt 3 zapisano:

„Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt wszystkie niezbędne uzgodnienia, potrzebne do realizacji zamówienia". Zdaniem Oferenta brak informacji o liczbie lokalizacji podlegających ochronie Konserwatora Zabytków w sposób istotny utrudnia przygotowanie rzetelnej wyceny niezbędnych prac.

a) Czy wymaganie przez Zamawiającego wyłącznie dokumentacji powykonawczej oznacza, że Zamawiający nie bierze pod uwagę konieczności przygotowania dokumentacji wykonawczej do wniosku o pozwolenie na budowę, które jest niezbędne w przypadku obiektów będących pod ochroną konserwatora zabytków?

b) W przypadku gdy takie wnioski będą potrzebne to udział Zamawiającego w ich uzgodnieniu i terminowym uzyskaniu pozwolenia będzie niezbędny. Czy Zamawiający deklaruje udzielenie takiej pomocy Wykonawcy?

c) Czy Zamawiający dopuści zmiany lokalizacji syren w opisanych wyżej sytuacjach?”

Odpowiedź: Informacje o lokalizacjach podlegających ochronie konserwatora zabytków Wykonawca może uzyskać u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

- Przygotowanie i złożenie zgłoszenia lub wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędną dokumentacją leży po stronie Wykonawcy.

- Tak, Zamawiający deklaruje uzgodnienie wniosków w lokalizacjach na terenach przejść granicznych.

- Tak, ale tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w obrębie danej jednostki administracyjnej, tj. gminy. Zmiany lokalizacji w każdym przypadku wymaga zgody Zamawiającego i nie może być podstawą do zmiany terminu realizacji umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie 2: „W odpowiedzi nr 4 z dnia 02.11.2020 r. Zamawiający wyjaśnił, że przez „dedykowane łącze internetowe" rozumie połączenie VPN z wykorzystaniem sieci Internet do sieci Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

a) Czy zamawiający przewiduje tylko i wyłącznie wykorzystanie lokalnej sieci LAN w budynkach administracji publicznej do nawiązania połączenia VPN ?

b) Czy Zamawiający oczekuje zestawienia połączenia VPN z dowolnej lokalizacji z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej GSM ?

c) Czy Zamawiający oczekuje dostawy niezbędnych do realizacji takiego połączenia routerów GSM z VPN?

d) Czy w przypadku użycia routerów GSM z VPN Zamawiający będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem karty SIM ?”

Odpowiedź:

- Nie, połączenie VPN ma zapewnić możliwość sterowania systemem z dowolnej lokalizacji.

- Tak, Zamawiający oczekuje zestawienia połączenia VPN z dowolnej lokalizacji z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej GSM.

- Nie, Zamawiający nie oczekuje dostawy niezbędnych do realizacji takiego połączenia routerów GSM z VPN.

- Zamawiający nie oczekuje dostawy routerów i kart SIM i nie oczekuje od Wykonawców ponoszenia kosztów utrzymania kart SIM.

Pytanie 3: „W odpowiedzi nr 4 z dnia 02.11.2020 r. Zamawiający wyjaśnił, że dwa nowe systemy antenowe będą przeznaczone do celów łączności rozmównej alarmowania i ostrzegania ludności. Trzeci nowy system antenowy będzie przeznaczony do centrali alarmowej SP Łomża. Czy wymagania ogólne i parametry techniczne anten i kabla antenowego są takie same dla każdej z 3 nowych anten przewidzianych dla SP Łomża ?”

Odpowiedź: Tak, Wymagania ogólne i parametry techniczne anten i kabla antenowego są takie same dla każdego z 3 nowych systemów antenowych dla SP Łomża.

Pytanie 4: „W odpowiedzi nr 6 z dnia 02.11.2020 r. Zamawiający informuje, że oczekuje dostawy do RPD przewoźnego radiotelefonu analogowo-cyfrowego z mikrofonem.

Czy oprócz radiotelefonu do RPD Zamawiający oczekuje dostawy dodatkowego radiotelefonu stacjonarnego ?”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostawy jednego radiotelefonu analogowo-cyfrowego z mikrofonem do RPD  dla SP Łomża. Zamawiający nie oczekuje dostawy dodatkowego radiotelefonu stacjonarnego.

Z up. Wojewody Podlaskiego

- /-/ Bogusław Tomasz Maksim

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego