Puck, dnia 13.05.2021 roku

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE  – podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej P.z.p.

ZNAK: PT.2370.1.2021

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej P.z.p.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)  – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na:

„Modernizację nawierzchni placu wewnętrznego przy JRG Puck”.

| Lp. | Treść pytania | Wyjaśnienie Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
|  | Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej planu sytuacyjnego lub planu zagospodarowania terenu dla przedmiotu zamówienia | Ofertę należy przygotować zgodnie z załączoną dokumentacją SWZ. |
|  | W załączonej dokumentacji projektowej załączone są karty produktów dla prefabrykatów betonowych oraz elementów odwodnienia i kanalizacji deszczowej, natomiast nie wynika z niego w jakim zakresie należy zastosować te materiały. Przedmiar zgodnie z zapisami SWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy, a z pozostałej dokumentacji nie można dokładnie określić zakresu robót do zrealizowania zarówno w zakresie nawierzchni drogowych jak i odwodnienia. | Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa pozwala na przygotowanie oferty, przedmiot zamówienia jest opisany w sposób czytelny. Wykonawca w przypadku wątpliwości może przeprowadzić wizję lokalną placu wewnętrznego przy JRG Puck. Ofertę należy przygotować zgodnie z SWZ. |