SPECYFIKACJA

zakresu prac budowlanych dla zadania

**Rozbiórka obiektów budowlanych o numerach inwentarzowych 108-0237 i 101-0265**

**zlokalizowanych pod adresem: ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk.**

1. **Zakres robót.**

A/ Rozbiórka budynku warsztatowego o szerokości 13,00 m, długości 36,00 m i wysokości w kalenicy 5,90m.

Budynek parterowy. Ściany murowane. Dach pokryty płytami azbestocementowymi.

Konstrukcję nośną budynku stanowi wiata z rur stalowych.

Ściany zewnętrzne wiaty są obmurowane pustakiem gazobetonowym.

2/ Rozbiórka studni z kręgów betonowych stanowiącej w przeszłości element

zewnętrznej sieci ciepłowniczej.

3/ Rozbiórka żelbetowego, zewnętrznego, podziemnego kanału ciepłowniczego

o szerokości ok. 1,00 m i długości ok. 4,00 m

4/ Rozbiórka fundamentu żelbetowego o wymiarach w rzucie 1,80m x 1,80 m,

stanowiącego w przeszłości podstawę zewnętrznego komina kotłowni węglowej.

5/ Rozbiórka płyty betonowej stanowiącej utwardzenie przyległego terenu,

o łącznej powierzchni ok. 290,00 m².

6/ Wywiezienie i utylizacja wszystkich materiałów rozbiórkowych.

Przed złożeniem oferty na realizację w/w robót wykonawca jest zobowiązany

do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu i terenu na którym będą prowadzone roboty.