Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego i pomiary instalacji elektrycznej NN w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza Państwa do przedstawienia oferty cenowej w poniższym zakresie:

| NAZWA USŁUGI | ZAKRES REALIZACJI USŁUGI | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego i pomiary instalacji elektrycznej NN w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Zwycięzców 34. | - Kontrola stanu technicznego i pomiary instalacji elektrycznej NN w budynku wraz z przekazaniem protokołów: - ogólnego badania instalacji elektrycznej budynku, - pomiarów skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej, - pomiarów wyłączników różnicowo – prądowych, - pomiarów równomierności obciążenia linii podpisanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. - Wykonanie rysunków i szkiców oznaczenia punktów pomiarowych. - Dostarczenie świadectw wzorcowania przyrządów pomiarowych poświadczonych za zgodność z oryginałem. Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli opracowana (2 egzemplarze każdego protokołu) w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płytach CD szt. 2 (w formatach: pdf, dwg i/lub doc/docx). |  |
|  | Wykonawca będzie zobowiązany skierować do realizacji kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu pomiarów i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Wykonawca przedstawi 1 referencję lub 1 protokół bezusterkowego odbioru z realizacji tego typu zlecenia przeprowadzonych w okresie 2016-2020. | Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do realizacji zamówienia. |

Dodatkowe informacje dotyczące budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Zwycięzców 34 w Warszawie.

Powierzchnia użytkowa-2 410,14 m2

Kubatura budynku -6 386,87 m3

Liczba kondygnacji-2 + piwnica

Ilość obwodów 1-fazowych-250

Ilość obwodów 3-fazowych-40

Ilość zabezpieczeń różnicowo-prądowych-180

Ilość pomiarów skuteczności ochrony p. porażeniowej-680

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

- Termin płatności 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i potwierdzonej protokołem odbioru zatwierdzonym przez Zamawiającego;

- Wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtu;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynku Zamawiającego służby ochrony uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby;

- Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zmówienia musi obejmować wszelkie koszty potrzebne dla prawidłowej i całkowitej realizacji zamówienia;

- Termin gwarancji: 3 lata;

W ramach przedstawionej oferty cenowej należy podać:

- Ceny netto i brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym podanym w załączniku do niniejszego zapytania;

- Wykonawca w ofercie podaje termin wykonania zamówienia;

- Zamawiający informuje, że przedmiotowe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC tj. odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

- Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w ww. zakresie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 30.09.2020 r. pisemnie na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Administracyjne

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

i / lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pawel.weselak@ms.gov.pl

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W razie potrzeby proszę o kontakt: Paweł Weselak tel. 22 52 12 807 e-mail: pawel.weselak@ms.gov.pl.