Garwolin, dnia 11.01.2024 r.

HK. 9027.1.6.2024

 **Burmistrz Miasta i Gminy Maciejowice**

 **ul. Sportowa 8**

 **08-480 Maciejowice**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY**

**za 2023 rok dla gminy Maciejowice**

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 23 ust. 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydaną ocenę jakości wody nr HK.9027.1.145.2023 z dnia 22.12.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za rok 2023 w gminie Maciejowice**

**zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego Pogorzelec
o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę,**

**zarządzanego przez Urząd Miasta i Gminy Maciejowice
 ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice**

**Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 10 pobranych próbkach wody do badań z ww. wodociągu, w zakresie mikrobiologicznym
i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

Woda w wodociągu publicznym Pogorzelec jest uzdatniana poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie.
Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.

Ww. wodociąg produkował średnio w 2023 roku 620 m3 wody/dobę, zaopatrując w nią 6034 mieszkańców gminy Maciejowice.

Część Gminy Maciejowice zaopatrywana jest w wodę z sąsiedniej gminy tj. z wodociągu Helenów, z którego korzysta 62 mieszkańców gminy.

 Państwowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2023 roku zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody od mieszkańców zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego Pogorzelec i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągu.

Wobec powyższego, **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Maciejowice** zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.