SPECYFIKACJA

 zakresu prac instalacyjnych dla zadania:

**„ Remont instalacji odgromowych budynków będących w zasobach Nadleśnictwa Pułtusk**

 **wynikający z zakresu prac określonych w protokołach badań okresowych 5-cio letnich instalacji**

 **elektrycznych z sierpnia 2022 roku”.**

1. **Cel zadania.**

Wykonanie prac remontowych instalacji odgromowych będących w zasobach Nadleśnictwa Pułtusk

wynikający z zakresu prac określonych w protokołach badań okresowych 5-cio letnich

instalacji elektrycznych z sierpnia 2022 roku .

1. **Wymagania ogólne.**

Na potrzeby realizacji zadanie Wykonawca będzie zobowiązany do:

1. analizy zapisów wynikających z protokołów badań okresowych 5-cio letnich z sierpnia 2022 r.
2. wykonania wszystkich prac remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowych parametrów instalacji odgromowych.
3. **Zakres robót.**

A/ Przed złożeniem oferty Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnych

 stanu technicznego instalacji odgromowych zamontowanych:

1. na budynku inwentarskim zlokalizowanym pod adresem: Klusek 14, 06-100 Pokrzywnica,
2. na budynku inwentarskim zlokalizowanym pod adresem: Tocznabiel 30, 07-215 Obryte.

B/ Na podstawie wizji lokalnych Wykonawca będzie zobowiązany do określenia zakresu niezbędnych

 prac remontowych zmierzających do przywrócenia prawidłowego stanu technicznego

 i parametrów kontrolnych wszystkich wyżej wymienionych instalacji odgromowych.

C/ Złożone oferty muszą zawierać szczegółowy wykaz i ceny wszystkich robót niezbędnych

 do skutecznego z zrealizowania pełnego zakresu prac wynikających z niniejszej specyfikacji.

D/ Złożone oferty będą ofertami ryczałtowymi i nie będą podlegały zmianom podczas realizacji

 przedmiotu umowy.

E/ Po zrealizowaniu robót remontowych Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia

 kontrolnych prób pomiarów obwodów piorunochronnych oraz sporządzenia stosownych

 protokołów i dostarczenia ich zamawiającemu.

F/ Na wykonane roboty remontowe Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji

 na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

 zatwierdzam: