- Załącznik nr 2

- DOTYCZY: znak ZP.2721.7.2021

- SPECYFIKACJA TECHNICZNO-FUNKCJONALNA

| MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALE | UWAGI |
| --- | --- |
| Wzorcowanie cieplarek laboratoryjnych przez laboratorium wzorcujące posiadające akredytację PCA na wszystkie temperatury. Wzorcowanie w siedzibie zamawiającego |  |
| Ilość komór do wzorcowania w 5 pkt. , 2 półki- 12 |  |
| Ilość komór do wzorcowania w 5 pkt., 1 półka - 1 |  |
| Sposób wzorcowania: Wzorcowanie każdej komory w jednej określonej temperaturze |  |
| Badane temperatury: 22°C; 25°C; 30°C; 36°C;37°C; 44°C; 56°C |  |
| INNE: |  |
| W cenę powinny być wkalkulowane ceny świadectw oraz koszty delegacji |  |

PO WYPEŁNIENIU DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

………………………………..                    ……………………………………………………………

(miejscowość, data)                                 (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)