WYKAZ BADAŃ

LABORATORIUM BADANIA ŚRODOWISKA KOMUNALNEGO

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W INOWROCŁAWIU

BADANIA AKREDYTOWANE

objęte systemem zarządzania, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

| Obiekt badań | Badana cecha - metoda badawcza | Norma/Procedura Badawcza |
| --- | --- | --- |
| Woda do spożycia przez ludzi | Stężenie manganu Zakres: (30- 3 000) μg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-92/C-04590/02 (norma wycofana, nieaktualna) |
|  | Stężenie azotanów Zakres: (0,18- 200) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-82/ C-04576/08 (norma wycofana, nieaktualna) |
|  | Stężenie azotynów Zakres: (0,04-0,80) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777: 1999 |
|  | Stężenie żelaza Zakres: (20-5000) μg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6332:2001 PN-ISO 6332:2001/Ap1:2016-06 |
|  | Stężenie jonów amonowych Zakres: (0,258- 2,58) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-C-04576-04:1994 |
|  | pH Zakres: 2,0- 12,0 Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 |
|  | Barwa Zakres: (5-70 ) mg/l Pt Metoda wizualna | PN-EN ISO 7887:2012+Ap:2015-06 Metoda D |
|  | Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (100-4900) μS/cm Metoda konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 |
|  | Stężenie chlorków Zakres (5-400)mg/l Metoda miareczkowa | PN-ISO 9297:1994 |
|  | Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) Zakres: (1,0-10) mg/l O2 Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 |
|  | Mętność Zakres: (0,10-40) NTU Metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1:2016 |
|  | Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 |
|  | Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej |  |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 |
|  | Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 |
| Woda na pływalniach | Stężenie azotanów Zakres: (0,18- 200) mg/l Metoda spektrofotometryczna | PN-82/ C-04576/08 (norma wycofana, nieaktualna) |
|  | pH Zakres: 2,0- 12,0 Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 |
|  | Utlenialność z KMnO4 (Indeks nadmanganianowy) Zakres: (1,0-10) mg/l O2 Metoda miareczkowa | PN-EN ISO 8467:2001 |
|  | Mętność Zakres: (0,10-40) NTU Metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1:2016 |
|  | Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębny) | PN-EN ISO 6222:2004 |
|  | Liczba gronkowców koagulazo- dodatnich Metoda filtracji membranowej | PB-04/LHK Wydanie VI z dnia 22.03.2022r. |
|  | Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 16266:2009 |
| Woda w kąpieliskach | Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 |
|  | Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda zminiaturyzowana | PN-EN ISO 9308-3:2002 |

BADANIA NIEAKREDYTOWANE

objęte systemem zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

| Obiekt badań | Badana cecha - metoda badawcza | Norma |
| --- | --- | --- |
| Woda do spożycia przez ludzi | Zapach Metoda jakościowa | PN-EN 1622:2006 Załącznik C |
|  | Smak Metoda jakościowa |  |
|  | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna w przeliczeniu na CaCO3) Metoda miareczkowa | PN-ISO 6059:1999 |

BADANIA NIEAKREDYTOWANE

nieobjęte systemem zarządzania, nie spełniające wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

| Obiekt badań | Badana cecha - metoda badawcza | Norma/Instrukcja producenta |
| --- | --- | --- |
| Test skuteczności sterylizacji | Skuteczność procesu sterylizacji – parą wodną | Zgodnie z instrukcją producenta |
|  | - Skuteczność procesu sterylizacji - suchym gorącym powietrzem |  |