PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
                         -9-

OK-III.272.15.2019.JP

Białystok, 2019.07.31

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na budowę infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1: „Prosimy o wyjaśnienie, czy stolarkę okienno-drzwiową dla budynków nr 3 i 4 należy wykonać zgodnie z wymaganiami cieplnymi określonymi w projekcie, czy wg aktualny wymagań cieplnych?”.

Odpowiedź: Stolarkę okienną i drzwiową dla budynków nr 3 i 4 należy wykonać zgodnie z wymaganiami cieplnymi, które dla budynków organów administracji publicznej obowiązują od 1 stycznia 2019 roku.

Pytanie 2: „Wg opisu do projektu budowlanego pn. „ Projekt budowy infrastruktury kolejowego przejścia granicznego Siemianówka - Świsłocz Kładka obserwacyjna" Rozdział II w elemencie pn. „ Zabezpieczeniu elementów stalowych konstrukcji" opisano zabezpieczenie wszystkich elementów stalowych farbą ogniochronną do uzyskania odporności R30.

Prosimy o wyjaśnienie, czy na pewno należy zabezpieczyć wszystkie elementy stalowe do takiej odporności ogniowej, czy tylko elementy nośne? Ponadto, brak jest zabezpieczenia przeciw pożarowego konstrukcji stalowych do R30 w załączonych budowlanych przedmiarach robót dla kładki obserwacyjnej. Prosimy o wyjaśnienie .”.

Odpowiedź: Należy zabezpieczyć wszystkie elementy stalowe do odporności R30. Przedmiary stanowią materiał pomocniczy.

Pytanie 3: „Ze względu na długi weekend sierpniowy prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 21.08.2019 r.”.

Odpowiedź: Zamawiający informacją o zmianie ogłoszenia z dnia 26 lipca br. przedłużył termin składania ofert do dnia 19 sierpnia 2019 roku. W związku z tym Zamawiający  nie  wyraża zgody na przedłużenie terminu do dnia 21 sierpnia 2019 roku.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury