F01/I/PBHŚ/40, wyd. 4 z 30.07.2021 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna                              Kod próbki………/PBHŚ/S/

29-100 Włoszczowa, ul. Sobieskiego 38

P R O T O K Ó Ł  Nr LHS.9051.5. ……...  .

pobrania próbek  wody w  ramach  umowy zlecenia

- Nazwa urządzenia  wodnego ………………………………………………………………..

2.   Nazwa miejsca pobrania próbki, adres ……………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….

3.  Zobowiązany do opłacenia rachunku za badanie - klient ( adres, kod, nr tel. ) …………......

………………………………………………………………………………………………

4.  Imię, nazwisko ……………………………………….stanowisko …………………………

………………………………………….. osoby  pobierającej  próbę.

5.  Data i godzina  pobrania …………………………………………………………………….

6.  Opis  metody  pobrania: PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07, PN-EN ISO 19458:2007, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz. 2294).

wg Instrukcji Pracy Nr I/PBHŚ/40, wyd. 3 z 04.01.2008r.;   innej instrukcji (wpisać)……………………………………………………………..………*

7.  Zakres badań – umowy zlecenia:

parametry  fizyczne i organoleptyczne*:  mętność, barwa, zapach, smak, odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa (w 250C).

parametry chemiczne*: żelazo ogólne, jon amonowy, azotyny, azotany, mangan, chlor wolny, utlenialność**.

wskaźniki bakteriologiczne*:      ogólna liczba mikroorganizmów w 22 oC po 72 h, ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48h, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, liczba Legionella sp.

8.  Sposób utrwalania: próbka nie utrwalona*, utrwalona*, np. HNO3

……………………………………………………………………………………………..

9. Oznaczono w miejscu pobrania próbki zawartość wolnego chloru ( nazwa zestawu )……

………………………………………….. która wynosi ……………………………………

10.  Temperatura w termotorbie mierzona przed wstawieniem próbki do termotorby………..

Nr termotorby, nr termohigrometru: ……………………………………………………………………….

11.  Zleceniodawca wnosi / nie wnosi* zastrzeżenia do protokołu oraz co do  sposobu        pobrania próbek.

12.  Protokół sporządzono w  ……………  jednobrzmiących egzemplarzach.

13. Zastosowane filtry: z atestem, bez atestu *, wpisać rodzaj filtrów: …………………………

……………………………………………………………………………………………….

14. Cel badań:

- określenie wartości badanych wskaźników i parametrów*,

- stwierdzenie zgodności w obszarze regulowanym prawnie*.

15. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przekazywanie przez Oddział Laboratoryjny        PSSE we Włoszczowie informacji o wynikach badań, w przypadku, jeżeli otrzymane        wyniki wskazywałyby na zagrożenie środowiska, zdrowia lub życia człowieka do        właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego (Granicznego) Inspektora        Sanitarnego.

16.   Uwagi …………………………………………………………………………………….

………………………………………..                                        ………………………………

(Podpis zleceniodawcy)	        (Podpis próbkobiorcy)

*      niepotrzebne skreślić.

** o ile woda dezynfekowana jest chlorem.

Przekazanie próbek do laboratorium

- Temperatura w termotorbie po dostarczeniu  próbki do laboratorium:

- odczyt wartości bieżącej: .............. OC;

- odczyt wartości maksymalnej: .............. OC;

- odczyt wartości minimalnej: .............. OC.

- Data i godzina przyjęcia próbki ………………………………………………………

Po dokonaniu  oceny  przydatności do badań próbka została/ nie została* przekazana do laboratorium:……………………………………………………………………………..

Uwagi ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………...

………………………………………                        ……………………………………….

(czytelny podpis osoby przekazującej próbkę)                           (czytelny podpis osoby przyjmującej  próbkę)

*    niepotrzebne skreślić.