Maków Mazowiecki, dnia  2018-03-16

HKN.4300.13.2018.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm. ),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zmianami),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 3/N/Mak i 4/N/Mak  sporządzonych w dniu  10.01.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody;  nr sprawozdań: HKL.501.62.2018 i HKL.501.63.2018 z dnia 17.01.2018 r.

oraz protokole nr 13/S/Mak sporządzonym w dniu  28.02.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdania: HKL.501.380.2018 z dnia 06.03.2018 r.,

z punktów zgodności:

- Przychodnia Lekarska „MEDICUS” w Drążdżewie   gm. Krasnosielc,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Drążdżewie   gm. Krasnosielc,

- SUW w Drążdżewie Małym  gm. Krasnosielc

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d  Drążdżewo Małe

zarządzanego przez  Gminę Krasnosielc

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc.

- A/a.