Maków Mazowiecki, dnia  2018-11-15

HKN.4300.38.2018.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm. ),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ),

- § 21 ust. 1 pkt 3  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr 95/N/Mak sporządzonych w dniu  12.09.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody;  nr sprawozdań: HKL.501.1943.2018 z dnia 27.09.2018 r.

oraz protokole nr 155/S/Mak sporządzonym w dniu  23.10.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdania: HKL.501.2293.2018 z dnia 31.10.2018 r.,

oraz protokole nr 161/S/Mak sporządzonym w dniu  06.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdania: HKL.501.2371.2018 z dnia 13.11.2018 r.,

z punktów zgodności:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Drążdżewie   gm. Krasnosielc,

- SUW w Drążdżewie Małym  gm. Krasnosielc

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d  Drążdżewo Małe

zarządzanego przez  Gminę Krasnosielc

Uzasadnienie

Na podstawie przytoczonych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o produkcji 100 - 1000 m3/d Drążdżewo Małe gm. Krasnosielc stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu 86,8 µg/l, 124 µg/l i 91,1 µg/l co spowodowało pogorszenie jej jakości.

Normatyw dla tego parametru wynosi – 50 µg/l.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia i wydaje się ją w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc.

- A/a.