**Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności**

**w województwie mazowieckim**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. | - | aparaty do tomografii komputerowej 180 kg 72 cm x1 | - | stoły do wykonywania RTG 200 kg x2; stoły do endoskopii 250 kg x2; stoły operacyjne4x 450 kg; | łóżka szpitalne 200 kg x77; 250kg x80; 240kg x 26; 230 kg x6; łóżka wyposażające OIOM 10x 250 kg; łóżka rehabilitacyjne50x 180 kg; | fotele ginekologiczne 1x 175 kg; | wózki do transportu pacjentów 250 kg x7; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1x 120 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x1 | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 170 kg x1; materace przeciwodleżynowe 45x 180 kg; wagi 9x 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia x53 (z podaniem obwodu rękawa  22-32 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki zdrowotnej  w Pionkach  ul. Sienkiewicza 29 | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 3x160 kg;  stoły do endoskopii 1x 120 kg; stoły operacyjne x2 160 kg; | łóżka szpitalne x197 160 kg; łóżka rehabilitacyjne x2 160 kg; | fotele ginekologiczne x1 160kg; fotele okulistyczne x1 200kg; fotele laryngologiczne x1 200kg; | wózki do transportu pacjentówx2 220 kg; krzesła transportowe x3 160 kg; nosze x2 200kg;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x3 220 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x3 650 kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 1x 150kg; deski ortopedyczne x2 150 kg;  materace przeciwodleżynowe x73 200kg; wagi x 6 200kg; rękawy do pomiarów ciśnienia x10 (z podaniem obwodu rękawa) 1m | - |
|  | Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. A. J. Madalińskiego 25 | - | - | - | stoły do wykonywania RTG x1 150kg; stoły operacyjne 2x350kg;  1x325kg;  3x250kg;  2x200kg;  1x150kg; | łóżka wyposażające OIOM 14x240kg,  4x185kg; łóżka porodowe 4x250kg;  4x227kg; 3x170kg; łóżka szpitalne 2x340kg;  39x250kg;  35x220kg;  3x200kg;  72x185kg;  45x170kg; | fotele do chemioterapii x6 180kg,  5x 175kg; fotele ginekologiczne x4200kg; 6x160kg; 1x150kg; | - | - | wagi x8 150kg; materace przeciwodleżynowe x1 200kg; | - |
|  | Szpital Praski p.w. Przemienia Pańskiego  Sp. z o. o.  Al. Solidarności 67 03-401 Warszawa | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 205kg  70 cm | - | stoły operacyjne x11 200 kg; | łóżka szpitalne x337 250 kg; łóżka porodowe x2 135 kg;  łóżka wyposażające OIOM  x10 250 kg;  łóżka rehabilitacyjne  x3 150kg; | fotele ginekologiczne x4 175 kg; fotele do dializ x15 150 kg; fotele do zabiegów urologicznych x1 200 kg; | wózki do transportu pacjentów x12 250 kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x3 165 kg, x1 205 kg; deski ortopedyczne x4 225 kg;  materace przeciwodleżynowe x20 140 kg; wagi x6 300 kg, x6 200 kg; | - |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie | - | aparaty do tomografii komputerowej x1, 180-190kg 71 cm | - | stoły do wykonywania RTG x2 160-180 kg; stoły operacyjne x1 300 kg; | łóżka szpitalne 2x230kg, 8x250kg; łóżka wyposażające OIOM x5 200 kg; | - | wózki do transportu pacjentów 1x 190kg, 1x170kg, 5x190 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x1 250 kg; | - | materace przeciwodleżynowe x5 150 kg; wagi x1 270 kg; 1x150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa 1x33-47cm, 6x33-47cm, 2x33-44 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II  w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11 | aparaty do rezonansu magnetycznego x1 200kg 60 cm | aparaty do tomografii komputerowej x2 205kg 72 cm | - | stoły do wykonywania RTG x3 200kg; stoły do endoskopii x1 150 kg; stoły operacyjne x6 150-200 kg; | łóżka wyposażające OIOM x9 200 kg;  łóżka rehabilitacyjne x300 150-175 kg; | fotele ginekologiczne x1 150 kg; fotele do zabiegów urologicznych x1 150 kg; fotele okulistyczne x1 150 kg; fotele laryngologiczne x3 150 kg; fotele stomatologiczne x2 150 kg; | wózki do transportu pacjentów x50 130-150 kg; krzesła transportowe x5 160 kg; nosze x22 170-225 kg;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x4 225kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x4 | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 150 kg; deski ortopedycznex9 100-120kg;  materace przeciwodleżynowe x48 150 kg; wagi x42 150-200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x90 17-42 cm; | - |
|  | Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki | - | - | - | stoły do wykonywania RTG x1 170kg; | - | - | wózki do transportu pacjentów x10 125, x1 180kg; wózki inwalidzkie x8125kg; 12x 150kg | ambulanse do transportu sanitarnego x1 250kg; | - | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Nowym Mieście nad Pilicą, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą,  ul. Tomaszowska 43 | - | - | - | stoły do wykonywania RTG x1 295 kg; stoły do endoskopii x1 160 kg; stoły operacyjne x2 150 kg; | łóżka szpitalne x71 185 kg; łóżka wyposażające OIOM x7 185 kg; | fotele ginekologiczne x1 170 kg; fotele okulistyczne x1 150 kg; fotele laryngologiczne x1 150 kg; fotele ginekologiczne 6 szt. 180 kg; | wózki do transportu pacjentów x9 130 kg; krzesła transportowe x5 150 kg; nosze x5 230 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x4 250 kg;  karetki pogotowia x2 3500 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x3 3500 kg | deski ortopedycznex3 159 kg; materace przeciwodleżynowe x6 120 kg; wagi x5 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 2 szt. 31-40 cm | - |
|  | Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” w Warszawie  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  ul. Inflancka 6 00-189 Warszawa | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 1 szt. 200 kg; stoły operacyjne 2 szt. 230 kg; | łóżka szpitalne 55 szt. 200 kg;  łóżka porodowe 12 szt. 180 kg; łóżka rehabilitacyjne 20szt. 230 kg; | - | wózki do transportu pacjentów 5 szt. 230 kg; | - | - | - |
|  | Instytut Matki i Dziecka | aparaty do rezonansu magnetycznego x1 227 kg średnica70cm | aparaty do tomografii komputerowej x1 260kg, średnica 78cm | - | stoły do wykonywania RTG x1 227 kg; stoły do endoskopii x1 250 kg; | łóżka szpitalne x47 250 kg;  łóżka porodowe x4 245 kg; łóżka wyposażające OIOM x2 250 kg;  łóżka rehabilitacyjne x10 Maksymalne całkowite obciążenie łóżek 200kg; | fotele ginekologiczne 4 szt. - 180kg; 2 szt. - 200 kg; fotele laryngologiczne x1 150 kg; fotele stomatologiczne x2 200 kg; | wózki do transportu pacjentów x1 200 kg; krzesła transportowe x3 150 kg; nosze x1 230 kg;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1- szt.- 230kg;  1szt.- 250kg;  5szt.- 300kg;  karetki pogotowia x1 230 kg; | - | materace przeciwodleżynowe x2 200 kg; wagi x6 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x7 40-55 cm | - |
|  | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakład: Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa | aparaty do rezonansu magnetycznego x2 227 kg średnica 70 cm | aparaty do tomografii komputerowejx2 230kg średnica 78 cm | aparaty PET x1 227kg średnica 70 cm | stoły do wykonywania RTG x2 200 kg; stoły do endoskopii x3 200 kg; stoły operacyjne x2 270 kg;  stoły operacyjne x2 275 kg;  stoły operacyjne x2 330 kg;  stoły operacyjne x6 350 kg; | łóżka szpitalne x227 180-230 kg; łóżka wyposażające OIOM x28 250 kg; | - | wózki do transportu pacjentów x14 250 kg; karetki pogotowia x2 200 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x2 200 kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2 227 kg; materace przeciwodleżynowe x28 250 kg; wagi x20 150kg; wagi x21 200 kg; wagi x1 300kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)x35 46-66 cm | - |
|  | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakład: Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 63 A, 02-091 Warszawa | aparaty do rezonansu magnetycznego x1 250kg średnica 70 cm | aparaty do tomografii komputerowej x1 23 kg średnica 78 cm | - | stoły do wykonywania RTG x1 220 kg; stoły do wykonywania RTG x1 180 kg; stoły do wykonywania RTG x1 227 kg; stoły do endoskopii x3 360 kg; stoły operacyjne z wymiennym blatem x8 380 kg; stoły operacyjne mobilne x5 450 kg; | łóżka szpitalne o podwyższonym standardzie elektrycznex60 250 kg;  łóżka porodowe x4 210 kg;  łóżka wyposażające OIOM x17 200 kg; | fotel ginekologiczno- zabiegowyx1 210 kg;  fotele ginekologiczne x8 180 kg;  fotele do dializ x2 180 kg;  fotele do zabiegów urologicznych x2 180 kg; fotele laryngologiczne x2 180 kg; | wózki do transportu pacjentów x46 120 kg; | - | deski ortopedycznex6 450 kg;  materace przeciwodleżynowe x14 180 kg; wagi x10 300kg;  wagi x27 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa x10 40-55 cm | - |
|  | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakład: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa | aparaty do rezonansu magnetycznego x2 227kg 70 cm | aparaty do tomografii komputerowej x2 230kg 78 cm | aparaty PET x1 227kg70 cm | stoły do wykonywania RTG x2 200kg; stoły do endoskopii x3 200kg; stoły operacyjne x2 270 kg;  stoły operacyjne x2 275 kg;  stoły operacyjne x2 330 kg;  stoły operacyjne x6 350 kg; | łóżka szpitalne x227 180-230 kg; łóżka wyposażające OIOM x28 250 kg; | - | wózki do transportu pacjentów x14 250 kg; karetki pogotowia x2 200 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x2 200 kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2 227 kg; materace przeciwodleżynowe x28 250 kg; wagi x20 150kg;  wagi x21 200 kg; wagi x1 300kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x35 46-66 cm | - |
|  | Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. Zagórze k/W-wy, 05-462 Wiązowna | - | - | - | - | łóżka szpitalne x3 250kg;  łóżka szpitalne x80 178kg; łóżka rehabilitacyjne x6 200kg; łóżka rehabilitacyjne x8 175kg; | - | wózki do transportu pacjentów x1 170 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x1 1123kg; | wagi x2 200kg; wagi x2 150kg;  wagi x2 140kg; wagi x1 130kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x1 45cm; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x1 33-43cm; | - |
|  | Nowodworskie Centrum Medyczne  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  ul. Miodowa 2 | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 150kg średnica 78 | - | stoły do wykonywania RTG x2 200kg; stoły do endoskopii x2 170kg; stoły operacyjne x7 200kg; | łóżka szpitalne x170 170kg;  łóżka porodowe x2 250kg;  łóżka wyposażające OIOM x4 170;  łóżka rehabilitacyjne x16 170kg; | fotele laryngologiczne x1 150kg;  fotele stomatologiczne x4 190kg; | wózki do transportu pacjentów x9 150kg; krzesła transportowe x8 180kg; nosze x8 250kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x8 250kg; karetki pogotowia x4 | ambulanse do transportu sanitarnego x4 | deski ortopedyczne x8 170kg; materace przeciwodleżynowe x22 150kg; wagi x4 180kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x3 34x43; | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Mławie | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 205kg70 | - | stoły do endoskopii x1 250kg; stoły operacyjne x1 300kg; | łóżka szpitalne x7 250kg; | - | wózki do transportu pacjentów x2 250kg; krzesła transportowe x1 250kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x5 250kg; karetki pogotowia x3 250kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x2 200kg | deski ortopedycznex6 280kg; materace przeciwodleżynowe x2 250kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x1 46cm | - |
|  | SZPITAL WOLSKI IM DR ANNY GOSTYŃSKIEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |  |  |  | stoły do wykonywania RTG x1 1 - 227kg; stoły do endoskopii x2 2-185 kg; stoły operacyjne 1-200kg, 3-150kg, 4-140kg; | łóżka szpitalne  99-250kg, 127-230kg, 110-180kg, 58-150kg;  łóżka wyposażające OIOM  5-230kg, 2- 180kg; łóżka rehabilitacyjne 1-180 kg; |  | wózki do transportu pacjentów 14- 160kg, 4-180 kg; |  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem  1-228kg, 2-185 kg, 1-170kg; deski ortopedyczne  2-450kg, 1-315 kg; materace przeciwodleżynowe  1-250kg, 26- 200kg; 6-180kg, 6-150 kg, 9-140kg; |  |
|  | SZPITAL BIELAŃSKI IM.KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | aparat do rezonansu magnetycznego x1 180kg 60 | aparat do TK x1 200kg 70 | - | stoły do wykonywania RTG x4 295kg; stół operacyjny nośność 135 x5; stół operacyjny nośność 155 x2; stół operacyjny nośność x1 175; stół operacyjny nośność x1 180kg;  stół operacyjny nośność 250 x3; stół operacyjny nośność x2 450kg; | łóżko szpitalne x430 135kg; łóżko porodowe x8 170;  łóżko na wyposażeniu OIOM x11 155-185kg; łóżko rehabilitacyjne [elektryczne] x39 204-250kg; | fotel ginekologiczny x4 135-180;  fotel ginekologiczny x5 135-180; fotel do zabiegów urologicznych x2 130 i 200; fotel okulistyczny x1 175;  fotel laryngologiczny x4 100-165;  fotel laryngologiczny x4 100-165kg;  fotel stomatologiczny x2 100 i 175; | wózki do transportu pacjentów leżące x78 110-250kg;  wózki do transportu pacjentów leżące x12 320kg;wózki do transportu pacjentów siedzące x60 110-150; krzesła transportowe x1 159kg; nosze x1 220kg;  nosze do przewożenia chorych (tzw. Transportery) x1 159kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad chorym x3 175kg; deski ortopedyczne x4 159; deski ortopedyczne x4 450; materace p/odleżynowe x175 100-180kg; wagi x24 150kg; wagi x19 150kg; rękaw do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x30 33-61; rękaw do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x10 33-47; | - |
|  | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock | aparaty do rezonansu magnetycznego x1 200 kg 60 cm; aparaty do rezonansu magnetycznego x1 225kg 36,5 cm | aparaty do tomografii komputerowej x1 230 (300) kg 78 cm | - | stoły do wykonywania RTG x6 295kg; stoły operacyjne x7 454kg;  stoły operacyjne x5 270kg;  stoły operacyjne x1 135kg; | łóżka szpitalne x242 200 kg; łóżka wyposażające OIOM x6 170kg;  łóżka wyposażające POP x20 230kg;  łóżka rehabilitacyjne x126 160 kg; | fotele okulistyczne x1 145 kg; | wózki do transportu pacjentów 5 250 kg;  wózki do transportu pacjentów x13 230kg;  krzesła transportowe x17 150kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x3 230 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x3 230kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x3 175kg; materace przeciwodleżynowe x8 160 kg; wagi x10 200kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x50 43 cm; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x1 55 cm; | - |
|  | SPZOZ w Węgrowie Szpital Powiatowy ul. Kościuszki 201 07-100 Węgrów | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 do 300 kg 70 | - | stoły do wykonywania RTG x3 200 kg; stoły operacyjne x1 A- 300 kg; B-225 kg; C-200 kg; | łóżka porodowe x1 do 220 kg; łóżka wyposażające OIOM x1 185 kg; | - | wózki do transportu pacjentów x1 do 200 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x4 230 kg | - | wagi x1 do 200 kg | - |
|  | Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji | aparaty do rezonansu magnetycznego x1 200km 60 | aparaty do tomografii komputerowej x1 227km 75 | - | stoły do wykonywania RTG x1 200kg;  stoły do wykonywania RTG x1 272kg; stoły operacyjne x2 200kg; | łóżka szpitalne x50 165kg; łóżka wyposażające OIOM x1 160kg; | fotele do dializ x2 140; fotele laryngologiczne x1 150kg; | wózki do transportu pacjentów x2 160kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x1 160kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 160kg;  podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 185kg; materace przeciwodleżynowe x2 200kg;  materace przeciwodleżynowe x2 255kg; wagi x19 150kg; | - |
|  | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY 05-400 OTWOCK, UL NARUTOWICZA 80 | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 150kg 80 | - | stoły do wykonywania RTG x2 200kg; stoły operacyjne x2 250 kg; | łóżka szpitalne x229 170 kg; łóżka wyposażające OIOM x17 230kg; | fotel zabiegowy x1 227kg; | wózki do transportu pacjentów x2 250kg;  wózki do transportu pacjentów x6 150kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x3 750kg; | materace przeciwodleżynowe x5 220kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x2 140kg; wagi x3 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x14 do 33cm; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x2 do 43 cm; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x1 do 67 cm; | sprzęt dla dzieci z otyłością: łóżka szpitalne x24 230kg;  wózek transportowy x1 115kg;  waga x3 150 kg |
|  | Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej  ul. Karowa 2 00-315 Warszawa" | - | - | - | stoły do wykonywania RTG x1 260kg; stoły operacyjnex5 250/450; | łóżka szpitalne x159 230/250;  łóżka porodowe x5 213kg; | fotele ginekologiczne x20 135kg; | wózki do transportu pacjentówx14 227kg;  krzesła transportowex11 135kg i 220kg; nosze x1 100kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x1 250kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2 250kg; wagi x9 140/jedna 200; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x30 max 46 cm; | - |
|  | INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII 02-957 WARSZAWA ul. Sobieskiego 9 | aparaty do rezonansu magnetycznego x2 200kg, 60cm, 200 kg 70cm | aparaty do tomografii komputerowej x1 226kg 70cm | - | stoły operacyjne x1 180kg; stoły do wykonywania RTG x1 227kg; | łóżka wyposażające OIOM x24 230kg;  łóżka rehabilitacyjne x78 190kg- 210kg; łóżka szpitalne x462 190kg- 210kg; | - | nosze x16 150kg; wózki do transportu pacjentów x70 130kg; | - | wagi x24 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x20 43cm; materace przeciwodleżynowe x24 130kg; podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2 150kg- 250kg; | - |
|  | Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka | aparaty do rezonansu magnetycznego x2 227kg oraz 250 kg 60 cm oraz 70 cm | aparaty do tomografii komputerowej x1 227kg 78 cm | - | stoły operacyjnex13 180kg; stoły do wykonywania RTG x2 250 kg oraz 320 kg; stoły do endoskopiix3 250kg; | łóżka wyposażające OIOM x8 120- 180 kg; łóżka szpitalne x94 110- 250 kg; | fotele okulistyczne x3 160 kg; fotele laryngologiczne x4 160kg;  fotele stomatologiczne x5 120 kg; fotele ginekologiczne x2 150 kg;  fotele do dializ x2 180 kg; | nosze  230kg- 270kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x8 280 kg; | Wagi x111 290 kg; podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x6 190kg; | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Przasnyszu | aparaty do rezonansu magnetycznego x1 200kg70 | aparaty do tomografii komputerowej x1 200kg 70 | - | stoły do endoskopiix1 180stoły operacyjnex1 180kg; | łóżka szpitalne x2 200kg;  łóżka porodowex3 170kg;  łóżka wyposażające OIOM x4 200kg;  łóżka rehabilitacyjne x6 183/200kg; | fotele ginekologiczne x2 200kg; | wózki do transportu pacjentów x4 150; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2 200/300; deski ortopedycznex1 150kg;  materace przeciwodleżynowe x6 200kg; wagi x1 150kg | - |
|  | Instytut Fizjologii  i Patologii Słuchu | aparaty do rezonansu magnetycznego x1 150kg 60 | aparaty do tomografii komputerowej x1 300kg 78 | - | stoły operacyjne x5 225kg; | łóżka szpitalne x80 170(48 szt.) 200(32 szt.); | fotele laryngologiczne x37 150kg; | wózki do transportu pacjentów x10 220kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x1 250kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x2 250kg | wagi x5 150kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x10 31-40 cm; | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w OTOWCKU | - | - | - | - | - | - | - | - | wagi x2 200kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x4 do 42 cm | - |
|  | Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera  w Pruszkowie | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 250kg 68 | aparaty PET x1 200kg | stoły do endoskopii x1 175kg, 1x180; stoły operacyjne x1 250kg, 1x200kg; | łóżka szpitalne  29x230kg; 23x200kg; 3x185kg; 26x160kg; 8x150kg;  łóżka wyposażające OIOM  4x195kg; 4x185kg; 2x170kg; 5x150kg; łóżka rehabilitacyjne x1 160kg; | fotele ginekologiczne 1 x150kg; | wózki do transportu pacjentów x1 250kg; 1x 160kg; 1x150kg; 3x125kg; 3x120kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 200kg, 1x170kg;  materace przeciwodleżynowe  2x200kg; 5x150kg; 6x130kg; 2x120kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)5x 150; wagi x2 150kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)  4x36,5cm, 6x40cm, 5x46cm, 3x40cm. | - |
|  | Wojewódzki Szpital Zespolony  w Płocku | aparaty do rezonansu magnetycznego x2 160 60;70 cm | aparaty do tomografii komputerowej x1 227 78 cm | - | stoły do wykonywania RTG x3 210kg; stoły do endoskopii x1 250kg; stoły operacyjne x1 350kg; | łóżka szpitalne x4 230kg;  łóżka porodowe x4 150kg;  łóżka wyposażające OIOM x12 250kg; | fotele ginekologiczne x2 230kg; fotele do dializ x5 180kg; fotele zabiegów urologicznych x1 200kg; fotele okulistyczne x2 150kg; fotele laryngologiczne x1 135kg; fotele stomatologiczne x1 150kg; | wózki do transportu pacjentów x6 250kg; nosze x17 160kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x1 135kg;  karetki pogotowia x2 250kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x2 200kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 250kg; deski ortopedycznex5 450kg;  materace przeciwodleżynowe x2 200kg; wagi x1 500kg;  rękaw do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x2 46-66 cm; | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37 | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 min. 200 kg. min. 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG x2 220kg; stoły do endoskopii x1 150 kg; stoły operacyjne 5 min. 250 kg; | łóżka szpitalne 189 min. 200 kg;  łóżka porodowe x3 227 kg;  łóżka wyposażające OIOM x6 160-227 kg; łóżka rehabilitacyjne x12 170 kg; | fotele ginekologiczne x6 min. 240-250 kg; fotele do zabiegów urologicznych x1 150 kg;  fotele okulistyczne x2 150 kg;  fotele laryngologiczne x2 150kg;  fotele stomatologiczne x5 150 kg; | wózki do transportu pacjentów x32 170 kg;  krzesła transportowex3 159 kg; nosze x20 150 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x3 250 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x3 wyposażone w nosze do 250 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 200 kg; deski ortopedycznex10 450 kg;  materace przeciwodleżynowe x19 160 kg; wagi x27 200kg  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x105 obwód do 42 cm | - |
|  | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY  W WARSZAWIE | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 205 kg 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG x1 180kg; stoły do endoskopii x1 120kg | łóżka szpitalne x85 200kg; łóżka wyposażające OIOM x6 250kg;  łóżka rehabilitacyjne x115 250kg; |  | wózki do transportu pacjentów x14 125kg;  krzesła transportowex2 120kg; nosze x2 150kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x1 250kg; |  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 190 kg; podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 200 kg;  podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x4 160kg; materace przeciwodleżynowe x20 200kg;  materace przeciwodleżynowe x25 140kg; wagi x6 do 200kg |  |
|  | MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  W WARSZAWIE | aparaty do rezonansu magnetycznego x1 250 kg 70 cm | aparaty do tomografii komputerowej x1 205kg 72 cm | - | stoły do wykonywania RTG x4 227kg; stoły do endoskopii x1 135 kg; stoły operacyjne x17 450 kg; | łóżka szpitalne x382 170kg;  łóżka porodowe 3x 250kg;  łóżka wyposażające OIOM x10 250kg;  łóżka rehabilitacyjne x48 250 kg | fotele ginekologiczne x6 250kg; fotele do zabiegów urologicznych x3 180kg;  fotele okulistyczne x1 125kg;  fotele laryngologiczne x5 160 kg; | wózki do transportu pacjentów x14 306kg;  krzesła transportowex2 226kg; nosze x2 100 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x2 100kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x2 775kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 190 kg; deski ortopedycznex5 450kg;  materace przeciwodleżynowe x8 160 kg; wagi x30 220 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x10 72 cm x 17 cm; | - |
|  | Warszawski Szpital dla Dzieci ul. Kopernika 43 | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 227 70 | - | stoły do wykonywania RTG x1 230; stoły operacyjne x2 275; | łóżka szpitalne x80 250; łóżka wyposażające OIOM x3 250; | fotele okulistyczne x2 170;  fotele laryngologiczne, x2 170;  fotele stomatologiczne x2 180; | wózki do transportu pacjentów x6 100; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 170; wagi 13 170;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 35 cm | - |
|  | Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, SPZOZ,  ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 205 kg 77 cm | - | stoły do wykonywania RTG x1 180 kg; | łóżka rehabilitacyjne x23 250 kg, x5 170 kg; | fotele laryngologiczne x2 150 kg; | wózki do transportu pacjentów x16 150kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x1 250 kg; |  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2 150kg; deski ortopedycznex3 150kg;  materace przeciwodleżynowe x18 180kg, x2 230kg; wagi x10 250kg;  3x 200kg;  2x 150kg; | - |
|  | Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny 03-709 W-wa ul. Sierakowskiego 13 | - | - | - | stoły operacyjne x2 250kg; | łóżka szpitalne x1 240kg; | fotele okulistyczne x3 200kg; | wózki do transportu pacjentów x1 170kg; nosze x1 150; | - | wagi x1 300kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x2 60 cm | - |
|  | Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy  w Wołominie | - | - | - | stoły do endoskopii, (operacyjny) 1 szt. 200 kg; stoły operacyjne 2 szt./ 1szt. 135 kg/ 200 kg; | łóżka szpitalne 1 szt. 185 kg; łóżka porodowe 3 szt. 180 kg; łóżka wyposażające OIOM 2 szt. 185 kg; łóżka rehabilitacyjne 7 szt./2 szt. 170 kg/200 kg; | fotele ginekologiczne 3 szt. 175 kg; fotele do dializ 10 szt. 150 kg;  fotele do zabiegów urologicznych, 1 szt. 220 kg; fotele okulistyczne 1 szt. 125 kg;  fotele laryngologiczne 1 szt. 125 kg | wózki do transportu pacjentów 1 szt. 120 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 1 szt. 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) oraz pasy 5 szt./ 4 szt. 34cm-43cm | - |
|  | Instytut Hematologii i Transfuzjologii ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 200kg 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG x1 200kg; stoły do endoskopii x2 170kg; stoły operacyjne 3x250 kg,  1X200 kg; | łóżka szpitalne x190 14 szt. - 250 / 176 szt. - 170 kg; łóżka wyposażające OIOM x12 250 kg; | fotele do dializ  10 szt. - 200 kg / 13 szt. - 180 kg; | wózki do transportu pacjentów x4 170 kg; nosze  23x150kg 1x 250 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x1 250kg; | materace przeciwodleżynowe x13 180 kg; wagi x16 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x5 2x55cm 3x45cm | - |
|  | Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej | aparaty do rezonansu magnetycznego x1 200 60 cm | aparaty do tomografii komputerowej x1 250 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG x2 150kg;  stoły do endoskopii x1 240kg; stoły operacyjne x1 250kg; | - | fotele stomatologiczne x4 180kg; | wózki do transportu pacjentów 1- 170kg, 1- 200kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x1 250kg; | - | wagi x20 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x10 34-43 cm | - |
|  | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 | - | - | - | stoły operacyjne x1 400kg;  stoły operacyjne x3 225kg;  stoły operacyjne x4 200kg;  stoły operacyjne x1 200kg;  stoły operacyjne x1 200kg;  stoły operacyjne x1 225kg; | łóżka wyposażające OIOM x10 250kg;  łóżka wyposażające OIOM x6 235kg;  łóżka wyposażające OIOM x6 240kg;  łóżka wyposażające OIOM x1 250kg;  łóżka wyposażające OIOM x1 320kg;  łóżka wyposażające OIOM x1 250kg; łóżka porodowe x2 195kg; | fotele do dializ – dzierżawione x15 200kg; | nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x1 270kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x1 227kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x1 270kg;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x1 227kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x1 227kg; wózki do transportu pacjentów x1 400kg; krzesła transportowex1 227kg;  krzesła transportowex1 227kg;  krzesła transportowex1 250kg;  krzesła transportowex1 250kg; | - | waga dla pacjentów x1 300kg; waga najazdowa x1 200kg; waga krzesełkowa x1 300kg; materace przeciwodleżynowe x12 200kg; | - |
|  | Narodowy Instytut Kardiologii  Stefana kardynała Wyszyńskiego  Państwowy Instytut Badawczy  ul. Alpejska 42  04-628 Warszawa | aparaty do rezonansu magnetycznego x1 165kg 60 cm | aparaty do tomografii komputerowej x1 227kg 78 cm | - | stoły do wykonywania RTG x1 210kg; stoły do endoskopii x1 150kg; | łóżka szpitalne x60 170kg; łóżka wyposażające OIOM x20 227kg  5x 249,5 kg;  łóżka rehabilitacyjnex16 249,5kg, 27 x 230 kg; | fotele stomatologiczne x1 180kg; | wózki do transportu pacjentów x4 318kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x2 230kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x2 max. masa całkowita 3 040 kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2 150kg; materace przeciwodleżynowe x12 220kg; wagi x4 200kg,  27x 150kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x3 42-54 cm | - |
|  | Szpital SOLEC Sp. z o.o. | - | aparaty do tomografii komputerowej x1  200kg 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG x3 200kg; stoły do endoskopiix1 160kg; stoły operacyjnex6 350kg; | łóżka szpitalne x20 180kg; łóżka porodowe x6 160kg;  łóżka wyposażające OIOM x8 250 kg; | fotele ginekologiczne x4 160kg; | wózki do transportu pacjentów x1 180kg; krzesła transportowex1 160kg; nosze x1 160 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x1 160kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x1 250 kg; | materace przeciwodleżynowe x8 180kg; wagi x2 250kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x8 180k do 45 cm | - |
|  | Międzyleski Szpital Specjalistyczny  ul. Bursztynowa, Warszawa | aparaty do rezonansu magnetycznego x1 do 160 60 cm | aparaty do tomografii komputerowej x2 do 227  do 180 | - | stoły do wykonywania RTG x4  do 160kg; do 210kg; do 220kg; do 272kg; stoły do endoskopiix1 do 180kg; | łóżka szpitalne x21 230kg, x835 do 170;  łóżka porodowe x5 do 250kg;  łóżka wyposażające OIOM x13 do 250kg; łóżka rehabilitacyjnex2 do 230kg; | fotele ginekologiczne x6 135-165kg; fotele ginekoloczno-urologiczne x3 135-165kg; fotele okulistyczne-laryngologiczne x8 do 160kg; | wózki do transportu pacjentów  do x17 170kg, 12x 227-317kg, 8x 180-250kg; krzesła transportowex3 do 227kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 do 250kg; materace przeciwodleżynowe x106 b/d; wagi x33  1" "do 150  do 200"  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) b/d 33-47 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Żurominie | - | - | - | stoły do wykonywania RTG x1 250kg | -- | - | - | - | - | - |
|  | ARION Med. Sp. z o.o.  09-500 Gorzewo,  ul. Kruku 5 | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 205 kg 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG x1 205kg; stoły do endoskopiix2 200kg; stoły operacyjnex2 200kg; | łóżka szpitalne x322 120kg; łóżka wyposażające OIOM x4 215kg; | fotele stomatologiczne x1 200kg; | wózki do transportu pacjentów x10 160kg;  krzesła transportowex2 225kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2 150kg; deski ortopedycznex4 159kg;  materace przeciwodleżynowe x22 140kg; | - |
|  | Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego ul. Lekarska 4, 26-610 Radom | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 205 80 | - | - | łóżka szpitalne x247 34 szt. - 200 kg 46 szt.- 160 kg 30 szt.-170 kg 15 szt.- 140 kg 10 szt.- 250 kg 110 szt.- 180 kg 2 szt.- 250 kg; | fotele ginekologiczne x4 220 kg; fotele okulistyczne x1 130 kg; fotele stomatologiczne x8 do 180 kg | nosze x28 150kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x2 160kg; | - | rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x45 - 1 szt.-45-55 cm 1 szt.- 40-55 cm 11 szt.- 35 cm 2 szt.-22-32 cm 10 szt.- 31-40 cm 2 szt.- do 45 m 2 szt. 22-42 cm 1 szt.- 22-35 cm 2 szt.- 31-40 cm 5szt.- 22-33 cm 4 szt. 25-35 cm 2 szt.- 27-35 cm 2 szt.- 33-47 cm; podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x4 | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Wyszkowie 07-200 Wyszków,  ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 | - | - | - | stoły do wykonywania RTG x1 150kg;  stoły do endoskopiix1 240kg; | łóżka szpitalne 4 230 98; łóżka porodowe 3 170 98; łóżka wyposażające OIOM 6 250 98; łóżka rehabilitacyjne 24 180 98 | - | nosze x3 230 150; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery), 5 275; wózki do transportu pacjentów x2 210kg;  krzesła transportowex4 159kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x2 3500 149 | wagi x1 200kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x1 53 | - |
|  | Centralny Szpital Kliniczny MSWiA  w Warszawie,  ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa | aparaty do rezonansu magnetycznego x1 200 kg, 60 cm  x1 250 kg 70 cm | - | aparaty PET x1 227kg70 cm | stoły do wykonywania RTG x1 135kg; x1 154kg; x1 180kg; x1 375kg; x1 150kg; x2 150kg; x1 130kg; | łóżka szpitalne x35 230kg,  x60 150kg, x2 190kg, x36 135 kg, x20 120kg,  x2 215kg, x34 250kg, x36 170 kg, x5 204kg,  łóżka porodowe x3 150kg, łóżka wyposażąjące OIOM x12 260 kg, x28 250kg,  x3 230kg, łóżka rehabilitacyjnex16 170kg,  x18 160kg, x2 208kg, x6 135 kg, x20 150kg,  x3 180kg | fotele ginekologiczne x2 120 kg,  x1 135kg, x8 180kg,  x1 190kg,  x1 150kg,  x1 160kg,  fotele do dializ x23 175-200 kg; | nosze x1 140 kg; x1 250 kg, x8 230kg;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x1 230kg, x8 250kg, x2 250kg; karetki pogotowia x8 570kg | ambulanse do transportu sanitarnego x1 800 kg; x1 650kg, x5 950kg,  x2 525 kg; x1 645kg | materace przeciwodleżynowe x4 130kg, x1 140kg, x3 190szt., x2 220kg, x9 250kg, x2 230kg, x52 200kg, x4 150kg; wagi x4 150kg, x2 150kg, x2 140kg, x1 240kg, x2 140kg, x2 200kg, x9 200kg, x28 150kg, x1 150 kg, x1 66 cm; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x8 46-66cm, x2 52cm x4 34-44 cm, x2 48-54 cm, x2 32-43 cm, x8 42-54 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Ostrowi Mazowieckiej | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 227 kg | - | stoły do wykonywania RTG x1 350kg; stoły do endoskopiix1 180kg; stoły operacyjne3 szt./ 2 szt. 200 kg / 300 kg | łóżka szpitalne x12szt./17 szt. 200 kg / 250 kg;  łóżka porodowe x2 150kg; łóżka wyposażające OIOM x6 250 kg; | - | wózki do transportu pacjentów x9 250kg; | - | materace przeciwodleżynowe x8 szt. 150 kg; wagi 11 szt./ 2 szt. 150 kg/ 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x10 34 - 43 cm | - |
|  | SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. W. ORŁOWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO | - | - | - | stoły do endoskopiix2 170kg; stoły operacyjnex5 statyczne 454kg dynamiczne 250 kg; | łóżka szpitalne x5 2 – 200 kg, 3 – 180 kg; | - | wózki do transportu pacjentów x1 250kg; | - | rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x5 komplet mankietów na ramię mały – średni – duży oraz mankiety na przedramię 23 – 36 cm na każdej sali operacyjnej - 5 sal, możliwy pomiar ciśnienia tętniczego u pacjentów powyżej 40 BMI na każdej sali operacyjnej;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 3 33 – 47 cm | - |
|  | WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY  Warszawa  Ul. Szaserów 128 | aparaty do rezonansu magnetycznego x1 227 kg 70 | aparaty do tomografii komputerowej x2 250 kg i 227 kg 80 | - | stoły do wykonywania RTG x6 200kg; stoły do endoskopiix1 180kg; stoły operacyjnex41 200kg; | łóżka szpitalne 86/25/19 230kg/185kg/200kg; łóżka wyposażające OIOM 18/2 140 kg 250kg;  łóżka rehabilitacyjnex16 150kg; | fotele ginekologiczne x4 160kg; fotele do dializ x25 200 kg; fotele do zabiegów urologicznych x1 140kg;  fotele okulistyczne x14 140kg;  fotele laryngologiczne x10 150 kg; fotele stomatologiczne x5 140kg; | wózki do transportu pacjentów x81 120kg;  krzesła transportowex4 120kg; nosze x9 150 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x3 140kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x1 250 kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x14 200kg; deski ortopedycznex2 130kg;  materace przeciwodleżynowe x148 160kg; wagi 130/20 160 kg/200 kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x100 34 - 43 cm | - |
|  | Mazowiecki Szpital Bródnowski  w Warszawie Sp. z o.o. | aparaty do rezonansu magnetycznego x2 250kg 70cm | aparaty do tomografii komputerowej x2 300kg 70cm | - | stoły do wykonywania RTG x4 250-300kg;  stoły do endoskopiix1 450kg; stoły operacyjnex12 300-420kg; | łóżka szpitalne do 120kg standardowe;  łóżka porodowe x4 200kg; łóżka wyposażające OIOM x1 570kg; łóżka rehabilitacyjnex6 200kg; | fotele ginekologiczne x2 120kg; fotele okulistyczne x1 fotel z roku 1999;  fotele laryngologiczne x5 145-200kg; | wózki do transportu pacjentów x7 230kg; krzesła transportowex4 230kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 120kg; materace przeciwodleżynowe x55 120kg; wagi x1 do 300kg; waga krzesełkowa ul. Poznańska 22; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x173 27/35cm, 34/45cm | - |
|  | Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.  00-739 Warszawa,  ul. Stępińska 19/25 | - | - | - | stoły do endoskopiix1 180kg; stoły operacyjne,6x 180kg, x2 250kg; | łóżka szpitalne 12, 10, 40, 150 kg, 250 kg, 230 kg; łóżka wyposażające OIOM x9 230kg; | fotele laryngologiczne x4 180kg; | wózki do transportu pacjentów x2 180kg x2 250kg; krzesła transportowex2 220kg; | - | materace przeciwodleżynowe, 23, 20, 5 140 kg, 150kg, 180 kg; wagi,  waga z łóżkiem 2  1  1 200kg, 280 kg  253 kg  300 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). 3,  2,  12  1 30 cm,  40 cm,  43 cm,  54 cm," | - |
|  | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy  w Dziekanowie Leśnym  ul. M. Konopnickiej 65 | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 do 307 kg. 70 cm. | - | stoły do wykonywania RTG x1 stół typ. Schacer 220kg.; stoły do wykonywania RTG x1 do 250kg;  stoły do wykonywania RTG x1 do 300 kg;  stoły do endoskopiix1 stół typ. karbon do 200kg.;  stoły do endoskopiix1 stół typ. Promerix do 325 kg. stół typ. Promerix traktowany jest również jako operacyjny. Na stanie szpitala jest 1szt. | - | - | wózki do transportu pacjentów x1 do 150 kg;  wózki do transportu pacjentów x1; jeden inwalidzki  wózki do transportu pacjentów x5; wózki inwalidzkie max. 100 kg.;  wózki do transportu pacjentów x5 2 szt. 1 do 250kg, 1 szt. Do 180; Wózki inwalidzkie x3 szt. do 120 kg; wózki do transportu pacjentów x4 2 szt. do 175 kg.; 2 szt. max. Obciążenie 225kg; wózki do transportu pacjentów x2 do 225 kg;  krzesła transportowe x1 do 159 kg;  krzesła transportowex1 do 228kg; nosze podbierakowe x1 udźwig do 170 kg;  nosze 1 max 159 kg; nosze x1 max 159 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)1 max 230 kg. | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 do 170kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x1 obwód mankietu (42-54); rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x2 ( obwód mankietu 31-40); rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x1 ( obwód 23-33); rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x3 (obwód mankietu 25-35) rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x8 szt. ( obwód mankietu 32-43) | - |
|  | Orpea Polska sp. z o.o. | - | - | - | - | łóżka szpitalne x2 250kg; łóżka rehabilitacyjnex156 190 kg i 250 kg; łóżka szpitalne x2 250 kg; łóżka rehabilitacyjnex156 190 kg i 250 kg; | fotele ginekologiczne x1 200kg; fotele ginekologiczne x1 200 kg | wózki do transportu pacjentów x60 120kg i 140kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x5 150 kg i 180 kg; podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x5 150 kg i 180 kg; materace przeciwodleżynowe x227 130 kg i 200 kg; wagi x7 150 - 300 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x2 32 - 42 CM | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Lipsku | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 227 | - | stoły do wykonywania RTG x1 227kg; stoły operacyjnex2 180kg; | łóżka szpitalne x29 180kg; łóżka porodowe x1 180kg;  łóżka wyposażające OIOM, x4 200kg;  łóżka rehabilitacyjnex21 180kg; | fotele ginekologiczne x1 180kg; | wózki do transportu pacjentów x2 180;  krzesła transportowex1 180kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 180kg; materace przeciwodleżynowe x2 180kg; wagi x1 300kg; | - |
|  | SPZ ZOZ  w Pruszkowie (na Wrzesinie) | - | - | - | stoły do wykonywania RTG x1 250 kg;  stoły do endoskopiix1 150kg; | łóżka szpitalne x22 150-250 kg; łóżka porodowe x2 210kg; łóżka rehabilitacyjnex3 100kg; | fotele ginekologiczne x3 130-175kg; fotele okulistyczne x1 150kg; | wózki do transportu pacjentów x6 100kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2 150 kg; materace przeciwodleżynowe x1 200kg; wagi x2 150kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x7 32-54 cm; podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 225kg, x1 200kg; | - |
|  | Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im prof. Jana Mazurkiewicza  w Pruszkowie ul Partyzantów 2/4 | - | aparaty do rezonansu magnetycznego x1 250 kg 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG x1 295 kg | łóżka szpitalne x18 250kg,  x33 280kg,  x6 250kg,  x5 240kg; łóżka wyposażające stanowisko IOM x1 250kg; | fotel kąpielowy x2 136 kg; x2 200kg | wózki do transportu pacjentów x2 160kg, x4 250kg; krzesła transportowex1 159kg; nosze x40 150kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x3 150 kg; | deski ortopedycznex1 160kg; wagi 1 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa). | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Przysusze | aparaty do tomografii komputerowej x1 205 7 | - | - | stoły do wykonywania RTG x1 210kg;  stoły do endoskopiix1 160kg; | łóżka szpitalne x88 190kg; łóżka rehabilitacyjnex10 250kg; | fotele ginekologiczne x1 150kg; fotele okulistyczne x1 150kg;  fotele laryngologiczne x1 150kg; | wózki do transportu pacjentów x1 200; krzesła transportowex4 228kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x4 228kg;  karetki pogotowia x2 980kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x2 800; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x4 200; deski ortopedycznex4 315kg;  materace przeciwodleżynowe x20 200kg; wagi x5 150kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x5 40kg; |  |
|  | Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.. Eugeniusza Wilczkowskiego  w Gostyninie – Zalesiu |  |  |  | stół rehabilitacyjny z regulowaną wysokościąx2 Min. 200 kg; | łóżka szpitalne typu LEO x80 Max.178kg; łóżka rehabilitacyjnex2 min. 200kg; | fotel kąpielowy TR 1000 4 Max. 200 kg; | wózek rehabilitacyjny z szerokim siedziskiem x3 min. 200 kg; wózek inwalidzki x1 max. 200 kg; |  | podnośnik elektryczny mobilny x2 max. 230 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x2 32-43cm |  |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Siedlcach,  ul. J. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 205 kg 70cm | - | stoły do wykonywania RTG x2 200kg, 350 kg; stoły do endoskopiix1 150kg; stoły operacyjnex1 230kg;  stoły operacyjnex1 185kg;  stoły operacyjnex2 270kg; | łóżka szpitalne x8 165kg;  łóżka szpitalne x109 170kg;  łóżka szpitalne x20 175kg;  łóżka szpitalne x45 178kg;  łóżka szpitalne x29 200kg;  łóżka szpitalne x4 225kg;  łóżko szpitalne x20 250kg;  łóżko szpitalne x6 250kg;  łóżka porodowe x3 250kg; łóżka wyposażające OIOM x6 250kg; łóżka rehabilitacyjnex2 175kg; | fotele ginekologiczne x5 150kg; fotele okulistyczne x1 160kg;  fotele laryngologiczne x3 160kg; fotele stomatologiczne x4 200kg; | wózki do transportu pacjentów x5 250kg; krzesła transportowex1 227kg; nosze x1 230kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x1 270kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x3 200kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 150kg; materace przeciwodleżynowe x6 250kg; wagi x16 200kg; wagi x14 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x10 34-43 cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sokołowie Podlaskim | aparaty do rezonansu magnetycznego umowa zewnętrzna | aparaty do tomografii komputerowej x1 205kg 70 | - | stoły do wykonywania RTG x3 150kg; stoły do endoskopiix1 135kg; stoły operacyjnex3 135kg; | łóżka szpitalne x1 250kg, x45 170kg; łóżka porodowe x3 170kg; łóżka wyposażające OIOM x2 235kg; łóżka rehabilitacyjnex30 130kg; | fotele ginekologiczne x4 130kg;  fotele do dializ x9 180-200 kg; fotele do zabiegów urologicznych x1 130kg;  fotele okulistyczne x1 130kg;  fotele laryngologiczne x1 135kg;  fotele stomatologiczne x2 135kg | wózki do transportu pacjentów x10 150kg;  krzesła transportowex2 150kg; nosze x3 150kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x2 200kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x3 250kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x3 150kg; deski ortopedycznex4 130kg;  materace przeciwodleżynowe x3 170kg; wagi x3 200kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x12 24-32 cm; | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 250kg 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG x1 300kg; stoły operacyjnex4 180 200,220,250 kg; | łóżka szpitalne x30 178kg, 210 kg; łóżka szpitalne x14 150kg; łóżka szpitalne x36 180kg; łóżka szpitalne x5 250kg; łóżka porodowe x2 150kg; łóżka wyposażające OIOM x1 170 kg; łóżka rehabilitacyjnex3 170 -180kg; | fotele ginekologiczne x3 165 kg, 180 kg; | wózki do transportu pacjentów 4 szt. 140 kg, 1 szt. 265 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x2 230kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2 140kg; deski ortopedycznex1 160kg; wagi x2 200 kg, 300kg; wagi x3 140-150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x7 5 szt. 31-42 cm, 2 szt. 38-55 cm; rękawy do pomiarów ciśnienia Holter (z podaniem obwodu rękawa) x1 38-55 cm | sprzęt dla dzieci z otyłością x3 110-150 kg 55 cm |
|  | MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR.JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE | - | - | - | stoły do endoskopiix1 250kg; stoły operacyjnex6 200kg; | łóżka szpitalne x154 230kg;  łóżka porodowe x6 250kg;  łóżka wyposażające OIOM x 13 230kg; łóżka rehabilitacyjnex11 175kg; | fotele ginekologiczne x 8 180kg; fotele do zabiegów urologicznych x2 180kg;  fotele okulistyczne x3 120kg;  fotele laryngologiczne x2 120kg; | wózki do transportu pacjentów x5 250kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x10 180kg; materace przeciwodleżynowe x11 250kg; wagi x50 180kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x100 52cm | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku | - | aparaty do tomografii komputerowej x1 do 227 kg 70 | - | stoły do wykonywania RTG x1 do 230kg;  stoły do wykonywania RTG x1 do 200kg;  stoły do wykonywania RTG x1 do 300kg; stoły operacyjnex3 do 140 kg; | łóżka szpitalne x60 do 160kg;  łóżka szpitalne x32 do 185 kg; łóżka szpitalne x2 do 200 kg; łóżka szpitalne x3 do 250kg; łóżka szpitalne x4 do 250kg; łóżka rehabilitacyjnex8 do 135kg; | - | wózki do transportu pacjentów x3 do 150kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x8 do 250kg;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)x2 do 120kg; karetki pogotowia x8 do 250kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x2 do 235 kg; | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 do 150kg;  podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 do 130kg; materace przeciwodleżynowe x5 do 145 kg; wagi x 3 do 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x1 22-36cm | - |
|  | Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II  w Siedlcach Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego26, 08-110 Siedlce | aparaty do rezonansu magnetycznego x3 250 kg 70 | aparaty do tomografii komputerowej x3 2szt - 227 kg 1szt. - 306kg 70 i 80 70 | aparaty PET x1 227 kg 78 | stoły do wykonywania RTG x4 300kg; stoły do endoskopiix1 227kg;  stoły operacyjne  7szt. 350 kg 1szt.200 kg 3szt.270 kg 2szt.225 kg 2szt.220 kg 1szt.450 kg 1szt. 300 kg; | łóżka szpitalne  220szt.200 kg 55szt.250 kg 49szt.170 kg;  łóżka porodowe  5szt.227 kg 1szt.250 kg;  łóżka wyposażające OIOM 7szt.200 kg 8szt.250 kg;  łóżka rehabilitacyjne 35 150kg | fotele ginekologiczne x4 120kg; fotele okulistyczne x4 120kg;  fotele laryngologiczne x1 160kg; | nosze x55 160kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x2 230kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem  5szt - 150 kg 2szt. - 300 kg; deski ortopedycznex42 350kg;  materace przeciwodleżynowe  13szt. 140kg 16szt.150kg 3szt.160kg 2szt.225kg 42szt.180kg 19szt.210kg;  wagi 14 szt.150 kg 20 szt.200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 10szt.33-47 5szt.42-54 | - |
|  | Centrum Diagnostyki Medycznej „MULTI-MED”, Al. Stanów Zjednoczonych 51 w Warszawie | aparaty do rezonansu magnetycznego x2 250 kg średnica 70 cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **nazwa podmiotu leczniczego** | **rezonans magnetyczny** | **tomografia komputerowa** | **PET** | **stoły** | **łóżka** | **fotele** | **transport sanitarny** | **ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne  i Medycyny Pracy ATTIS Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  01-401 Warszawa, ul. Górczewska 89 | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 270 kg x1; stoły operacyjne 3x 200 kg; | łóżka szpitalne 175kg x50; łóżka rehabilitacyjne 23x 180 kg; | fotele ginekologiczne1x 190 kg; fotele okulistyczne 1x 180 kg; | wózki do transportu pacjentów 250 kg x6; nosze x1;  nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1x 250 kg; | ambulanse do transportu sanitarnego x2 | materace przeciwodleżynowe 6x 110 kg; wagi 2x 200 kg, 250 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 4x 42 cm; | - |
|  | Instytut Gruźlicy  i Chorób Płuc  z siedzibą przy  ul. Płockiej 26, 01-138 Warszawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centrum Medyczne ""Żelazna"" sp.  z o.o. | - | - | - | stoły operacyjne x4 250; | łóżka szpitalne x115 175kg; łóżka porodowe x10 150kg; | fotele ginekologiczne x12 180kg; | wózki do transportu pacjentów x5 226; | - | Wagi x1 180kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x60 35-42 cm | - |
|  | Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne ""Hospicjum Płockie"" pod wezw. Św. Urszuli Ledóchowskiej  09-407 Płock,  al. marsz. Józefa Piłsudskiego 37 | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne x1 368kg; | - | wózki do transportu pacjentówx1 120kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 150kg; materace przeciwodleżynowe x2 150kg | - |
|  | LUX MED Tabita Sp. z o.o. | - | - | - | - | łóżka wyposażające OIOM x1 185kg; łóżka rehabilitacyjne x30 250 kg; | - | wózki do transportu pacjentówx10 125 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x3 170 kg; wagi x2 150kg | - |
|  | ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY KSIEŻY ORIONISTÓW ŁAŹNIEW, AL.KSIĘŻY ORIONISTÓW 1, 05-870 BŁONIE (rodzaj podmiotu 3) | - | - | - | - | - | - | - | - | wagi 1 300 kg | - |
|  | NZOZ Dom Opieki Finezja, Polskie Domy Seniora Sp.  z o.o. | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne x50 120 | - | wózki do transportu pacjentówx2 130; krzesła transportowex2 130 | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2 150; materace przeciwodleżynowe x50 120 (49 szt.), 150 (1 szt.); rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x3 36 | - |
|  | Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej  Niepubliczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Przewlekle Chorych ul. 25 Czerwca 19, 26-600 Radom | - | - | - | - | łóżka szpitalne x7 145; łóżka rehabilitacyjne x1 145; | - | wózki do transportu pacjentów x1 130 | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 170; materace przeciwodleżynowe x7 145; wagi x1 200;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x1 szt. 50 cm | - |
|  | Zakład Opiekuńczo -Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sióstr" Orionistek" ul. Zamenhofa22 Otwock tel22 779 22-71 regon006469525 NIP532-105-07-02 | - | - | - | stoły operacyjnex1 150kg | łóżka szpitalne x36 250kg; | - | wózki do transportu pacjentów x15 120-150kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2 150kg; materace przeciwodleżynowe x35 130kg; wagi x2 200kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x2 25-36cm; 32-42cm | - |
|  | Ewa Maniara  Pielęgniarski Dom Opieki "Złota Ostoja | - | - | - | - | łóżka szpitalne x5 170; łóżka rehabilitacyjne x20 170; | - | wózki do transportu pacjentów x24 170; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2 150; materace przeciwodleżynowe x15 130; wagi x1 120;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x1 360 | - |
|  | DOM LEKARZA SENIORA ul. Wołoska 139; 02-507 Warszawa | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne x32 170 kg; | - | wózki do transportu pacjentów x10 130kg;  krzesła transportowex3 130kg; | - | materace przeciwodleżynowe x12 150kg; wagi x2 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x3 42 cm | - |
|  | Centrum Medyczno-Diagnostyczne , Zakład Opiekuńczo Leczniczy Oleśnica 132 | - | - | - | - | łóżka szpitalne x42 175 kg; łóżka rehabilitacyjne x1 200 kg; | - | nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) x1 160 kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 150 kg;  materace przeciwodleżynowe 24 x 135 kg 8x160 kg; wagi 2 1x 300 kg 1x-150kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x4 22-42 cm | - |
|  | "Centrum Medyczno-Diagnostyczne Zakład Opiekuńczo Leczniczy Krynka 1c | - | - | - | stoły do wykonywania RTG x1 200 kg; | łóżka szpitalne x98 215 kg; łóżka rehabilitacyjne 2 200 kg; | - | wózki do transportu pacjentów x1 160kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2 150kg;  materace przeciwodleżynowe 50 x 135 kg 8x160 kg 22x110 kg; wagi 1x 300 kg 3x-150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 4 22-42 cm | - |
|  | "Bożena Janota  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY PROMYK" | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne x18 130; | - | - | - | materace przeciwodleżynowe x20 130kg; wagi x1 150;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x1 do 52 cm | - |
|  | ZOL Dom Rodzinny, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,  ul. Przytorowa 1 (3) | - | - | - | - | łóżka szpitalne x1 250 kg | - | - | - | - | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Zwoleniu  ul. Władysława Jagiełły 12 26-700 Zwoleń | - | - | - | - | - | - | wózki do transportu pacjentów x1 200 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 205kg, 1X 230kg; materace przeciwodleżynowe x7 200kg; wagi x1 230 kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x50 33-45cm | - |
|  | ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEPOKALANIE POCZĘTEJ-ŚLĄSKIE  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. E. Bojanowskiego  ul. Dobrogniewa 6 01-438 Warszawa | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne x60 150; | - | - | - | wagi x2 | - |
|  | GRUPA ZDROWIE ARKADIUSZ CHMIELIŃSKI ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk Centrum Medyczne GRUPA ZDROWIE Kraszewo-Czubaki 23a, 09-140 Raciąż tel. 22 749 10 70 |  |  |  |  | łóżka szpitalne x3 150kg |  | wózki do transportu pacjentów x1 150kg; |  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2 150kg; materace przeciwodleżynowe x3 150kg |  |
|  | Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o. 03-151 Warszawa ul. Mehoffera 72/74 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Warszawa  ul. Mehoffera 72/74 | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne x1 do 300 kg | - | wózki do transportu pacjentów x1 200 kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x1 205kg; wagi x1 205 kg | - |
|  | Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o. 03-151 Warszawa ul. Mehoffera 72/74 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Warszawa  ul. Olchy 8 | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne x1 do 300 kg | - | - | - | - | - |
|  | Stołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o. 03-151 Warszawa ul. Mehoffera 72/74 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Warszawa  ul. Szubińska 4 | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne x1 do 300 k | - | - | - | wagi x1 205 kg | - |
|  | Zgromadzenie Sióstr franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej-Warszawska | - | - | - | - | łóżka szpitalne x76 170kg | - | - | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem x2; wagi x1; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) x3 32-52cm | - |
|  | Obok Lasu Sp. z o.o. | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne  do 175 kg | - | - | - | materace przeciwodleżynowe do 110 kg; wagi do 170kg;  rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) do 48 cm | - |