OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# 1. Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest obsługa wraz z naprawą kotłowni olejowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Rejonu Inowrocław – w Latkowie.

1.2.  Zamawiający dysponuje piecem olejowym De Dietrich 230V, 60 kW.

# 2. Szczegółowy zakres czynności

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy,                            w ramach następującego zakresu czynności:

- prowadzenie eksploatacji kotłowni, polegające na sterowaniu procesem palenia i

obsługą urządzeń sterujących,

- usuwanie awarii,

- przeprowadzanie bieżących napraw,

- kontrola sprawności działania instalacji centralnego ogrzewania,

- kwartalne czyszczenie kotła wraz z osprzętem,

-	sezonowe, pełne czyszczenie kotła wraz z pełną regulacją i wydrukiem komputerowym, dokumentującym emisję zanieczyszczeń.

# 3. Ogólne wymagania dotyczące robót

3.1. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za:

- stan techniczny zamontowanych urządzeń i ich prawidłowe funkcjonowanie w każdym sezonie grzewczym,

- jakość ich wykonywania,

- zapewnienie warunków bhp. I p.poż podczas ich wykonywania.

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przybycia tj. w czasie do 4 godz. na

miejsce zamontowania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, w

przypadku telefonicznego zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego jego awarii.

3.3.	Wykonawca zobowiązany jest również do właściwego zabezpieczenia kotłowni                             w trakcie prac związanych z konserwacją i serwisowaniem urządzeń kotłowni.

# 4. Kwalifikacje personelu (osób uczestniczących w realizacji zamówienia)

Do wykonania przedmiotu zamówienia, mogą przystąpić Wykonawcy posiadający

uprawnienia do wykonywania usług objętych zamówieniem oraz dysponujący personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe i legitymującym się świadectwem kwalifikacyjnym wydanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. (Dz.U. Nr 89 poz.828 z późniejszymi zmianami) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wraz                       z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW.

# 5. Dokumentacja wykonawcza prac konserwacyjnych i napraw awaryjnych

5.1. Prace konserwacyjne i bieżące naprawy

Wykonawca każdorazowy pobyt w serwisowanej kotłowni lub węźle cieplnym, zobowiązany jest odnotować w znajdującej się tam Książce Eksploatacji, opisując hasłowo wykonane czynności konserwacyjne w czasie pobytu, wraz z oceną sprawności poszczególnych urządzeń. Dokonane zapisy stanowić będą podstawę do sporządzenia Protokołu odbioru wymaganego przy wystawianiu faktury. Ewentualne konieczne do wykonania prace   przekraczające zakres serwisowy, Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał z przedstawicielem Zamawiającego.

Osoba do kontaktu- Piotr Kwiatkowski, dróżnik, tel. 660 699 862

5.2. Naprawy awaryjne

W przypadku stwierdzenia awarii – uszkodzenia urządzeń w trakcie wykonywania przeglądu lub po zgłoszeniu usterki przez Zamawiającego, Wykonawca:

- określa uszkodzenie,

- wskazuje prawdopodobną przyczynę/przyczyny uszkodzenia,

- ocenia wpływ uszkodzenia na prace urządzenia/układu urządzeń,

- Wykonawca wycenia wykonanie naprawy,

- przystępuje do naprawy urządzenia, po zaakceptowaniu wyceny i otrzymaniu zlecenia od  Zamawiającego,

- sporządza Protokół odbioru wykonanych robót, z udziałem Zamawiającego,

- dokonuje zapisu w Książce Eksploatacji, opisując hasłowo wykonane czynności

naprawcze, wraz z oceną sprawności poszczególnych urządzeń.

Wzory w/w Protokołów, zostaną przekazane Wykonawcy w trakcie spotkania dotyczącego wprowadzenia Wykonawcy do realizacji Zadania.

# 6. Organizacja robót

Przekazanie kotłowni/węzła do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia wybranemu Wykonawcy, Zamawiający dokona poprzez swoich  przedstawicieli, osobnym Protokołem przekazania i uzgodnień, w którym zostaną określone zasady uzgadniania terminu przeprowadzania przeglądów i czynności konserwacyjnych.

# 7. Płatność

Wykonawca będzie wystawiał fakturę za każdy miesiąc poszczególnych sezonów

grzewczych:

- od 15.10.2023 r. do 25.04.2024 r.,

- od 15.10.2024 r. do 25.04.2025 r.,

- od 15.10.2025 r. do 25.04.2026 r.,

- od 15.10.2026 r. do 25.04.2027 r.

Sporządziła:

Michalina Twardowska- Paulus