Prudnik, 16.02.2021 r.

HK.90820.16.4.2021.KT

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

na terenie gminy Lubrza

stan na 16.02.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociągi na terenie gminy Lubrza:

| Lp | Producent wody (nazwa, adres) | Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości) | Produkcja wody (m3/d) | Liczba zaopatrywanej ludności (tys.) | Uzdatnianie wody (metody) | Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku | Prowadzone postępowanie administracyjne | Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo | Jakość wody stan na 16.02.2021 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia wodę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1 48-231 Lubrza | Olszynka (Nowy Browiniec, Słoków) | - | - | odżelazianie odmanganianie | - | - | - | Wodociąg wyłączony |
| 2. |  | Skrzypiec (Skrzypiec, Trzebina, Dytmarów, Krzyżkowice, Jasiona, Laskowice, Lubrza, Olszynka, Nowy Browiniec, Słoków) | 399 | 4,164 | - | - | - | - | przydatna do spożycia |
| 3. |  | Dobroszewice (Dobroszewice) | 5 | 0,040 | - | - | - | - | przydatna do spożycia |
| 4. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. ul. Poniatowskiego 1 48-200 Prudnik | Prężynka (Prudnik, Prężynka, Czyżowice) | 1964 | 0,595 | dezynfekcja | - | - | - | przydatna do spożycia |

Powyższa ocena wydana została na podstawie ocen jakości wody wydanych w 2020 r. po analizie sprawozdań z badań wykonanych  w ramach realizacji monitoringu jakości wody.

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Lubrza, ul. Wolności 7, 48-231 Lubrza

- Starosta Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza

- a/a

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Tomczyk-kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

Tel. 077 436 20 74 wew. 24