PRZEGLĄD ZLECENIA / UMOWY*

Sekcja Badań Środowiskowych

Nazwa Sekcji/ komórki organizacyjnej

| Nazwa klienta ( adres) ............................................................................................................................................................................... NIP ( dla firm / przedsiębiorstw) ................................................. PESEL ............................................................ Tel. kontaktowy: .............................................................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak, data pisma klienta: ................................................................................ |  |  |  |  | Sygn. wewnętrzna pisma : OL-LBŚ.90....................2017 |  |  |
| Cel badania: ocena zgodności z uregulowaniami prawnymi □ inny ( wpisać) ……………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres badania: BADANIA W RAMACH KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI WODY zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 listopada 2015 r.: TAK * NIE* |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyrażam zgodę na przekazanie wyników badań do PPIS w ……………………………… TAK* NIE* |  |  |  |  |  |  |  |
| WYBÓR METODY BADAWCZEJ *** N – metoda nieakredytowana, W- norma wycofana bez zastąpienia, NKT- norma nieaktualna, NP.- metoda nieprzydatna w obszarze prawnym |  |  |  |  |  |  |  |
| Badana cecha |  | Metoda badawcza/ Zakres metody badawczej |  |  |  | Identyfikacja metody badawczej*** | Potwierdzenie wyboru metody Zaznaczyć „X |
| Mętność |  | metoda nefelometryczna / zakres: 0,1 – 50 NTU |  |  |  | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 |  |
| Barwa |  | metoda spektrofotometryczna / zakres: 2 - 40 mg/l Pt |  |  |  | PN-EN ISO 7887:2012 + Ap1:2015-06 metoda C |  |
| pH |  | metoda potencjometryczna/ zakres: 4 - 10 |  |  |  | PN-EN ISO 10523:2012 |  |
| Przewodność elektryczna właściwa |  | metoda konduktometryczna / zakres: 140 - 2500 µS/cm |  |  |  | PN-EN 27888:1999 |  |
| Stężenie jonu amonowego |  | metoda spektrofotometryczna zakres: 0,05 - 1,0 mg |  |  |  | PN-ISO 7150-1:2002 |  |
| Stężenie azotynów |  | metoda spektrofotometryczna zakres: 0,016 - 0,65 mg/l |  |  |  | PN- EN 26777:1999 |  |
| Stężenie azotanów |  | metoda spektrofotometryczna zakres: 0,90 - 89,0 mg/l |  |  |  | PN-82/C-04576.08 W |  |
| Stężenie żelaza |  | metoda spektrofotometryczna / zakres: 0,02-2,0 mg/l |  |  |  | PN-ISO 6332:2001 +Ap1:2016-06 |  |
| Stężenie manganu |  | metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) zakres: 2,5 – 20,0 µg/l |  |  |  | PN-EN ISO 15586:2005 |  |
|  |  | metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) zakres: 20,0 – 1000,0 µg/l |  |  |  | PB/LBŚ-25 wydanie 1 z dnia 09.11.2015r. |  |
| Liczba progowa smaku |  | metoda uproszczona parzysta, wybór niewymuszony/ zakres: 1- 4 |  |  |  | PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005 |  |
| Liczba progowa zapachu |  | metoda uproszczona parzysta, wybór niewymuszony/ zakres: 1- 4 |  |  |  | PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005 |  |
| Stężenie chlorków |  | metoda chromatografii jonowej (IC) zakres: 5-250 mg/l |  |  |  | PN-EN ISO 10304-1:2009 |  |
|  |  | metoda miareczkowa/ zakres: 5 - 250mg/l |  |  |  | PN-ISO 9297: 1994 |  |
| Stężenie antymonu |  | metoda absorpcyjnej spektroskopii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) / zakres: 1,0-10,0 µg/l |  |  |  | PB/LBŚ-18 wydanie 1 z dnia 12.05.2008r. |  |
| Utlenialność z KMnO4(indeks) |  | metoda miareczkowa / zakres: 0,5-10,0 mg/l |  |  |  | PN-EN ISO 8467: 2001 |  |
| Stężenie miedzi |  | metoda płomieniowej absorpcyjnej spektroskopii atomowej (FAAS) / zakres: 0,05 - 6,0 mg/l |  |  |  | PN-ISO 8288: 2002 |  |
| Stężenie sodu |  | metoda płomieniowej emisyjnej spektroskopii atomowej (FAES) zakres: 0,40 - 300 mg/l |  |  |  | PN-ISO 9964-3:1994 |  |
| Stężenie siarczanów |  | metoda chromatografii jonowej (IC) zakres: 5-250 mg/l |  |  |  | PN-EN ISO 10304-1:2009 |  |
|  |  | metoda wagowa/ zakres: 10 - 500 mg/l |  |  |  | PN-ISO 9280:2002 |  |
| Stężenie arsenu |  | metoda absorpcyjnej spektroskopii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) / zakres: 1,0-10,0 µg/l |  |  |  | PN-EN ISO 11969: 1999 W |  |
| Stężenie kadmu |  | metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) / zakres: 0,5 - 10,0 µg/l |  |  |  | PN-EN ISO 15586: 2005 |  |
| Stężenie ołowiu |  | metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) / zakres: 5,0 - 30,0 µg/l |  |  |  | PN-EN ISO 15586: 2005 |  |
| Stężenie chromu |  | metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) / zakres: 1,0 - 60,0 µg/l |  |  |  | PN-EN 1233 : 2000 |  |
| Stężenie rtęci |  | metoda absorpcyjnej spektroskopii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS)/ zakres: 0,25 - 10,0 µg/l |  |  |  | PN-EN 1483: 2007 W |  |
| Stężenie niklu |  | metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) / zakres: 10,0 - 50,0 µg/l |  |  |  | PN-EN ISO 15586: 2005 |  |
| Stężenie selenu |  | metoda absorpcyjnej spektroskopii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) / zakres: 1,0-10,0 µg/l |  |  |  | PN-ISO 9965: 2001 |  |
| Stężenie aluminium |  | metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) / zakres: 10,0-300,0 µg/l |  |  |  | PN-EN ISO 12020: 2002 |  |
| Stężenie cyjanków |  | metoda spektrofotometryczna / zakres: 5- 100 µg/l |  |  |  | PB/LBŚ-21 wydanie 2 z dnia 30.12.2014 r. na podstawie testu Nanocolor 1-30 |  |
| Stężenie boru |  | metoda spektrofotometryczna zakres: 0,1 – 1,2 mg/l |  |  |  | PB/LBŚ-24 wydanie 2 z dnia 15.12.2015r, na podstawie testu Merck 1.00826.0001 |  |
| Stężenie fosforanów |  | metoda spektrofotometryczna zakres: 0,2 – 5,0 mg/l |  |  |  | PB/LBŚ wydanie 1 z dnia 15.09.2005r. na podstawie testu Nanocolor 0-76 |  |
| Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) |  | metoda miareczkowa/ zakres: 5 - 500 mg/l CaCO3 |  |  |  | PN-ISO 6059: 1999 |  |
| Stężenie wapnia |  | metoda miareczkowa/ zakres: 2 - 100 mg/l |  |  |  | PN-ISO 6058: 1999 |  |
| Stężenie magnezu ( z obliczeń) |  |  |  |  |  | PN-C-04554-4:1999 |  |
| Ocena wyposażenia badawczego i pomiarowego |  |  |  |  | Sekcja posiada wyposażenie badawcze i pomiarowe do zrealizowania zlecenia według wyżej wymienionej metody badawczej |  |  |
| Określenie wymagań dla materiałów pomocniczych |  |  |  |  | Zastosowane do pomiarów materiały pomocnicze zgodne są z wymaganiami dla w/w metod badawczych. |  |  |
| UZGODNIENIA Z KLIENTEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uczestnictwo klienta w badaniach w roli świadka |  | Tak □ Nie x |  |  |  |  |
| 2. | Sposób pobrania próbki: |  | przez: klienta □ klient został / nie został * poinformowany o sposobie pobrania i transportowania próbki do badań. przez: przedstawiciela Państwowej Inspekcji Sanitarnej x inny ( wpisać)....................................................................................... |  |  |  |  |
| 3 | Metoda pobrania próbki/próbek |  | PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 5667-3:2013-05, PN-EN ISO 19458:2007, PN-EN ISO 5667-1:2008 |  |  |  |  |
| 4. | Odstępstwa, uzupełnienia lub wyłączenia od metody pobierania próbek. |  | (wpisać uzgodnienia) |  |  |  |  |
| 5. | Liczba próbek przewidziana do pobrania |  | Jedna □ | Dwie □ |  | INNA ( wpisać)………………………. |  |
| 6. | Harmonogram badań |  | nie dotyczy / dotyczy* ( jeśli dotyczy wpisać uzgodnienia): ................................................................................................................ |  |  |  |  |
| 7. | Termin sporządzenia sprawozdania z badań |  | Do 7 dni roboczych od daty pobrania / przyjęcia * próbki/próbek* dla parametrów z zakresu monitoringu kontrolnego (MK), Do 16 dni roboczych od daty pobrania / przyjęcia * próbki/próbek* dla parametrów z zakresu monitoringu przeglądowego (MP) |  |  |  |  |
| 8. | Podwykonawstwo badań |  | nie dotyczy / dotyczy* ( jeśli dotyczy wpisać rodzaj badania, nr akredytacji podwykonawcy oraz cenę brutto za badanie) ................................................................................................................ |  |  |  |  |
| 9. | Zamieszczenie w sprawozdaniu |  | Niepewności metody badawczej |  |  | Oceny zgodności z obwiązywanymi przepisami prawnymi ( dotyczy określenia wartości dopuszczalnych) |  |
|  |  |  | Tak x Nie □ |  |  | Tak x Nie □ |  |
| 10. | Liczba egzemplarzy sprawozdania z badań dla klienta |  | Jeden x | Dwa □ |  | INNY ( wpisać)………………………. |  |
| 11. | Sposób przekazania sprawozdania z badań |  | pocztą / osobiście / przedstawicielowi klienta * |  |  |  |  |
| 12. | Sposób zapłaty / Termin płatności |  | gotówka/ przelew * 14 dni od wystawienia faktury ( chyba, że z faktury wynika inny termin płatności) Upoważniam PSSE w Zielonej Górze do wystawienia faktury VAT bez podpisu. |  |  |  |  |
| 13. | Klient został poinformowany o cenie badań laboratoryjnych |  | Tak x Nie □ |  |  |  |  |
| 14. | Klient ma prawo do złożenia reklamacji od wyników badań w terminie 21 dni od otrzymania sprawozdania z badań. |  |  |  |  |  |  |

Spory pomiędzy stronami, mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy, rozstrzyga Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

| W/w uzgodnienia akceptuję i przyjmuję do wiadomości. | Data i podpis klienta .................................................................................. |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

Przyjęcie zlecenia/ umowy do realizacji: Tak □ Nie □

Uwagi laboratorium………………………………………………………………………………………………

.....................................................................

Data, podpis Kierownika Sekcji / komórki org.