**KWIECIEŃ 2022r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn.zm.), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 8/05/2022/NLW z dnia 06.05.2022r. i Nr 10/05/2022/NLW z dnia 15.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 6/05/2022/NLW z dnia 06.05.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Siemyśl ul. Szkolna 10 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 287/22 z dnia 08.04.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/551-Q/22 z dnia 12.04.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

- Bardy 3 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 219/22 z dnia 18.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/426-Q/22 z dnia 28.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin

- Kołobrzeg, ul. Okopowa 4 dz. nr 3/13 obr. 11 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 2/05/2022/NLW z dnia 06.05.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Pławęcino 1/1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 4/05/2022/NLW z dnia 06.05.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Piotrowice 11 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 16/05/2022/NLW z dnia 06.05.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kłopotowo 8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 285/22 z dnia 08.04.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/549-Q/22 z dnia 12.04.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rusowie:

- Rusowo 38 dz. Nr 244 obręb Rusowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 284/22 z dnia 08.04.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin, sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/548-Q/22 z dnia 12.04.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin oraz sprawozdaniu z badan Nr 9/05/2022/NLW z dnia 06.05.2022r. i Nr 117/04/2022/NLW z dnia 28.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**4.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 17/05/2022/NLW z dnia 06.05.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/47414/05/2022 i Nr SB/47416/05/2022 z dnia 05.05.2022r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Ustronie Morskie ul. Rolna 2 działka nr 28/34 obr. Ustronie Morskie po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 15/05/2022/NLW z dnia 06.05.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**5.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Skrzydłowo 22/6 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 12/05/2022/NLW z dnia 06.05.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**6.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Jazy 25 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 286/22 z dnia 08.04.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin, sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/550-Q/22 z dnia 12.04.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin oraz sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 107/042022/NLW z dnia 25.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**Stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Włościborzu, Rusowie, Bagiczu,

Rymaniu oraz Skoczowie.