Łosice, dnia 04 stycznia 2021r.

HKN.6032.3.2022.AB

Wod.publ. Chotycze

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2021r.poz.195 ),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w roku 2021 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Chotycze przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena Jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.02.2021r. | Lok. mieszk. Łuzki 13 | ŁOŚ/HKN/11/21/KW | OL-LBW.6211.124/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 03.03.2021r. | Szkoła Podstawowa Czuchleby | ŁOŚ/HKN/16/21/N | OL-LBW.6210.183/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 05.05.2021r. | Szkoła Podstawowa Czuchleby | ŁOŚ/HKN/31/21/KW | OL-LBW.6211.428/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 16.06.2021r. | Lok. mieszk. Łuzki 13 | ŁOŚ/HKN/31/21/N | OL-LBW.6210.561/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 20.07.2021r. | Hydrofornia Chotycze | Łoś.HKN 73/21/KW | OL- LBW.6211.856/z,857/z,858/z,859/z,.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 08.09.2021r. | Hydrofornia Chotycze | ŁOŚ/HKN/97/21/KW | OL-LBW.6211.1175/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 21.09.2021r. | Lok. mieszk. Łuzki 13 | Łoś.HKN/53/.2021/N | OL-LBW.6210.981/n.,983/n,764/n,765/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 21.09.2021r. | Lok. mieszk. Łuzki 13 | Łoś.HKN/53.2021/N | HKL.04992/2021 BP/3828/P/2021 | dobra | Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie |
| 21.09.2021r. | Lok. mieszk. Łuzki 13 | Łoś.HKN/53.2021/N | 920 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 03.11.2021r. | Szkoła Czuchleby | Łoś.HKN.64/21/N | OL-LBW.6210.1176/n. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 01.12.2021r. | Szkoła Czuchleby | Łoś.HKN.136/21/ KW | OL- LBW.6211.1660/z/. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 01.12.2021r. | Hydrofornia Chotycze | Łoś.HKN 71/21/N | OL- LBW.6210.1295/n. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Chotyczach gm. Łosice  administrowanego przez ”KOM-GAZ”Sp.z.o.o w Łosicach

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2021 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/d  Chotycze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody   do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z  2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Chotycze wydano w celu poinformowania                    o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

- Administrator wodociągu

- Urząd Miasta i Gminy Łosice

ul. Piłsudskiego 6

3.    a/a

4.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl