.............................................							..……………………….

( nazwa, adres firmy ) 								      (miejscowość , data )

# Komendant  Powiatowy

# Państwowej Straży Pożarnej

w Kędzierzynie-Koźlu

# WNIOSEK

o przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych  tj.  podłączenia nowego systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP).

......................................................................................................................................................................

(nazwa/siedziba wnioskodawcy)

zwraca się z wnioskiem  o uzgodnienie sposobu podłączenia  urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych  systemu sygnalizacji pożarowej obiektu:

......................................................................................................................................................................

(nazwa i adres obiektu)

ze stacją odbiorczą alarmów pożarowych  w Komendzie Powiatowej PSP w Kędzierzynie-Koźlu.

.................................................................

(pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

  - informacja o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, w tym: nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu, numery certyfikatów elementów wchodzących w skład systemu, zakres i obszar ochrony obiektu (rzuty graficzne), organizacja alarmowania w obiekcie, itp.,

  - oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,

  - kopia umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej,

  - kopia umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usług transmisji alarmu pożarowego,

  - wyciąg warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz plany ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w § 6 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) ,

  - karta charakterystyki obiektu

  - oświadczenie o przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej wystawione przez organizatora lub prowadzącego szkolenie.

KARTA CHARAKTERYSTYKI OBIEKTU

podłączonego do systemu monitoringu pożarowego

DANE OPERATORA. Nazwa:

Adres:

Telefony kontaktowe:

DANE ABONENTA.

Nazwa abonenta/obiektu monitorowanego:

Adres obiektu monitorowanego:

Numer obiektu (kod obiektu) w systemie monitoringu

Telefony kontaktowe do obiektu:

Telefony kontaktowe osób funkcyjnych abonenta do powiadamiania.

| IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA | DOM | PRACA | KOM. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DANE KONSERWATORA SYSTEMU.

Nazwa:

Adres:

Telefony kontaktowe:

Lokalizacja centralki sygnalizacji pożarowej w obiekcie (nazwa pomieszczenia, numer pomieszczenia, kondygnacja):

Plan sytuacyjny z naniesionymi danymi operacyjnymi (drogi pożarowe prowadzące do obiektu, place manewrowe, hydranty zewnętrzne lub inne źródła przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu, głównego zaworu gazu, centralki sygnalizacji pożarowej, urządzeń sterujących instalacji przeciwpożarowych oraz pompowni pożarowych).

/podpis zgłaszającego/