Garwolin, dnia 20.12.2024 r.

HK.9027.1.139.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

 po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.06.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 30.01.2024 r. z sieci **wodociągu Ryczyska:**

Szkoła – Miastków Kościelny

Szkoła – Łąki

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.55/n-56/n.2024 z dnia 02.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 09.02.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu**;**

SUW Ryczyska - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/02/2024/89/FM/4 z dnia 14.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 06.03.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Ryczyska / monitoring przeglądowy/;

SUW Ryczyska - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/02/2024/2609/FM/4 z dnia 19.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 16.05.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu**;**

Szkoła - Miastków Kościelny

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/02/2024/2605/FM/3 z dnia 21.05.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.46.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 02.07.2024 r. z sieci ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/:

Szkoła – Łąki

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań OL-LBW.9051.1.656/n.2024 z dnia 08.07.2024 r., OL-LBW.9051.1.657/n.2024 z dnia 12.07.2024 r.,

OL-LBW.9051.1.658/n.2024 z dnia 12.07.2024 r., OL-LBW.9051.1.659/n.2024 z dnia 19.07.2024 r., Sprawozdanie z badań NR HKL 04835/2024 z dnia 10.07.2024 r; Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 711 z dnia 10.07.2024 r; wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 27.08.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu**;**

SUW Ryczyska - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/02/2024/94/FM/4 z dnia 02.09.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

 po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.73.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 24.09.2024 r. z sieci ww. wodociągu:

Szkoła – Miastków Kościelny

Szkoła – Łąki

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.940/n-941/n.2024 z dnia 27.09.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 26.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci wodociągu Ryczyska;

Szkoła – Miastków Kościelny

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/02/2024/2608/FM/4 z dnia 06.12.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoRyczyska**

**zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin**

**Otrzymują:**

1. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o. o. Miętne,

 ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin

 2. Gmina Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny;

 3. Aa.