Wykaz dokumentów jakie inwestor jest zobowiązany przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego:

- Zatwierdzony projekt budowlany / projekt budowlany zamienny

- Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę

- Kopia oświadczenia kierownika budowy o zakończenia budowy – w przypadku wprowadzenia w trakcie budowy odstąpień od projektu budowlanego / projektu budowlanego zamiennego oświadczenie powinno zawierać wyszczególnienie i opis tych odstąpień oraz podpisy projektantów poszczególnych branż projektu budowlanego / projektu budowlanego zamiennego odpowiednio do zakresu wprowadzonych odstąpień

- Kopia oświadczenia kierownika robót sanitarnych – w przypadku wprowadzenia w trakcie budowy odstąpień
od projektu budowlanego / projektu budowlanego zamiennego oświadczenie powinno zawierać wyszczególnienie
i opis tych odstąpień

- Opinia o drożności, szczelności i samodzielności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej.

- Protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej / klimatyzacji / w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego, sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane.

- Protokół z pomiarów poziomu dźwięku A od wyposażenia technicznego budynku (w szczególności wentylacji mechanicznej, bram garażowych) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wymienionych
w PN-87/B-02151/02 wykonanych zgodnie z PN-87/B-02156.

- Wynik badania wody pobranej przez przedstawiciela laboratorium wykonującego badania (laboratorium posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną)
z instalacji wewnętrznej budynku, w punkcie najbardziej odległym od wodomierza (analizy pełnej fizyko-chemicznej
i bakteriologicznej w sytuacji gdy obiekt zaopatrywany jest w wodę z indywidualnego ujęcia lub gdy w obiekcie istnieje indywidualna stacja uzdatniania wody pitnej, bakteriologicznej w zakresie oznaczenia: ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22˚C, Escherichia Coli, Enterokoki w przypadkach pozostałych). Gdy w obiekcie istnieje stacja uzdatniania wody pitnej badaniu podlega woda uzdatniona co powinno być wykazane w sprawozdaniu
z badania w formie stosownego zapisu.

- Protokół pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego (w przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oświetlonym nienormatywnym światłem dziennym lub wyłącznie światłem sztucznym). (do wglądu)

- Protokół odbioru przyłącza wodociągowego oraz przykanalików zapewniających podłączenie obiektu do miejskich sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej lub umowa o zaopatrzeniu w wodę  i odprowadzeniu ścieków. (do wglądu)

- Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci ciepłowniczej (przyłącze, węzeł cieplny) lub umowa na sprzedaż energii cieplnej. (do wglądu)

- Protokół odbioru przyłącza elektroenergetycznego lub inny dokument potwierdzający podłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. (do wglądu)

- Dokumenty potwierdzające użycie wyrobów budowlanych dopuszczonych do zastosowania w budownictwie (do wglądu).

- Atesty higieniczne na materiały i wyroby budowlane wbudowane w instalację wodociągową (do wglądu).

- Atesty higieniczne na zastosowane materiały wykończeniowe (do wglądu).

- Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (PPIS)/ Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (ŁPWIS) o wyrażeniu zgody na zastosowane odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych / wymagań bhp (do wglądu), w tym:

- Zgoda ŁPWIS na zastosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach stałej pracy.

- Zgoda ŁPWIS na obniżenie wysokości pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i/lub pomieszczeń stałej pracy

- Zgoda ŁPWIS na usytuowanie poniżej poziomu otaczającego terenu pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i/lub pomieszczeń stałej pracy.

- Zgoda ŁPWIS na zmniejszoną, nie więcej niż do 5m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i 1,5m od granicy z sąsiednią działką, odległość miejsc na pojemniki 
i kontenery na odpady stałe.

- Zgoda ŁPWIS na pomniejszoną odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi  i granicy działki sąsiedniej.

- Stanowisko ŁPWIS dotyczące odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników
o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi.

- Zgoda ŁPWIS na lokalizację pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym
i o pomieszczeniach pomocniczych przeznaczonych na pobyt ludzi w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku

- Zgoda PPIS na zlokalizowanie wyrzutni powietrza wentylacyjnego na poziomie terenu.

- Zgoda PPIS na zastosowanie recyrkulacji powietrza w budynku opieki zdrowotnej.

- Zgoda PPIS na stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do
3 kondygnacji nadziemnych w zakładach opieki zdrowotnej, opieki społecznej, budynku przeznaczonym dla dzieci i młodzieży, lokalu gastronomicznym, pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych.

- Wydruk z KRS albo CEIDG.

Uwaga: punkty 1, 2, 3, 4 obligatoryjnie zaś pozostałe dokumenty odpowiednio do zakresu wykonywanych prac 
i zastosowanych rozwiązań.