Łosice, dnia 04 stycznia 2022r.

HKN.6032.3.2022.AB

Wod.publ. Hołowczyce

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2021r.poz.195),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r,poz.2028),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w roku 2021 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Hołowczyce  przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdani z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01.2021r. | Szkoła Podstawowa Serpelice | ŁOŚ/HKN/3/21/N | OL-LBW.6210.4/n. 2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 27.01.2021r. | SUW Hołowczyce | ŁOŚ.HKN.5.21.KW | OL-LBW.6211.35/z .2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 19.05.2021r. | Szkoła Podstawowa Serpelice | ŁOŚ.HKN.26/21/N | OL-LBW.6210.436/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 08.06.2021r. | Lokal mieszkalny Mierzwice Stare1 | ŁOŚ.HKN.30/21/N | BP/1962/P/2021 HKL 02329/2021 | dobra | Dział Laboratoryjny WSSE Warszawa |
| 08.06.2021r. | Lokal mieszkalny Mierzwice Stare1 | ŁOŚ.HKN.30/21/N | 514 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 08.06.2021r. | Lokal mieszkalny Mierzwice Stare1 | ŁOŚ.HKN.30/21/N | OLB-LBW.6210.479/n2021,480/n,481/n482,/n,2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 08.06.2021r. | SUW Hołowczyce | Łoś.HKN/41/21/KW | OL-LBW.6211.576/z,577/z, 578/z,579/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 29.09.2021r. | Lokal mieszkalny Mierzwice Stare 1 | Łos.HKN/105/21/KW | Ol-LBW.6211.1324/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 29.09.2021r. | SUW Hołowczyce | Łos.HKN/105/21/KW | Ol-LBW.6211.1323/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 03.11.2021r. | Szkoła Podstawowa Serpelice | Łos.HKN/129/21/KW | Ol-LBW.6211.1557/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Hołowczycach gm. Sarnaki, którego właścicielem  jest Gmina Sarnaki

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody  w roku 2021 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/ Hołowczyce, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody   do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Hołowczyce wydano w celu poinformowania  o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

1.  Gmina Sarnaki

2.  a/a

3.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl