Kutno, dnia 28.04.2023 r.

**KOMUNIKAT Nr 1**

**skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Strzegocin zaopatrujący miejscowości: Boża Wola, Byszew, Dębina, Gnojno, Siemiennik, Grabków, Julinki, Leszno, Dudki, Leszczynek, Marianki, Nowa Wieś, Nagodów, Piwki, Obidówek, Kolonia Strzegocin, Strzegocin, Stanisławów, Włosków, Wroczyny, Franki Wroczyńskie, Kalinowa, Wysoka Duża, Wysoka Wielka.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje,  
że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Strzegocinie **stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 11 j.t.k. w 100 ml wody. W badanej wodzie wykluczono obecność bakterii Escherichia coli oraz enterokoków.**

**Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.**

 W związku z powyższym prowadzona będzie dezynfekcja wody podawanej do sieci wodociągowej.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego **zaleca się wodę przegotowywać przed spożyciem, przygotowaniem potraw oraz do mycia naczyń kuchennych, owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt (po doprowadzeniu do wrzenia gotować minimum 1 minutę).**

Zagrożenia zdrowotne: nieżyty przewodu pokarmowego.

Woda bezpośrednio pobrana z kranu nadaje się jedynie do celów sanitarno-bytowych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacje na temat jakości wody w w/w wodociągu będą na bieżąco aktualizowane po przeprowadzonych kolejnych badaniach próbek wody i umieszczane na stronie internetowej PSSE w Kutnie.