Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła polegającego na „Opracowaniu projektu technicznego oraz dokumentacji kosztorysowej remontu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych na działkach ewid. nr 164/1 i nr 164/2 obręb 3-07-33 przy ul. Skrzyneckiego 33 w Warszawie”

- Zakres zamówienia.

- Opracowanie projektu technicznego remontu, w tym:

- wykonanie inwentaryzacji/ekspertyzy stanu istniejącego, określenie ostatecznego zakresu niezbędnych prac,

- wykonanie projektu technicznego remontu obejmującego zakresem prace do wykonania wskazane w pkt 1, 3, 4 i 5 Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy nr IVOT/133/2022 z 14 czerwca 2022 r. polegające na:

- Usunięciu odspojonych fragmentów tynków elewacji oraz odspojonych okładzin płyt balkonowych.

- Naprawie (uzupełnieniu tynków) płyt balkonowych.

- Naprawie tynków elewacji, w tym pęknięć i ubytków gzymsu oraz kominów.

- Naprawie uszkodzonych obróbek blacharskich, parapetów i płyt balkonowych.

Projekt techniczny musi uwzględniać podział na etapy wskazane powyżej.

- Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich, z podziałem na poszczególne etapy wskazane w pkt 1b oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane.

- Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia.

Wymagania szczegółowe dotyczące zamówienia:

  - Dokumentacja musi zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej.

  - Na podstawie wykonanego projektu zamawiający przeprowadzi postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego lub procedurę rozeznania rynku 
(w zależności od ostatecznego zakresu i wartości prac) na wybór wykonawcy robót.

  - Dokumentacja, w zakresie niewyspecyfikowanym przez zamawiającego w niniejszym OPZ, powinna spełniać w szczególności wymagania następujących przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

- Dokumentacja powinna być przygotowana z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców zadania remontowego. Ponadto, powinna spełniać wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie przepisów art. 29, 30, 31 ustawy. Nie może zawierać jakichkolwiek znaków lub nazw towarowych oraz nazw producentów. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego wymogu dokumentacja powinna bezwzględnie zawierać określenia ,,lub równoważny”, ,,lub równoważne”  rozwiązania zaprojektowanym.

- Terminy wykonania zamówienia.

Nie później niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

- Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie:

      - w postaci papierowej – 4 komplety wszystkich dokumentów,

      - w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (format pliku *.doc, *.xls, *dwg) oraz nieedytowalnych plików (format pliku *.pdf) na płycie CD lub DVD w układzie jak w wersji papierowej –  1 komplet wszystkich dokumentów.

- Informacje ogólne o obiekcie niezbędne do przygotowania oferty.

# Dwa budynki mieszkalne: budynek A i budynek B. Obydwa budynki są wolnostojące, podpiwniczone, trzykondygnacyjne, dwuklatkowe. Konstrukcja budynków tradycyjna. Budynek A wybudowany w roku 1954, budynek B wybudowany w roku 1956.

Obiekt znajduje się na działkach ewid. nr 164/1 i nr 164/2 obręb 3-07-33 przy 
ul. Skrzyneckiego 33 w Warszawie.

Roboty budowlane wskazane w opisie tego zamówienia zostały nakazane w pkt 1, 3, 4 
i 5 Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy nr IVOT/133/2022 z 14 czerwca 2022 r., która stanowi załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Zdjęcia