Płońsk, dnia 13 stycznia 2025 roku

NOUP.9020.1.2.2025

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO RACIĄŻ

Na podstawie:

•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z  badań  próbek  wody pobranych                 w ramach kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Raciąż.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu: 19.12.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Raciąż, zgodnie ze sprawozdaniami z badań 
nr 5592/24 z dnia 31.12.2024 r. oraz nr 5591/24 z dnia 10.01.2025 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część B, część C tabela 1 
i 2, część D tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom miasta Raciąż oraz 20 miejscowości gminy Raciąż: Cieciersk, Ćwiersk, Drozdowo, Folwark-Raciąż, Kaczorowy, Kiniki, Kossobudy, Kozolin, Krajkowo, Kraszewo-Sławęcin, Kruszenica, Łempinek, Łempino, Pęsy,  Sierakowo, Strożęcin, Witkowo, Zdunówek, Żukowo-Wawrzonki, Żychowo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Raciąż, której producentem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu, Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż.

Otrzymuje:

- Burmistrz Miasta Raciąż, Plac  Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu, Plac Adama Mickiewicza 17,

09-140 Raciąż

- Wójt Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż

- a/a