**MARZEC 2022r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn.zm.), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 05/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 3/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. i 94/02/2 wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Mickiewicza działka nr 115/1 obręb 4 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 218/22 z dnia 18.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/425/22 i Spr/ŚR/K/425-Q/22 z dnia 28.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin oraz sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 58/04/2022/NLW z dnia 12.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bardy 3 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 219/22 z dnia 18.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/426-Q/22 z dnia 28.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin

- Kołobrzeg, ul. Waryńskiego 8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 11/04/2022/NLW i z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Nieżyn po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 9/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Siemyśl po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 8/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Kamica po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 7/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Wartkowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 6/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Charzyno po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 10/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Gąskowo 4 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 32/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/23785/03/2022 z dnia 11.03.2022r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Kołobrzeg, ul. Kołobrzeska działka nr 411/2 obręb 9 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 1/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/21077/03/2022 z dnia 04.03.2022r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Kukinia działka nr 116 obręb Kukinia po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 22/04/2022/NLW z dnia 04.04.2022r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Lwowska 7 działka nr 4 obręb 8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr 220/22 z dnia 18.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/427/22 i Spr/ŚR/K/427-Q/22 z dnia 28.03.2022r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin

**Stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie oraz Bagiczu.