KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy wodociągu wiejskiego Jankówko

zaopatrującego mieszkańców Jankowa Dolnego, Jankówka, Kaliny i Lulkowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje na podstawie  przeprowadzonych badań kontrolnych, iż jakość wody odbiega  od obowiązujących wymagań w zakresie związków manganu.

Jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.