Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w CLB Oddział w Warszawie Pracownia w Ciechanowie

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa składnika mienia** | **Numer inwentarzowy stary** | **Numer inwentarzowy nowy** | **Szacowana wartość rynkowa netto w zł** | **Ocena Komisji** | |
| **stwierdzony stan**  **składnika** | **zużyty / zbędny** |
| 1. | Pyłomierz grawimetryczny | 10-801/940026 | ST/801/00822/2019 | 1500,00 | Sprzęt zużyty, technicznie przestarzały, nie spełnia wymagań normatywnych, utracił wartość użytkową. | zużyty |
| 2. | waga elektroniczna SARTORIUS 210P | 10-801/940003 | ST/801/00819/2019 | 4023,00 | Sprzęt niesprawny. Posiada wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. | zużyty |
| 3. | waga analityczna AG 204/A | 10-801/960028 | ST/801/01001/2019 | 3265,00 | Zepsuty wyświetlacz, naprawa nieopłacalna. | zużyty |
| 4. | mikrofon wszechpogodowy | 10-801/040066 | ST/801/01635/2019 | 50,00 | Nie spełnia wymagań normatywnych, uszkodzona membrana, nie nadaje się do naprawy. Utracił wartość użytkową. | zużyty |
| 5. | zmywarka MIELE | 10-801/970027 | ST/801/01086/2019 | 1723,00 | Sprzęt zużyty, niesprawny, naprawa niemożliwa lub ekonomicznie nieopłacalna, utracił wartość użytkową. | zużyty |
| 6. | automat myjąco-dezynfekujący G7883 | 10-801/090058 | ST/801/02502/2019 | 9807,00 | Sprzęt zużyty, niesprawny, naprawa niemożliwa lub ekonomicznie nieopłacalna. Sprzęt utracił wartość użytkową. | zużyty |
| 7. | zestaw do szybkiej ekstrakcji SOXTEC | 10-801/930140 | ST/801/00812/2019 | 2716,00 | Przestarzały, od dawna nieużywany, sprawny ale bezużyteczny | zbędny |
| 8. | składnik-1 | 10-801/930140-01 | NST/N01/00762/2019 | Przestarzały, od dawna nieużywany, sprawny ale bezużyteczny | zbędny |
| 9. | składnik-2 | 10-801/930140-02 | NST/N01/00764/2019 | Przestarzały, od dawna nieużywany, sprawny ale bezużyteczny | zbędny |
| 10. | SPEKTROFOTOMETR UV-VIS SHIMADZU | 10-801/930141 | ST/801/00814/2019 | 548,00 | Sprzęt zużyty, zniszczona klawiatura znacznie utrudnia lub uniemożliwia ustawienie parametrów, niestabilny pomiarowo, technicznie przestarzały, Posiada wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona; utracił wartość użytkową. | zużyty |
| 11. | mineralizator mikrofalowy-ETHOSD | 10-801/050026 | ST/801/01817/2019 | 3200,00 | Sprzęt sprawny, nieużywany. W pracowni zbędny, niewykorzystywany. | zbędny |
| 12. | spektrometr absorpcji atomowej z kuwetą grafitową ZEENIT 700P | 10-801/100018 | ST/801/02736/2019 | 10500,00 | Sprzęt sprawny, w bardzo dobrym stanie technicznym, nieużywany, brak sprężarki w zestawie. W pracowni zbędny, niewykorzystywany. | zbędny |
| 13. | składnik-1 spektrometr | 10-801/100018-01 | NST/N01/04881/2019 | sprawny, w bardzo dobrym stanie technicznym. W pracowni zbędny, niewykorzystywany. | zbędny |
| 14. | składnik-6 termostat | 10-801/100018-06 | NST/N01/04871/2019 | sprawny, w bardzo dobrym stanie technicznym . W pracowni zbędny, niewykorzystywany. | zbędny |
| 15. | składnik-4 drukarka BROTHER HL-4050 CDN | 10-801/100018-04 | NST/N01/04966/2019 | Sprzęt niesprawny, nieużywany, brak materiałów do eksploatacji, bezużyteczny. Posiada wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. | zużyty |
| 16. | Ręczny zestaw do poboru prób gleby DRAGER | 10-801/950048 | ST/801/00970/2019 | 20,00 | bezużyteczny, niekompletny | zużyty |
| 17. | Mikroskop odwrócony NIKON | 10-801/940058 | ST/801/00858/2019 | 2338,00 | sprawny, niewykorzystywany w Pracowni | zbędny |
| 18. | ZABEZPIECZENIE KOMPUTEROWE UPS-DP | 10-491/950007 | ST/491/00003/2019 | 50,00 | niesprawne, przestarzałe | zużyty |
| 19. | PIEC DO MINERALIZACJI PRÓBEK | 10-801/080035 | ST/801/02165/2019 | 1800,00 | Przestarzały, zawodny, od dawna nieużywany. | zużyty |
| 20. | SPEKTROFOTOMETR UV/VIS WARIAN CARY 50 | 10-801/040065 | ST/801/01609/2019 | 1195,50 | Przestarzały, od dawna nieużywany. | zużyty |
| 21. | SPEKTROMETR | 10-801/040065-01 | NST/N01/03197/2019 | Przestarzały, niesprawny, od dawna nieużywany. | zużyty |
| 22. | KOMPUTER | 10-801/040065-02 | NST/N01/03267/2019 | Przestarzały od dawna nieużywany | zużyty |
| 23. | SKŁADNIK -4 DRUKARKA EPSON C43SX | 10-801/040065-04 | NST/N01/03265/2019 | Przestarzały, niesprawny, od dawna nieużywany. | zużyty |
| 24. | WAGA ANALITYCZNA RC-210D | 10-801/940051 | ST/801/00840/2019 | 4023,00 | Sprzęt niesprawny. Posiada wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. | zużyty |
| 25. | drukarka HP 690 C | 11-808/970038 | NST/N01/01669/2019 | 30,00 | Sprzęt przestarzały, brak możliwości zakupu tuszu, bezużyteczny, sprzęt utracił wartość użytkową. | zużyty |
| 26. | cieplarka CL-60 | 11-808/960079 | PST/P01/00836/2019 | 250,00 | Sprzęt niesprawny, od dawna nieużywany, bezużyteczny. | zużyty |
| 27. | krzesło obrotowe | 11-808/931066 | M/M01/01601/2019 | 20,00 | Brak kółka, uszkodzone, niekompletne, w dobrym stanie wizualnym, w obecnym stanie nie nadaje się do użytku | zużyty |
| 28. | DRUKARKA EPSON LQ 570 | 11-808/940020 | NST/N01/00795/2019 | 50,00 | Sprzęt technicznie przestarzały, bezużyteczny, brak materiałów do eksploatacji, brak możliwości podłączenia do sprzętu, brak wartości użytkowych. | zużyty |
| 29. | DRUKARKA HP LASERJET 1600 | 10-801/080018-05 | NST/N01/04088/2019 | 100,00 | Sprzęt od dawna nieużywany, przestarzały, brak materiałów do eksploatacji, bezużyteczny. | zużyty |
| 30. | detektor substancji zubożających warstwę ozonową ULTIMA ID | 10-801/100007 | PST/P01/03749/2019 | 4200,00 | sprawny, nigdy nieużywany, w pracowni zbędny niewykorzystywany. | zbędny |
| 31. | drukarka OKI C610DN | 11-491/110020 | PST/P01/04269/2019 | 200,00 | Sprzęt nieużywany, przestarzały, brak materiałów do eksploatacji, bezużyteczny. | zbędny |
| 32. | skaner plustek PS286 | 11-491/110026 | PST/P01/04256/2019 | 750,00 | Sprzęt przestarzały, nieużywany, w pracowni zbędny | zbędny |
| 33. | Przenośny zestaw do pomiarów w ściekach | 10-801/090004 | PST/P01/03404/2019 | 100,00 | zużyty, przestarzały, niesprawny | zużyty |
| 34. | Mieszadło magnetyczne HACH | 11-808/970087 | PST/P01/01082/2019 | 40,00 | niesprawne, zużyte | zużyty |
| 35. | Suszarka KC-65 | 11-808/931148 | NST/N01/00766/2019 | 100,00 | niesprawna, zużyta | zużyty |
| 36. | wirówka laboratoryjna | 10-801/930136 | PST/P01/00374/2019 | 300,00 | zużyta, przestarzała | zużyty |
| 37. | czytnik usb do podpisu elektronicznego | 30-808/150006 | NST/N01/07311/2019 | 30,00 | Sprzęt nieużywany, bezużyteczny. | zbędny |
| 38. | LODÓWKA POLAR | 11-808/860016 | NST/N01/00203/2019 | 10,00 | Niesprawna, zużyta, bezużyteczna | zużyty |
| 39. | czajnik | 30-830/130017 | NST/N01/06666/2019 | 5,00 | Czajnik zużyty, uszkodzony, przestarzały, niesprawny, utracił wartość użytkową. | zużyty |
| 40. | ława grzejna 4-stanowiskowa | 10-801/080037 | PST/P01/03268/2019 | 20,00 | Sprzęt niesprawny, brak możliwości naprawy. Posiada wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, utracił wartość użytkową. | zużyty |
| 41. | drukarka do wagi SARTORIUS | 11-808/980092 | PST/P01/01192/2019 | 10,00 | Sprzęt technicznie przestarzały, niesprawny, brak materiałów do eksploatacji. Posiada wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona; utracił wartość użytkową. | zużyty |
| 42. | dejonizator wody | 10-801/930047 | PST/P01/00247/2019 | 10,00 | Sprzęt nie spełnia wymagań, co do jakości uzyskiwanej wody, przestarzały, nieefektywny, bezużyteczny. Posiada wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona; utracił wartość użytkową. | zużyty |
| 43. | krzesło obrotowe GOLF | 30-830/140073 | M/M01/12354/2019 | 5,00 | Odkręcone oparcie, brak podłokietnika, niekompletne, nie nadaje się do użytku | zużyty |
| 44. | ława grzejna 4-stanowiskowa | 10-801/080036 | PST/P01/03271/2019 | 20,00 | Sprzęt niesprawny, brak możliwości naprawy. Posiada wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona; utracił wartość użytkową. | zużyty |
| 45. | fotel obrotowy czarny | 11-808/990353 | M/M01/06824/2019 | 5,00 | Niestabilny, niebezpieczny, zniszczony, tapicerka zużyta, brudna, nie nadaje się do użytku. | zużyty |
| 46. | system podtrzymywania napięcia UPS GE DE NET PRO 600 | 11-808/050012 | PST/P01/02438/2019 | 5,00 | Sprzęt przestarzały, niesprawny, bezużyteczny. | zużyty |
| 47. | Wentylator stojący OPTIMUS | 30-830/990163 | MST/N01/02475/2019 | 2,00 | zużyty, niesprawny, niebezpieczny | zużyty |
| 48. | monitor DELL | 10-801/050027-03 | NST/N01/03479/2019 | 10,00 | Sprzęt niesprawny, przestarzały. | zużyty |
| 49. | monitor CRT | 10-491/030026-02 | NST/N01/03138/2019 | 10,00 | Sprzęt technicznie przestarzały, niekompatybilny z nowszymi komputerami. | zużyty |
| 50. | MONITOR CRT | 10-491/990027-02 | NST/N01/02638/2019 | 10,00 | Sprzęt technicznie przestarzały, niekompatybilny z nowszymi komputerami. | zużyty |
| 51. | stolik składany | 11-808/960095 | M/M01/04268/2019 | 10,00 | uszkodzony, niekompletny, zużyty | zużyty |
| 52. | BIURKO CZARNE BT-80 | 11-808/930193 | M/M01/01101/2019 | 20,00 | zniszczone, przestarzałe | zużyty |
| 53. | czajnik bezprzewodowy BLAUPUNKT | - | NST/N01/13335/2023 | 10,00 | Niesprawny, zepsuty, naprawa niemożliwa. | zużyty |
| 54. | czajnik bezprzewodowy BLAUPUNKT | - | NST/N01/13370/2023 | 10,00 | Niesprawny, zepsuty, naprawa niemożliwa. | zużyty |
| 55. | czajnik bezprzewodowy BLAUPUNKT | - | NST/N01/13371/2023 | 10,00 | Niesprawny, zepsuty, naprawa niemożliwa. | zużyty |
| 56. | czajnik bezprzewodowy BLAUPUNKT | - | NST/N01/13372/2023 | 10,00 | Niesprawny, zepsuty, naprawa niemożliwa. | zużyty |