KOMUNIKAT

 PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO

 INSPEKTORA SANITARNEGO

 W LUBLIŃCU

 z dnia 14.12.2022 r.

 dla konsumentów wody

 z wodociągu sieciowego Lisowice - Draliny

 oraz Wójta Gminy Pawonków

**Bakterie grupy coli ≥1<10 jtk (NPL)/100ml w wodzie**

 **w punkcie zgodności na sieci wodociągowej Lisowice - Draliny**

**POZIOM OSTRZEGAWCZY**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu informuje, że w badaniach jakości wody, w próbce wody pobranej z wodociągu zaopatrującego miejscowości Lisowice i Draliny, stwierdzono obecność bakterii grupy coli - 4jtk/100ml przy jednoczesnym wykluczeniu w badanej próbce Escherichii coli i enterokoków.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu**

**stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**

 **w wodociągu sieciowym Lisowice - Draliny**

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Powyższe zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.