Maków Mazowiecki, dnia  2020-12-16

HKN.4300.75.2020.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

- § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr 34/N/Mak i 35/N/Mak  sporządzonych w dniu  18.03.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek wody;  nr sprawozdań: HKL.501.599.2020 i HKL.501.600.2020 z dnia 23.03.2020 r.,

oraz protokole nr: 33/N/Mak  sporządzonym w dniu 18.03.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: HKL.501.598.2020 z dnia  27.03.2020 r.,

oraz protokole nr: 37/S/Mak  sporządzonym w dniu 27.04.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek  nr sprawozdań: HKL.501.715.2020  z dnia  04.05.2020 r.,

oraz protokole nr: 57/N/Mak  sporządzonym w dniu 01.07.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdań: HKL.501.1263.2020  z dnia  06.07.2020 r.,

oraz protokole nr: 72/S/Mak  sporządzonym w dniu 06.10.2020 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki  nr sprawozdań: HKL.9052.2058.2020  z dnia  13.10.2020 r.,

oraz sprawozdaniu nr: SB/129419/12/2020 z dnia 07.12.2020 r.

z punktów zgodności:

- Stacja Uzdatniania Wody w Amelinie gm. Krasnosielc,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Amelinie gm. Krasnosielc,

- Amelin 56 Karol Olszewski gm. Krasnosielc

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d  Amelin

zarządzanego przez  Gminę Krasnosielc

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc.

- a/a.