|  |  |
| --- | --- |
| **WOJEWODA PODKARPACKI****ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów** Znak sprawy: I-I.3141.5.6.2024 | Rzeszów, 2024-10-14  |

**Odpowiedź na pytania Wykonawcy**

**dotyczy postępowania, o udzielenie zamówienia, o wartości szacunkowej niższej
niż kwota 130 000 złotych netto, na pn.: „Zakup i instalacja zestawu zasilania gwarantowanego 60 kVA na Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej”**

Informuję, że w dniu 14.10.2024 r., Wykonawca zwrócił się z następującymi pytaniami:

**Pytanie nr 1:**

W związku z montażem i instalacją prosimy o informację, czy instalacja elektryczna jest już gotowa do podłączenia zasilacza UPS?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, instalacja elektryczna jest gotowa do podłączenia zasilacza UPS.

**Pytanie nr 2:**

Jeśli nie, to proszę o podanie jaka jest szacunkowa długość kabli energetycznych na odcinku od zasilacza awaryjnego UPS, bypassu zewnętrznego serwisowego, a istniejącą rozdzielnią nN?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zadanie nie przewiduje wykonania instalacji elektrycznej.

**Pytanie nr 3:**

Czy poziom pomieszczenia w którym będzie zainstalowany zasilacz UPS to parter?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zasilacz UPS zostanie zamontowany w piwnicy budynku głównego na Drogowym Przejściu Granicznym w Korczowej (poziom -1, bez windy). Poniżej lokalizacja budynku.

**Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

**( - )**

 **Monika Barszcz-Chodkowska**

 **Dyrektor Wydziału Infrastruktury**

Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej wraz z lokalizacją budynku głównego.

