WZÓR

………………………………                                                         ……...…………  data …….

(Pieczątka jednostki organizacyjnej) 					  (Miejscowość) …………………………….

(Adres)

…………………………….

( Tel. kontaktowy)

Lubuski Państwowy

Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B

66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek

o wydanie zezwolenia na:

- uruchamianie i stosowanie aparatu (ów) rentgenowskiego (ich) do celów diagnostyki medycznej / radiologii zabiegowej / radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych;*

- uruchamianie pracowni stosujących aparaty  rentgenowskie w ww. celach medycznych: diagnostyki medycznej / radiologii zabiegowej / radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych;*

- Dane jednostki organizacyjnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia:

Nazwa ………………………………………………………………………………...…………

Numer w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej (REGON) …………………..

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) .………………………………………………………...

Numer i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (KRS)(jeśli dotyczy) ……………

Adres (kod, miasto, ulica): ……………………………...…………………………………..…..

Tel. …………..………………………………………………………………….........................

Faks  …………..………………………………………………………………….......................

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………….

- Dane kierownika jednostki organizacyjnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………

Adres służbowy (kod, miasto, ulica): ……………………………...………………………..…..

Tel. …………..………………………………………………………………….........................

Faks  …………..………………………………………………………………….......................

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………….

- Nazwa i adres komórki organizacyjnej wykonującej działalność, jeśli jest inna niż w pkt 1:

Nazwa …………………………………………………………………………………………...

Adres (kod, miasto, ulica, nr kondygnacji): ……………………………...……………..…..…..

Tel. …………..………………………………………………………………….........................

Faks  …………..………………………………………………………………….......................

Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………….

- Przewidywany termin rozpoczęcia działalności: ….........................................................

- Okres prowadzenia działalności przez czas nieoznaczony/ oznaczony*.

Termin, do którego  działalność będzie prowadzona, w przypadku gdy jest on oznaczony:

………………………………………………………………………………………………...…

- Proponowane ograniczniki dawek (limity użytkowe dawek): ………………….………

- Dane o inspektorze ochrony radiologicznej:

  - Nazwisko i imię ………………………………………………….............................

  - Numer zaświadczenia …………………………………………………………..…..

  - Data wydania zaświadczenia …………..…………………………………...….........

- Rodzaj i zakres prowadzonej kontroli:

  - narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące poprzez:

    - kontrolę dawek indywidualnych* ………………………………………

    - kontrolę środowiska pracy* …………………………………………….

  - Otoczenia jednostki organizacyjnej: …………………………………………….

- Informacje charakteryzujące aparat rentgenowski (w przypadku gdy wniosek dot. uruchamiania i stosowania aparatu):

  - Typ aparatu rtg ………………...…………………….…………………………...…

(wybrać jedno właściwe: zastosowanie w radiologii zabiegowej naczyniowej, zastosowanie w radiologii zabiegowej pozostałej, zastosowanie w diagnostyce bez radiologii zabiegowej, tylko do zdjęć, do zdjęć i prześwietleń, mammograf, stomatologiczny zewnątrzustny, stomatologiczny panoramiczny, densytometr, tomograf komputerowy, do terapii powierzchniowej, do terapii schorzeń nienowotworowych*

sposób rejestracji obrazu: analogowy/cyfrowy*, tryb pracy: stacjonarny/niestacjonarny*)

  - Model aparatu rtg ......……………………………………………………………….

  - Numer fabryczny aparatu rtg .………………………………………………………

  - Rodzaj wykonywanych badań rtg ………………...……………………………….. ……………………………………………………..………………………………...

  - Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) ……………………………………..……

  - Nazwa instalatora  ……………...…………………………… ….………………….

    - Adres (miasto, ulica, numer domu) ……………………………………..

  - Rok produkcji aparatu .......……………………...………………………………..…

Uwaga: wypełnić dla każdego aparatu oddzielnie, w przypadku gdy jest uruchamianych więcej niż jeden.

- Informacje charakteryzujące aparat rentgenowski (w przypadku gdy wniosek dot. uruchamiania pracowni):

  - Typ aparatu rtg ………………...…………………….…………………………...…

(wybrać jedno właściwe: zastosowanie w radiologii zabiegowej naczyniowej, zastosowanie w radiologii zabiegowej pozostałej, zastosowanie w diagnostyce bez radiologii zabiegowej, tylko do zdjęć, do zdjęć i prześwietleń, mammograf, stomatologiczny zewnątrzustny, stomatologiczny panoramiczny, densytometr, tomograf komputerowy, do terapii powierzchniowej, do terapii schorzeń nienowotworowych*

sposób rejestracji obrazu: analogowy/cyfrowy*, tryb pracy: stacjonarny/niestacjonarny*)

  - Model aparatu rtg ......……………………………………………………………….

  - Rodzaj wykonywanych badań rtg ………………...……………………………….. ……………………………………………………..………………………………...

- Pozostałe informacje mające wpływ na dopełnienie zasad ochrony radiologicznej 
w zakresie działalności określonej we wniosku (np. wyniki pomiarów dozymetrycznych)

Zał.

……..……………………………..

Podpis kierownika jednostki

* – do wyboru, niepotrzebne skreślić

  - - właściwe zaznaczyć

Zał.

- w zakresie działalności polegającej na uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane aparaty rtg:

- program zapewnienia jakości

- program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

- zakładowy plan postępowania awaryjnego

- projekt pracowni (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji  (zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej);

- w zakresie działalności polegającej na uruchamianiu lub stosowaniu aparatów      rentgenowskich do celów medycznych w pracowni rentgenowskiej:

- program zapewnienia jakości

- program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

- zakładowy plan postępowania awaryjnego

- dokumentację techniczną aparatu (w wersji językowej polskiej),

- instrukcję obsługi aparatu,

- projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji  (zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej),

- dokument potwierdzający spełnienie akceptacyjnych testów kontroli parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego,

- instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej pracowników i pacjentów,

- w zakresie działalności polegającej na uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów medycznych w terenie (poza pracownią):

- program zapewnienia jakości

- program szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

- zakładowy plan postępowania awaryjnego

- dokumentację techniczną aparatu (w wersji językowej polskiej),

- instrukcję obsługi aparatu,

- dokument potwierdzający spełnienie akceptacyjnych testów kontroli parametrów technicznych aparatu rentgenowskiego,

- instrukcję pracy z aparatem rentgenowskim ustalającą szczegółowe zasady postępowania w zakresie ochrony radiologicznej.

- -   zaznaczyć zgodnie z zakresem wniosku;

  - -   zaznaczyć, jeśli dokument jest dołączony

# Footnotes

*-  właściwe zaznaczyć