Załącznik nr 4 do Zaproszenia

**FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH PODLEGAJĄCYCH OCENIE**

***(NINIEJSZY DOKUMENT NIE PODLEGA UZUPEŁNIENIU)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Szafka depozytowa , 10 skrytek z zasilaniem 230V ( SD-10 )** | | |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Parametr oferowany przez Wykonawcę *(wypełnia Wykonawca)*** |
| **1** | Producent | **…………………………………..** |
| **2** | Nazwa /typ/ model | **……………………………………** |
| **Wymagania podlegające ocenie** | | |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Czy zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymaganie** |
| **1** | Szafa metalowa depozytowa na cokole z dziesięcioma skrytkami w jednej kolumnie | TAK / NIE\* |
| **2** | Konstrukcja zgrzewana oparta na profilach zamkniętych wykonanych z blachy stalowej o grubości minimum; korpus - min. 1,2 mm; drzwi- min. 1,8 mm | TAK / NIE\* |
| **3** | Skrytki zamykane zamkiem cylindrycznym ryglującym drzwi. | TAK / NIE\* |
| **4** | Szerokość całkowita: 40 cm, Głębokość całkowita: 52 cm, Wysokość całkowita: 180 cm. Skrytki – 10 szt. Tolerancja wymiarów: +-5% | TAK / NIE\* |
| **5** | Szafka wyposażona w gniazda elektryczne oraz dwa porty USB dla każdej skrytki | TAK / NIE\* |
| **6** | Bezpiecznik automatyczny termiczny | TAK / NIE\* |
| **7** | Elementy metalowe szafy malowane proszkowo, według próbnika RAL- 7035. Farby nie mogą zawierać metali ciężkich i substancji szkodliwych. | TAK / NIE\* |
| **8** | Na drzwiach miejsce na wizytownik | TAK / NIE\* |
| **9** | 5 szt. zapasowych zamków do szafek i klucz Master. | TAK / NIE\* |

*\* niepotrzebne skreślić*

*UWAGA! W przypadku braku jednoznacznego wskazania przez Wykonawcę w formularzu techniczno-funkcjonalnym –(tj. braku skreślenia odpowiednio słowa TAK lub NIE), że oferowany sprzęt posiada funkcjonalności wymienione przez Zamawiającego, Zamawiający uzna ofertę za nieważną.*

……………………………..… r. *…………………………………………………………*

*(miejscowość i data) (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)*