- Załącznik nr 2

do umowy nr

z dnia ……..

- Zakres usług konserwacyjnych

- w budynku przy al. Róż 2 w Warszawie

System nadzoru telewizyjnego

- czyszczenie obiektywów oraz obudów kamer wewnętrznych (21 szt.);

- czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer zewnętrznych (7 szt.);

- regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego;

- sprawdzanie poprawności funkcjonowania systemu;

- sprawdzenie aktualizacji oprogramowania systemu;

- sprawdzenie stanu i funkcjonowania rejestratora cyfrowego wizji (1 szt.);

- regulacja i czyszczenie monitora TV LCD 19˝ (1 szt.), TV LCD 42” ( 1 szt.);

- usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.