Prudnik, 16.02.2021 r.

HK.90820.16.4.2021.KT

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

na terenie miasta i gminy Głogówek

stan na 16.02.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociągi na terenie miasta i gminy Głogówek:

| Lp | Producent wody (nazwa, adres) | Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości) | Produkcja wody (m3/d) | Liczba zaopatrywanej ludności (tys.) | Uzdatnianie wody (metody) | Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku | Prowadzone postępowanie administracyjne | Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo | Jakość wody stan na 16.02.2021 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia wodę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. Ul. Dworcowa 2 48-250 Głogówek | Głogówek (Głogówek, Dzierżysławice, Rzepcze, Nowy Dwór, Kierpień, Leśnik, Chudoba, Nowe Kotkowice, Mochów) | 1092 | 7,797 | odżelazianie odmanganianie | - | - | - | przydatna do spożycia |
| 2. |  | Racławice Śląskie (Mionów, Racławice Śl., Zawada, But, Golczowice, Mucków, Sysłów, Błażejowice Dolne) | 250 | 2,827 | odżelazianie odmanganianie | - | - | - | przydatna do spożycia |
| 3 |  | Biedrzychowice (Biedrzychowice, Stare Kotkowice, Zwiastowice, Twardawa, Marianków) | 350 | 2,407 | odżelazianie odmanganianie | - | - | - | przydatna do spożycia |

Powyższa ocena wydana została na podstawie ocen jakości wody wydanych w 2020 r. po analizie sprawozdań z badań wykonanych  w ramach realizacji monitoringu jakości wody.

Otrzymuje:

- Burmistrz Głogówka, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek

- Starosta Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

- Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o.

- a/a

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Tomczyk-kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

Tel. 077 436 20 74 wew. 24