## 2020
Obszarowa ocena jakości wody w 2021 roku w wodociągach nadzorowanych przez WSSE/ PSSE/GSSE w województwie warmińsko-mazurskim
Nazwa wodociągu | Nazwa gminy zapatrywanej przez wodociąg | Nazwa powiatu na terenie którego znajduje się wodociąg | Nazwa producenta wody | Kontrola KW/PIS | Produkcja wody w m3/d | Sposób uzdatniania | Dezynfekcja (jeśli jest stosowana) | Nazwy miejscowości zaopatrywanych w wodę z danego wodociagu (lub obiektu publicznego gdy jest to wodociąg indywidualny) | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (stałych mieszkańców) | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody [nazwy parametrów i wartości (średnia/maksymalna) | Czas trwania przekroczenia w dniach (w roku 2021) | Informacja o prowadzonych postępowaniach administracyjnych |  | Działania naprawcze prowadzone przez przedsięb. w-k | Przydatność wody do spożycia (stan na koniec roku sprawozdaw-czego) - przydatna do spożycia/warunkowo przydatna/brak przydatności/odstępstwo | Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze | Nazwa Powiatowej /Granicznej/Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej sprawującej bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi | Uwagi
[12 empty] | data wydania decyzji | data realizacji decyzji administracyjnej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Działdowo 35 | Działdowo | działdowski | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Działowie | KW/PIS | 3104.86 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Działdowo, Pierławki, Wysoka, Księży Dwór, Komorniki, Rudolfowo, Malinowo, Prusinowo (Gm. Działdowo) (8) | 22480 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Uzdowo | Działdowo | działdowski | Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie | KW/PIS | 139.3 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Uzdowo, Myślęta, Kramarzewo, Grzybiny (4) | 1641 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Turza Wielka | Działdowo | działdowski | Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie | KW/PIS | 132.6 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Turza Wielka, Niestoja, Filice, Burkat (4) | 1580 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Ruszkowo | Działdowo | działdowski | Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie | KW/PIS | 98.9 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Ruszkowo, Mosznica, Lipówka, Jankowice (4) | 1056 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Kurki | Działdowo | działdowski | Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie | KW/PIS | 148 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Kurki, Kisiny (2) | 931 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Gąsiorowo | Działdowo | działdowski | Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie | KW/PIS | 8.1 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Gąsiorowo (1) | 207 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Gnojno | Działdowo | działdowski | Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie | KW/PIS | 213.1 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Gnojno, Petrykozy, Rywoczyny, Zakrzewo, Gnojenko (5) | 1001 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Sławkowo | Działdowo | działdowski | Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie | KW/PIS | 27.9 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Sławkowo (1) | 353 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Wilamowo | Działdowo | działdowski | Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie | KW/PIS | 58.7 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Wilamowo, Pożary, Klęczkowo, Krasnołąka-osada, Krasnołąka-wieś, Sękowo (6) | 763 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Lidzbark 10 | Lidzbark | działdowski | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów | KW/PIS | 1199.9 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Lidzbark, Jamielnik, Bryńsk, Klonowo, Wlewsk-wieś, Wlewsk-osada, Słup, Cibórz-osada, Cibórz-wieś, Młostajki, Nadleśnictwo Lidzbark, Zalesie, Podcibórz, Nosek, Koty, Ostrowy-wieś oraz Buczkowo gm. Górzno, Czarny Bryńsk gm. Górzno (19) | 10315 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Lidzbark 14 | Lidzbark | działdowski | H+H POLSKA Sp. z o.o. | KW/PIS | 159 | brak uzdatniania |  | Miasto Lidzbark-zakładowy blok mieszkalny (1) | 116 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Dłutowo | Lidzbark | działdowski | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów | KW/PIS | 372.8 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Nowe Dłutowo, Stare Dłutowo, Wawrowo, Zdrojek, Nick, Marszewnica, Adamowo, Biernaty, Nowy Dwór, Bełk, Nowy Zieluń (11) | 1762 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Jeleń | Lidzbark, Rybno | działdowski | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów | KW/PIS | 269.6 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Jeleń, Wapiersk, Ciechanówko, Tarczyny, Kiełpiny, Koszelewki (Gm. Rybno), Chełsty (7) | 1706 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Iłowo-Wieś | Iłowo-Osada | działdowski | Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie | KW/PIS | 938.89 | brak uzdatniania |  | Iłowo-Osada, Iłowo-Wieś, Kraszewo, Dźwierznia, Sochy, Janowo, Pruski, Białuty, Purgałki (9) | 4786 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Narzym | Iłowo-Osada, Działdowo | działdowski | Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie | KW/PIS | 181.2 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Narzym, Kraszewo (od strony Narzymia do torów kolejowych), Wierzbowo, Bursz (Gm. Działdowo) (4) | 1836 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Gajówki | Iłowo-Osada | działdowski | Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie | KW/PIS | 84.65 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Gajówki-wieś, Gajówki-osada, Brodowo, Narzym Kolonia, Mansfeldy (5) | 395 | bakterie grupy coli (2jtk/100 ml/2jtk/100 ml); | 6 | 2021-01-13 | 2021-01-19 | sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania ujęcia wody, płukanie urządzeń na ujęciu oraz prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągowej | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie | W dniu 13.01.2021 r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli
Płosnica | Płośnica | działdowski | Gmina Płośnica | KW/PIS | 263.4 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Płośnica, Gródki (2) | 1622 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Jabłonowo | Płośnica | działdowski | Gmina Płośnica | KW/PIS | 269.04 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Jabłonowo, Gruszka, Zalesie, Niechłonin (4) | 1429 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Wielki Łęck | Płośnica | działdowski | Gmina Płośnica | KW/PIS | 246.93 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Wielki Łęck, Przełęk, Mały Łęck-wieś, Mały Łęck-osada, Turza Mała (5) | 1443 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Skurpie | Płośnica | działdowski | Gmina Płośnica | KW/PIS | 89.16 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Skurpie, Turza Wielka Kol., Rutkowice, Prioma (4) | 840 | bakterie grupy coli (7jtk/100 ml/7jtk/100 ml); ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C (>300 jtk/1ml/ >300 jtk/1ml) | 12.12 | 2021-05-19, 2021-07-29 | 2021-05-31, 2021-08-10 | płukanie sieci wodociągowej oraz prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie | W dniu 19.05.2021 r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli; w dniu 29.07.2021 r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysoką wartością parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C
Rybno | Rybno | działdowski | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. w organizacji | KW/PIS | 319 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | Rybno z wyłączeniem ul. Zarybińskiej i ul. Leśnej (otrzymują wodę z wp. Gralewo) (1) | 2564 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Koszelewy | Rybno, Płośnica | działdowski | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. w organizacji | KW/PIS | 128 | brak uzdatniania |  | Koszelewy, Gralewo-wieś (Gm. Płośnica), Tuczki, Grabacz, Murawki (Gm. Płośnica)(5) | 1305 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Hartowiec | Rybno | działdowski | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. w organizacji | KW/PIS | 199 | brak uzdatniania |  | Hartowiec, Truszczyny, Dębień, Jeglia, Gronowo, Rumian (6) | 1963 | ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C (>300 jtk/1ml/ >300 jtk/1ml) | 18 | 2021-09-23 | 2021-10-11 | płukanie sieci wodociągowej oraz prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie | W dniu 23.09.2021 r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysoką wartością parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C
Gralewo-Stacja | Rybno | działdowski | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. w organizacji | KW/PIS | 286 | brak uzdatniania |  | Gralewo Stacja, Żabiny, Tuczki, Prusy, Szczupliny, Rybno (ul. Zarybińska i ul. Leśna), Naguszewo, Groszki, Nowa Wieś, Rapaty (10) | 1753 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Mława-Mławka | Iłowo-Osada | mławski | Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków 'WOD-KAN"Sp.zo.o.w Mławie | KW/PIS | 0 |  |  | Mławka (1) | 152 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie
Mroczno-Słup | Lidzbark | nowomiejski | Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Grodzicznie Sp.z o.o. | KW/PIS | 0 |  |  | Słup (1) | 21 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim
Wądzyn-Ruszkowo | Działdowo | ostródzki | Gmina Dąbrówno | KW/PIS | 0 |  |  | Ruszkowo (1) | 13 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
Piaseczno | Lidzbark | działdowski | „TURTRANS” Daniel Bielski | KW/PIS | 0.5 | odmanganianie, odwrócona osmoza |  | Piaseczno (1) | 0 | [5 empty] | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Działdowo Szpital | Działdowo | działdowski | SPZOZ Działdowo | KW/PIS | 93 | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie |  | SP ZOZ w Działdowie (1) | 0 | enterokoki kałowe (1jtk/100 ml/1jtk/100/ml) | 2 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | płukanie sieci wodociągowej oraz prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody | przydatna do spożycia |  | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie | W dniu 28.07.2022 r. stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne paciorkowcami kałowymi; w dniu 30.07.2021 r. PPIS w Działdowie wydał decyzę uchylającą