Protokół pobrania i przyjmowania materiału do badania nr ………………………………………………..

(z rejestru przyjmowania testów do kontroli procesu sterylizacji)

Kod próbki:

Nazwa klienta: ………………………………………………………………………………………….. Wypełnia klient

Adres: ……………………………………………………………………………………………………

Instrukcja Pracy I/PMPiP/78 wydanie 3 z dnia 21.03.2019 Metoda rozmieszczenia, pobieranie i transportu testów Sporal A do badań w kierunku kontroli skuteczności procesu sterylizacji.

Kierunek badania: kontrola biologiczna skuteczności procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie

Typ i numer fabryczny urządzenia……………………………………………………………………………

Parametry procesu sterylizacji:

- temperatura: ………………………………………

- ciśnienie: ………………………………………….

- czas: ……………………………………………….

Rodzaj sporotestu…………………………………………, nr serii…………………………

Data ekspozycji w kontrolowanym urządzeniu……………………………………………..

Data dostarczenia testu do PSSE Włoszczowa……………………………………………...

Kontrolę biologiczną procesu sterylizacji przeprowadził(a)…………………………………………

Pieczątka i podpis zlecającego badanie: ………………………………………….........

Test Sporal A po poddaniu procesowi sterylizacji w autoklawie........................................................

Poziom rozmieszczenia wskaźników testowych w autoklawie..........................................................

Data, podpis osoby przyjmującej test: …………………………………………………………

Uwaga! Do badań  przyjmowane są wyłącznie testy bez odstępstw od wyspecyfikowanych warunków opisanych w Instrukcji Pracy I/PMPiP/78 wydanie 3 z dnia 21.03.2019.

Ocena jakości próbki (stan opakowania, transport, czas od momentu zakończenia kontroli) ……………………………..

(opis ewentualnie występujących odstępstw)

Oświadczenie:

- Klient został poinformowany o sposobie pobierania próbki do badań.

- Klient wyraża zgodę na wykonanie badania zgodnie z Procedurą Badawczą PB/PMPiP/02, wydanie 2 z dnia 31.08.2016 r. „Biologiczna kontrola skuteczności procesu sterylizacji w autoklawie. Metoda hodowlana przy zastosowaniu spor Geobacillus stearothermophilus – test Sporal A”.

- Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 19 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1781).