PO VII WB 262.49.2021

UWAGA! WYPEŁNIĆ W CZĘŚCI, KTÓREJ DOTYCZY OFERTA

Załącznik nr 1 – zestawienie urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wraz z kalkulacja cenową

| L.P. | Rodzaj zainstalowanych urządzeń - instalacji | Ilość urządzeń - instalacji do obsługi | Liczba przeglądów okresowych w roku | Cena jednostkowa przeglądu netto(zł)* | Cena łączna brutto (ko.3×kol.4×kol.5×VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Część I | Przeglądy okresowe urządzeń klimatyzacji w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d judynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy tmańskiej 45d |
| Układ nr 1- urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna ASJYA72LALH | 1 | 1 |  |  |
|  | Jednostka zewnętrzna ASYA90LALH | 1 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA07LATH | 29 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA12LATH | 1 | 1 |  |  |
| Układ nr 2- urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna ASYA90LALH | 1 | 1 |  |  |
|  | Jednostka zewnętrzna ASYA72LATH | 1 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA07LATH | 21 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA12LATH | 5 | 1 |  |  |
| Układ nr 3- urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna ASY 108LALH | 1 | 1 |  |  |
|  | Jednostka zewnętrzna ASYA72LALH | 1 | 1 |  |  |

|  | Jednostka Wewnętrzna typ ścienny ASYA07LATH | 24 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka Wewnętrzna typ ścienny ASYA09LATH | 7 | 1 |  |  |
| Układ nr 4- urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna ASY108LALH | 1 | 1 |  |  |
|  | Jednostka zewnętrzna ASYA72LALH | 2 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA07LALH ‘ | 26 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA09LALH | 5 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA12LALH | 1 | 1 |  |  |
| Układ nr 5-węzeł kierownictwa urządzenia Fujitsu | AJYA126LALF | 1 | 1 |  |  |
|  | ASYA12LACH | 6 | 1 |  |  |
|  | ASYA14LACH | 2 | 1 |  |  |
|  | ASYA18LATH | 4 | 1 |  |  |
| Układ nr 6-sale konferencyjne małe -urządzenia Fujitsu | AJYA72LALF | 1 | 1 |  |  |
|  | ASYA30LATH | 2 | 1 |  |  |
|  | ASYA24LATH | 1 | 1 |  |  |
| Układy w systemie split (serwerownie) urządzenia Fujitsu | ARY36U | 2 | 1 |  |  |
|  | AOY36U2 | 2 | 1 |  |  |
|  | ARY60UU | 2 | 1 |  |  |
|  | AOY60UU | 2 | 1 |  |  |
|  | ASYA14LC | 1 | 1 |  |  |
|  | AOYR14LC | 1 | 1 |  |  |
| Układy w systemie split CHIGO | KFR – 70GW/X1c | 2 | 1 |  |  |
| Układy w systemie split HAIER | AS50TBBHRA | 2 | 1 |  |  |
| Część I | Przeglądy okresowe urządzeń klimatyzacji w Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie i Prokuraturze Rejonowej dla Miasta Rzeszów przy ul. Lisa Kuli 20 |
| Układ nr 1 - urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna AJY144LALH | 1 | 2 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ARXD12GALH | 2 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ARXD18GALH | 3 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA09GACH | 4 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA07GACH | 14 | 1 |  |  |
| Układ nr 2 - urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna AJY144LALH | 1 | 2 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA09GACH | 10 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA07GACH | 10 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA12GACH | 4 | 1 |  |  |
| Układ nr 3 – Urządzenia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna AJY144LALH | 1 | 1 |  |  |
|  | Jednostka zewnętrzna AJY108LALH | 1 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA07GACH | 17 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA007GTAH | 8 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ASYA18GBCH | 1 | 1 |  |  |
| Układ w systemie split - serwerownia Fujitsu | Jednostka zewnętrzna AOYG54LATT | 2 | 1 |  |  |
|  | Jednostka wewnętrzna ABYG54LRTA | 2 | 1 |  |  |
| Część I - przeglądy | RAZEM | ----------- | ------------ | -------------- |  |
| Część II | Przeglądy okresowe, konserwacja i serwisowanie urządzeń wentylacji mechanicznej w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. |
| Przegląd okresowy urządzeń wentylacji mechanicznej w budynku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d |  |
| Wentylator dachowy - JUWENT | WD-20-TD 900/1400 | 2 | 1 |  |  |
| Centrale wentylacyjne KLIMOR | Nawiewno-wywiewne | 5 | 1 |  |  |
| Przeglądy okresowe urządzeń wentylacji mechanicznej w Prokuraturze Rejonowej w Rzeszowie i Prokuraturze Rejonowej dla Miasta Rzeszów przy ul. Lisa Kuli 20 |  |
| Centrala nawiewna z nagrzewnicą wodną VTS VENTUS | VS-10-R-H/S-T | 1 | 1 |  |  |
| Wentylator dachowy | TH - 800 | 1 | 1 |  |  |
| Centrala nawiewna elektryczna TERMEX | CN300EL-3,6-1-T | 3 | 1 |  |  |
| Centrala nawiewna elektryczna TERMEX | CN450EL-9,0-3-T | 1 | 1 |  |  |
| Wentylator dachowy | RFV/2-125 ZN | 5 | 1 |  |  |
| Część II – przeglądy | RAZEM | ------------- | -------------- | --------------- |  |
| Część III | Przeglądy okresowe i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie |
| Urządzenia klimatyzacyjne | Klimatyzatory typu Split różnych firm (lata produkcji 1998-2012) | 7 | 1 |  |  |
| Urządzenia klimatyzacyjne KAISAI | KFV – 09 | 7 | 1 |  |  |
| Urządzenia klimatyzacyjne KAISAI | KFV – 12 | 5 | 1 |  |  |
| Urządzenia klimatyzacyjne KAISAI | KWF-12HRDI | 1 | 1 |  |  |
| Urządzenie klimatyzacyjne Fujitsu | ASYG09LMCE | 1 | 1 |  |  |
| Część III – przeglądy | RAZEM | ------------- | -------------- | --------------- |  |

* W cenie przeglądu należy uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych oraz koszty dojazdu

……………………………………………………

Data i podpis wykonawcy