Maków Mazowiecki, dnia 2019-12-30

HKN.4300.53.2019.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),

- § 21 ust. 1 pkt 3  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 252/S/Mak sporządzonym dnia 11.12.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.3034.2019  z dnia 17.12.2019 r.

z punktów  zgodności w :

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Różanie Filia w Załuziu  gm. Różan

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji <100 m 3/d Załuzie

zarządzanego przez  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie

Uzasadnienie

W badanej próbce  wody stwierdzono dużą ilość ogólnej liczby mikroorganizmów w 220 C po 72 h, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 części C Tabela 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Zaleca się spożywanie wody po uprzednim jej przegotowaniu.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy Różan ul. Plac Obrońców Różana 4,  06-230 Różan.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Dolna 19,  06-230 Różan.

3.  a/a.