Załącznik nr 10

do Protokołu z 7. posiedzenia Komisji

SPRAWOZDANIE ROCZNE

o stanie jakości wód granicznych w roku 2022

Zgodnie z punktem 8 Zasad Współpracy o Ochronie Jakości Ważniejszych Wodnych Cieków Granicznych” (zwane dalej Zasadami) przeprowadzano w roku 2022 wspólną kontrolę jakości wód w następujących przekrojach kontrolnych:

- PLA_41/PL02S1401_1374 Nysa Łużycka - profil Hrádek (Porajów)

- PLA_42/PL02S1401_1381 Smědá (Witka) - profil Černousy (Zawidów)

- PLA_52/ PL02S1401_1237 Stěnava (Ścinawka) - profil Otovice (Tłumaczów)

- POD_5521/PL02S1201_1032 Bělá (Biała Głuchołaska) - profil Głuchołazy

- POD_5501/PL02S1201_1091 Złoty potok - profil nad státní hranicí (pow. granicy)

- POD_3802/PL02S1301_1129 Olza - przekrój nad Stonávkou (pow. Stonawki)

- POD_5526/PL02S1301_1130 Olza - przekrój nad Piotrówką (pow. Piotrówki)

- POD_5407/PL02S1301_1134 Olza – przekrój ujście

- POD_1163/ PL02S1301_1123 Odra Bohumín (Chałupki)

W przekrojach wymienionych w pozycjach 1 do 5 oraz 8 i 9 przeprowadzono wspólną kontrolę jakości wód dwanaście razy w roku. W przekrojach wymienionych w pozycji 6 i 7, z uwagi na sytuację epidemiczną (zamknięcie granic) dwa pobory wykonane były jednostronnie.

Ocenę jakości wód przeprowadzono zgodnie z metodyką uzgodnioną w Zasadach Współpracy, która jest klasyfikacją sześciostopniową:

I klasa - wody bardzo czyste

II klasa - wody czyste

III klasa - wody bardzo słabo zanieczyszczone

IV klasa - wody słabo zanieczyszczone

V klasa - wody silnie zanieczyszczone

VI klasa - wody bardzo silnie zanieczyszczone.

Wyniki klasyfikacji jakości wód granicznych w 2022 zostały porównane z wynikami z roku poprzedniego dla tych spośród wskaźników, które zostały zatwierdzone przez Pełnomocników w Zasadach Współpracy. Pozostałe wskaźniki zostały ocenione jako wartości charakterystyczne, bez przyporządkowania klasy jakości, ponieważ powyższa metodyka dla nich nie zawiera wartości granicznych poszczególnych klas jakości.

WYNIKI KLASYFIKACJI JAKOŚCI WÓD W 2022 ROKU

| Rzeka: Nysa Łużycka |  |  |  |  | Przekrój: Hrádek / Porajów |  |  |  |  |  | km: 197,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa wskaźników | Wskaźnik |  |  |  | Rok 2021 |  |  |  | Rok 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość charakt. |  | Klasa czystości |  | Wartość charakt. |  | Klasa czystości |  |
| Wskaźniki fizykochemiczne wspierające wskaźniki biologiczne | Temperatura |  | oC |  | 17,2 |  | I |  | 16,4 |  | I |  |
|  | pH |  |  |  | 7,4 - 7,9 |  | I |  | 7,4 - 7,9 |  | I |  |
|  | Tlen rozpuszczony |  | mg/l |  | 9,2 |  | I |  | 8,3 |  | I |  |
|  | Zawiesina ogólna |  | mg/l |  | 11 |  | I |  | 16 |  | I |  |
|  | Azot amonowy |  | mg/l |  | 0,43 |  | II |  | 0,78 |  | III |  |
|  | Azot azotanowy |  | mg/l |  | 3,75 |  | III |  | 3,63 |  | III |  |
|  | Azot ogólny |  | mg/l |  | 4,68 |  | * |  | 4,54 |  | * |  |
|  | Fosfor ogólny |  | mg/l |  | 0,19 |  | II |  | 0,20 |  | II |  |
|  | CHZTCr |  | mg/l |  | 17 |  | II |  | 19 |  | II |  |
|  | BZT5 |  | mg/l |  | 3,6 |  | II |  | 3,7 |  | II |  |
|  | TOC |  | mg/l |  | 6 |  | II |  | 6 |  | II |  |
| Substancje priorytetowe | Rtęć i jej związki |  | μg/l |  | 0,02 |  | I |  | 0,017 |  | I |  |
|  | Nikiel i jego związki |  | μg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | benzo(a)piren |  | μg/l |  | 0,004 |  | * |  | 0,007 |  | * |  |
|  | benzo(b)fluoranten |  | μg/l |  | 0,005 |  | * |  | 0,006 |  | * |  |
|  | benzo(k)fluoranten |  | μg/l |  | 0,003 |  | * |  | 0,003 |  | * |  |
|  | benzo(g,h,i)perylen |  | μg/l |  | 0,003 |  | * |  | 0,004 |  | * |  |
|  | indeno(1,2,3-cd)pyren |  | μg/l |  | 0,004 |  | * |  | 0,006 |  | * |  |

* brak normatywów

- W 2022 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

- I klasa - temperatura wody, pH, tlen rozpuszczony, zawiesina ogólna, rtęć,

- II klasa - fosfor ogólny, TOC, BZT5, CHZTCr,

- III klasa - azot azotanowy, azot amonowy

- Stwierdzono następujące zmiany stanu jakości wód:

- w porównaniu z rokiem 2021

- poprawa: - nie zanotowano

- pogorszenie: - o jedną klasę wskaźnika: azot amonowy (z II. na III.)

Nysa Łużycka - Hrádek, km 197,0

[Legenda- objaśnienie]:

Ncelkový - Nogólny

Pcelkový - Pogólny

Nysa Łużycka - Hrádek, km 197,0

[Legenda- objaśnienie]:

rozp. kyslík - rozp. tlen

Wyniki klasyfikacji jakości wód w 2022 roku

Rzeka: Smědá - Witka		Przekrój: Černousy - Zawidów		Km: 10,9

| Grupa wskaźników | Wskaźnik |  | Rok 2021 |  | Rok 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość charakt. | Klasa czystości | Wartość charakt. | Klasa czystości |
| Wskaźniki fizykochemiczne wspierające wskaźniki biologiczne | Temperatura | oC | 18,0 | I | 16,9 | I |
|  | pH |  | 7,0 - 7,6 | I | 7,3 - 7,7 | I |
|  | Tlen rozpuszczony | mg/l | 8,9 | I | 8,8 | I |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 19 | I | 13 | I |
|  | Azot amonowy | mg/l | 0,14 | I | 0,14 | I |
|  | Azot azotanowy | mg/l | 2,35 | II | 2,29 | II |
|  | Azot ogólny | mg/l | 2,80 | * | 2,65 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg/l | 0,1 | II | 0,10 | II |
|  | CHZTCr | mg/l | 17,7 | II | 10,8 | I |
|  | BZT5 | mg/l | 2,3 | II | 2,2 | II |
|  | TOC | mg/l | 7 | II | 5 | II |

* brak normatywu

- W 2022 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

- I klasa - azot amonowy, temperatura, pH, zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony, CHZTCr

- II klasa - Fosfor ogólny, azot azotanowy, BZT5, TOC.

- Stwierdzono następujące zmiany stanu czystości wód

- w porównaniu do stanu w roku 2021:

- poprawa: - o jedną klasę dla wskaźnika: CHZTCr (z II na I),

- pogorszenie: - nie stwierdzono

Witka - Černousy, km 10.9

[Legenda- objaśnienie]:

rozp. kyslík - rozp. tlen

Witka – Černousy, km 10.9

[Legenda- objaśnienie]:

Ncelkový – Nogólny

Fosfor - fosfor

Wyniki klasyfikacji jakości wód w 2022 roku

Rzeka: Stěnava		Przekrój: Otovice (Tłumaczów)			km: 25,2

| Grupa wskaźników | Wskaźnik |  | Rok 2021 |  | Rok 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość charakt. | Klasa czystości | Wartość charakt. | Klasa czystości |
| Wskaźniki fizykochemiczne wspierające wskaźniki biologiczne | Temperatura | oC | 16,4 | I | 16,6 | I |
|  | pH |  | 7,9 - 8,3 | II | 7,7 - 8,4 | II |
|  | Tlen rozpuszczony | mg/l | 8,8 | I | 9,3 | I |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 24 | II | 24 | II |
|  | Azot amonowy | mg/l | 0,21 | I | 0,12 | I |
|  | Azot azotanowy | mg/l | 4,5 | III | 5,5 | IV |
|  | Azot ogólny | mg/l | 5,4 | * | 6,8 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg/l | 0,24 | II | 0,22 | II |
|  | Przewodność elektrolityczna | mS/m |  |  |  |  |
|  | CHZTCr | mg/l | 18,1 | II | 16,0 | II |
|  | BZT5 | mg/l | 3,4 | II | 3,2 | II |
|  | TOC | mg/l | 7 | II | 7 | II |

* brak normatywu

- W 2022 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

- I klasa - temperatura, tlen rozpuszczony, azot amonowy,

- II klasa - pH, fosfor ogólny, TOC, CHZTCr, BZT5, zawiesina ogólna

- IV klasa - azot azotanowy.

- Stwierdzono następujące zmiany stanu czystości wód

- w porównaniu do stanu w roku 2022:

- poprawa: - nie stwierdzono,

- pogorszenie: - o jedną klasę dla wskaźnika: azot azotanowy (z III na IV).

Ścinawka Otovice, km 25,2

[Legenda- objaśnienie]:

Dusík celkový - Azot ogólny

Pcelkový - Pogólny

Ścinawka Otovice, km 25,2

[Legenda- objaśnienie]:

Rozp. kyslík - Rozp. tlen

Wyniki klasyfikacji jakości wód w 2022 roku

Rzeka: Biała Głuchołaska		Przekrój: Glucholazy		Km: 21,0

| Grupa wskaźników | Wskaźnik |  | Rok 2021 |  | Rok 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość charakt. | Klasa czystości | Wartość charakt. | Klasa czystości |
| Wskaźniki fizykochemiczne wspierające wskaźniki biologiczne | Temperatura | oC | 16,4 | I | 16,0 | I |
|  | pH |  | 7,8-8,2 | II | 7,7 - 8,2 | II |
|  | Tlen rozpuszczony | mg/l | 9,9 | I | 10,2 | I |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 10 | I | 5 | I |
|  | Azot amonowy | mg/l | 0,10 | I | < 0,2 | I |
|  | Azot azotanowy | mg/l | 2,0 | II | 2,0 | II |
|  | Azot ogólny | mg/l | 2,7 | * | 2,5 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg/l | 0,10 | II | 0,16 | II |
|  | CHZTCr | mg/l | 12 | I | 18,3 | II |
|  | BZT5 | mg/l | 1,6 | I | 2,0 | I |
|  | TOC | mg/l | 3 | I | 4 | I |
| Wskaźniki biologiczne i mikrobiologiczne | Coli-titr |  | 0,050 | III | 0,068 | III |

* brak normatywu

- W 2022 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

- I klasa - temperatura, tlen rozpuszczony, azot amonowy, TOC, BZT5, Zawiesina 	ogólna,

- II klasa - Azot azotanowy, fosfor ogólny, pH, CHZTCr

- III klasa - Coli-titr..

- Stwierdzono następujące zmiany stanu czystości wód w porównaniu do stanu w roku 2021:

- poprawa: nie stwierdzono

- pogorszenie: o jedną klasę dla wskaźnika: CHZTCr (z I na II),

Biała Głuchołaska – Glucholazy, km 21.0

[Legenda- objaśnienie]:

Ncelkový - Nogólny

Pcelkový - Pogólny

Biała Głuchołaska – Glucholazy, km 21.0

[Legenda- objaśnienie]:

rozp. kyslík - rozp. tlen

Wyniki klasyfikacji jakości wód w 2022 roku

Rzeka: Złoty Potok		Przekrój: pow. granicy państwa		km: 17,0

| Grupa wskaźników | Wskaźnik |  | Rok 2021 |  | Rok 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość charakt. | Klasa czystości | Wartość charakt. | Klasa czystości |
| Wskaźniki fizykochemiczne wspierające wskaźniki biologiczne | Temperatura | oC | 16,8 | I | 16,4 | I |
|  | pH |  | 7,6 - 8,0 | I | 7,4 - 7,8 | I |
|  | Tlen rozpuszczony | mg/l | 9,4 | I | 9,4 | I |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 13 | I | 17 | I |
|  | Azot amonowy | mg/l | 0,73 | II | 0,63 | II |
|  | Azot azotanowy | mg/l | 2,5 | II | 2,1 | II |
|  | Azot ogólny | mg/l | 3,1 | * | 3,8 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg/l | 0,2 | II | 0,51 | III |
|  | CHZTCr | mg/l | 15 | II | 21 | II |
|  | BZT5 | mg/l | 2,2 | II | 4,9 | III |
|  | TOC | mg/l | 3 | I | 7 | II |

* brak normatywu

- W 2022 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

- I klasa - temperatura, pH, tlen rozpuszczony, zawiesina ogólna

- II klasa - azot azotanowy, CHZTCr, azot amonowy, TOC

- III klasa- fosfor ogólny, BZT5

- Stwierdzono następujące zmiany stanu czystości wód w porównaniu do stanu w roku 2021:

- poprawa: - nie stwierdzono,

- pogorszenie: - o jedną klasę dla wskaźników: fosfor ogólny, BZT5 (z II na III), 				TOC (z I na II).

Złoty potok – pow. Granicy państwa, km 17.0

[Legenda- objaśnienie]:

rozp. kyslík - rozp. tlen

Złoty potok – pow. Granicy państwa, km 17.0

[Legenda- objaśnienie]:

Ncelkový – Nogólny

Pcelkový - Pogólny
Wyniki klasyfikacji jakości wód w 2022 roku

Řeka: Olza				Przekrój: pow. Stonawki		Km: 21,5

| Grupa wskaźników | Wskaźnik |  | Rok 2021 |  | Rok 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość charakt. | Klasa czystości | Wartość charakt. | Klasa czystości |
| Wskaźniki fizykochemiczne wspierające wskaźniki biologiczne | Temperatura | oC | 21,0 | II | 17,7 | I |
|  | pH |  | 7,9-8,1 | II | 7,7 - 7,9 | I |
|  | Tlen rozpuszczony | mg/l | 8,1 | I | 8,3 | I |
|  | Substancje rozpuszczone | mg/l | 419 | II | 386 | II |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 30 | III | 18 | I |
|  | Chlorki | mg/l | 59 | II | 58 | II |
|  | Siarczany | mg/l | 72 | II | 57 | II |
|  | Azot ogólny | mg/l | 3,5 | * | 3,2 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg/l | 0,36 | II | 0,25 | II |
|  | CHZTCr | mg/l | 47 | III | 14 | I |
|  | BZT5 | mg/l | 3,6 | II | 2,5 | II |
|  | TOC | mg/l | 11 | III | 7 | II |

* brak normatywu

1) W 2022 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

- I klasa - tlen rozpuszczony, pH, temperatura, CHZTCr, zawiesina ogólna

- II klasa - Siarczany, chlorki, fosfor ogólny, substancje rozpuszczone, BZT5, TOC

Stwierdzono następujące zmiany stanu jakości wód w porównaniu do stanu w roku 2021:

- poprawa: - o jedną klasę wskaźników: temperatura, pH (z II na I), TOC (z III na II)

- o dwie klasy wskaźników: CHZTCr, zawiesina ogólna (z III na I)

- pogorszenie: nie stwierdzono.

Olza nad Stonawką, km 21.5

[Legenda- objaśnienie]:

rozp. kyslík - rozp. tlen

Olza nad Stonawką, km 21.5

[Legenda- objaśnienie]:

Ncelkový – Nogólny

Pcelkový - Pogólny

Olza nad Stonawką, km 21.5

[Legenda- objaśnienie]:

sírany - siarczany

chloridy - chlorki

Wyniki klasyfikacji jakości wód w 2022 roku

Rzeka: Olza				Przekrój: pow .Piotrówki			km: 16.8

| Grupa wskaźników | Wskaźnik |  | Rok 2021 |  | Rok 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość charakt. | Klasa czystości | Wartość charakt. | Klasa czystości |
| Wskaźniki fizykochemiczne wspierające wskaźniki biologiczne | Temperatura | oC | 21,6 | II | 18,7 | I |
|  | pH |  | 7,8-8,2 | II | 7,8 - 8,1 | II |
|  | Tlen rozpuszczony | mg/l | 9,1 | I | 9,1 | I |
|  | Substancje rozpuszczone | mg/l | 693 | III | 589 | III |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 23 | II | 22 | II |
|  | Chlorki | mg/l | 212 | IV | 155 | III |
|  | Siarczany | mg/l | 75 | II | 62 | II |
|  | Azot ogólny | mg/l | 3,8 | * | 3,3 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg/l | 0,34 | II | 0,28 | II |
|  | CHZTCr | mg/l | 54 | IV | 15 | II |
|  | BZT5 | mg/l | 3,2 | II | 2,6 | II |
|  | TOC | mg/l | 13 | III | 7 | II |
| Substancje priorytetowe | Rtęć i jej związki | μ/l | 0,03 | I | < 0,05 | I |

* brak normatywu

- W 2022 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

- I klasa - tlen rozpuszczony, rtęć, temperatura

- II klasa - siarczany, fosfor ogólny, pH, zawiesina ogólna, BZT5, CHZTCr, 	TOC

- III klasa - substancje rozpuszczone, chlorki.

- Stwierdzono następujące zmiany stanu jakości wód w porównaniu do stanu w roku 2021:

- poprawa: - o jedną klasę wskaźników: temperatura (z II na I), chlorki (z IV na III), 			TOC (z III na II)

- o dwie klasy dla wskaźnika: CHZTCr (z IV na II).

- pogorszenie: nie stwierdzono.

.

Olza pow. Piotrówki, km 16.8

[Legenda- objaśnienie]:

rozp. kyslík - rozp. tlen

Olza pow. Piotrówki, km 16.8

[Legenda- objaśnienie]:

sírany - siarczany

chloridy - chlorki

Olza pow. Piotrówki, km 16.8

[Legenda- objaśnienie]:

Ncelkový – Nogólny

Pcelkový – Pogólny

Wyniki klasyfikacji jakości wód w 2022 roku

Rzeka: Olza 				Przekrój: ujściowy				km: 0,5

| Grupa wskaźników | Wskaźnik |  | Rok 2021 |  | Rok 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość charakt. | Klasa czystości | Wartość charakt. | Klasa czystości |
| Wskaźniki fizykochemiczne wspierające wskaźniki biologiczne | Temperatura | oC | 21,1 | II | 19,3 | I |
|  | pH |  | 7,8-7,9 | I | 7,6 - 8,1 | II |
|  | Tlen rozpuszczony | mg/l | 8,2 | I | 8,8 | I |
|  | Substancje rozpuszczone | mg/l | 622 | III | 705 | III |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 22 | II | 26 | II |
|  | Chlorki | mg/l | 154 | III | 196 | III |
|  | Siarczany | mg/l | 107 | II | 101 | II |
|  | Azot amonowy | mg/l | 0,28 | I | 0,30 | II |
|  | Azot azotanowy | mg/l | 2,8 | II | 2,9 | II |
|  | Azot ogólny | mg/l | 4,6 | * | 4,0 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg/l | 0,42 | III | 0,30 | II |
|  | Przewodność elektrolityczna | mS/m |  |  |  |  |
|  | CHZTCr | mg/l | 52 | IV | 19 | II |
|  | BZT5 | mg/l | 3,4 | II | 3,2 | II |
|  | TOC | mg/l | 13 | III | 8 | II |

* brak normatywu

- W 2022 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

- I klasa - rozpuszczony tlen, temperatura

- II klasa - siarczany, zawiesina ogólna, azot azotanowy, BZT5, pH, azot 	amonowy, fosfor ogólny, CHZTCr, TOC

- III klasa - zawiesina ogólna, chlorki.

- Stwierdzono następujące zmiany stanu jakości wód w porównaniu do stanu w roku 2021:

- poprawa: - o jedną klasę dla wskaźników: temperatura (z II na I), fosfor ogólny, TOC (z III na II),

- o dwie klasy dla wskaźnika: CHZTCr (z IV na II).

- pogorszenie: o jedną klasę dla wskaźników: pH, azot amonowy (z I na II).

Olza ujście, km 0.5

[Legenda- objaśnienie]:

Dusík celkový - azot ogólny

Fosfor celkový - fosfor ogólny

Olza ujście, km 0.5

[Legenda- objaśnienie]:

rozp. kyslík -  rozp. tlen

Olza ujście, km 0.5

[Legenda- objaśnienie]:

sírany - siarczany

chloridy - chlorki

Wyniki klasyfikacji jakości wód w 2022 roku

Rzeka : Odra 				Przekrój: Bohumín (Chałupki) 		km: 20,0*

| Grupa wskaźników | Wskaźnik |  | Rok 2021 |  | Rok 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość charakt. | Klasa czystości | Wartość charakt. | Klasa czystości |
| Wskaźniki fizykochemiczne wspierające wskaźniki biologiczne | Temperatura | oC | 21,4 | II | 19,7 | I |
|  | pH |  | 7,8 - 7,9 | I | 7,6- 7,8 | I |
|  | Tlen rozpuszczony | mg/l | 8,1 | I | 8,0 | II |
|  | Substancje rozpuszczone | mg/l | 526 | III | 547 | III |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 30 | III | 23 | II |
|  | Chlorki | mg/l | 107 | II | 119 | II |
|  | Siarczany | mg/l | 104 | II | 95 | II |
|  | Azot amonowy | mg/l | 0,38 | II | 0,49 | II |
|  | Azot azotanowy | mg/l | 3,5 | III | 2,9 | II |
|  | Azot ogólny | mg/l | 5 | * | 4,3 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg/l | 0,30 | II | 0,27 | II |
|  | CHZTCr | mg/l | 40 | III | 22 | II |
|  | BZT5 | mg/l | 4,5 | III | 3,4 | II |
|  | TOC | mg/l | 17 | IV | 8 | II |
| Substancje priorytetowe | Rtęć i jej związki | μg/l | 0,025 | I | < 0,05 | I |
|  | benzo(a)piren | μg/l | 0,023 | * | 0,005 | * |
|  | benzo(b)fluoranten | μg/l | 0,004 | * | 0,008 | * |
|  | benzo(k)fluoranten | μg/l | 0,018 | * | 0,005 | * |
|  | benzo(g,h,i)perylen | μg/l | 0,017 | * | 0,007 | * |
|  | indeno(1,2,3-cd)pyren | μg/l | 0,021 | * | 0,005 | * |

*brak normatywu

- W 2022 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

- I klasa - pH, rtęć, temperatura,

- II klasa - siarczany, azot amonowy, fosfor ogólny, chlorki, azot azotanowy, BZT5, 	CHZTCr, TOC, tlen rozpuszczony, zawiesina ogólna

- III klasa - substancje rozpuszczone

- Stwierdzono następujące zmiany stanu czystości wód w porównaniu do stanu w roku 2021:

- poprawa: - o jedną klasę dla wskaźników: temperatura (z II na I), zawiesina 			ogólna, azot azotanowy, CHZTCr, BZT5, (z III na II)

- o dwie klasy dla wskaźnika: TOC (z IV na II)

- pogorszenie: - o jedną klasę dla wskaźnika: tlen rozpuszczony ( z I na II)

Odra – Bohumín, km 20.0

[Legenda- objaśnienie]:

rozp. kyslík - rozp. tlen

Odra – Bohumín, km 20.0

[Legenda- objaśnienie]:

rozpuštěné - rozpuszczone

sírany - siarczany

chloridy - chlorki

nerozpuštěné - nierozpuszczone

Odra – Bohumín, km 20.0

[Legenda- objaśnienie]:

Ncelk. – Nogólny

Pcelk. - Pogólny

rtuť - rtęć

Przekroje badane jednostronnie

Rzeka: Bóbr				Przekrój: granica państwa		km:

| Grupa wskaźników | Wskaźnik |  | Rok 2021 |  | Rok 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość charakt. | Klasa czystości | Wartość charakt. | Klasa czystości |
| Wskaźniki fizykochemiczne wspierające wskaźniki biologiczne | Temperatura | oC | 15,3 | I | 17,7 | I |
|  | pH |  | 7,4 - 8,0 | I | 6,8 - 7,8 | I |
|  | Tlen rozpuszczony | mg/l | 12,6 | I | 13,0 | I |
|  | Substancje rozpuszczone | mg/l |  |  | 286 | I |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 10 | I | 12 | I |
|  | Chlorki | mg/l |  |  |  |  |
|  | Siarczany | mg/l |  |  |  |  |
|  | Azot amonowy | mg/l | 0,08 | I | 0,41 | II |
|  | Azot azotanowy | mg/l | 6,2 | IV | 16,7 | V |
|  | Azot ogólny | mg/l | 7,4 | * | 19,3 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg/l | 0,81 | III | 2,35 | VI |
|  | Przewodność elektrolityczna | mS/m |  |  |  |  |
|  | CHZTCr | mg/l | 21 | II | 21 | II |
|  | BZT5 | mg/l | 3,2 | II | 4,0 | III |
|  | TOC | mg/l |  |  |  |  |

1) W 2022 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

- I klasa - temperatura, rozpuszczony tlen, zawiesina ogólna, pH, azot amonowy

- II klasa - CHZTCr, azot amonowy

- III klasa - BZT5

- IV klasa - azot azotanowy

- V klasa - fosfor ogólny

2) Stwierdzono następujące zmiany jakości wód

- w porównaniu z rokiem 2021:

- poprawa: - nie stwierdzono

- pogorszenie: - o jedną klasę dla wskaźników: azot amonowy (z I na II), azot 				azotanowy (z IV na V), BZT5 (z II na III),

- o trzy klasy dla wskaźnika: fosfor ogólny (z III na VI).

Rzeka: Ścinawka				Przekrówj: Starostín			km:

| Grupa wskaźników | Wskaźnik |  | Rok 2021 |  | Rok 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość charakt. | Klasa czystości | Wartość charakt. | Klasa czystości |
| Wskaźniki fizykochemiczne wspierające wskaźniki biologiczne | Temperatura | oC | 16,7 | I | 16,3 | I |
|  | pH |  | 7,8-8,7 | V | 7,9 - 8,4 | II |
|  | Tlen rozpuszczony | mg/l | 8,6 | I | 8,6 | I |
|  | Substancje rozpuszczone | mg/l |  |  |  |  |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 12 | I | 14 | I |
|  | Chlorki | mg/l |  |  |  |  |
|  | Siarczany | mg/l |  |  |  |  |
|  | Azot amonowy | mg/l | 0,17 | I | 0,35 | II |
|  | Azot azotanowy | mg/l | 3,7 | III | 3,2 | III |
|  | Azot ogólny | mg/l | 3,7 | * | 3,7 | * |
|  | Fosfor ogólny | mg/l | 0,17 | II | 0,26 | II |
|  | Przewodność elektrolityczna | mS/m |  |  |  |  |
|  | CHZTCr | mg/l | 14 | I | 14 | I |
|  | BZT5 | mg/l | 2,2 | II | 3,3 | II |
|  | TOC | mg/l | 6,1 | II | 6,0 | II |
| Wskaźniki biologiczne i mikrobiologiczne | Chlorofil-a | μg/l |  |  |  |  |
|  | Escheria coli | KTJ/100ml |  |  |  |  |
|  | Enterokoki jelitowe | KTJ/100ml |  |  |  |  |
|  | Bakterie grupy coli | KTJ/100ml |  |  |  |  |
|  | Makrozoobentos |  |  |  |  |  |

* brak normatywu

Rzeka: Ścinawka								Przekrój: Starostin

- W 2022 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

- I klasa - Temperatura, rozpuszczony tlen, zawiesina ogólna, CHZTCr

- II klasa - TOC, fosfor ogólny, BZT5, pH, azot amonowy

- III klasa - Azot azotanowy

2) Stwierdzono następujące zmiany jakości wód

- w porównaniu z rokiem 2021:

- poprawa:	- o trzy klasy dla wskaźnika: pH, (z V na II),

- pogorszenie:	- o jedą klasą wskaźników: azot amonowy (z I na II).

Řeka: Szotkówka			Profil: ústí do Odry				Km:0,1

| Grupa wskaźników | Wskaźnik |  | Rok 2021 |  | Rok 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wartość charakt. | Klasa czystości | Wartość charakt. | Klasa czystości |
| Wskaźniki fizykochemiczne wspierające wskaźniki biologiczne | Temperatura | oC | 19,6 | I | 20,3 | II |
|  | pH |  | 7,7 - 7,9 | I | 7,7 - 7,9 | I |
|  | Tlen rozpuszczony | mg/l | 7,8 | II | 8,2 | I |
|  | Substancje rozpuszczone | mg/l | 1007 | V | 988 | IV |
|  | Przewodność elektrolityczna | μS/cm | 1358 | V | 1367 | V |
|  | Zawiesina ogólna | mg/l | 65 | IV | 36 | III |
|  | Chlorki | mg/l | 228 | IV | 199 | III |
|  | Siarczany | mg/l | 280 | IV | 293 | IV |
|  | Azot amonowy | mg/l | 1,54 | IV | 0,46 | II |
|  | Azot azotanowy | mg/l | 4,5 | III | 4,8 | III |
|  | Azot ogólny | mg/l |  |  |  |  |
|  | Fosfor ogólny | mg/l | 0,87 | III | 0,72 | III |
|  | CHZTCr | mg/l |  |  |  |  |
|  | BZT5 | mg/l | 9,4 | IV | 5,2 | III |
|  | TOC | mg/l | 10 | II | 8 | II |

- W 2022 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób:

- I klasa - pH, tlen rozpuszczony,

- II klasa - temperatura wody, azot amonowy, TOC,

- III klasa - zawiesina ogólna, chlorki, azot azotanowy, fosfor ogólny, BZT5

- IV klasa - substancje rozpuszczone, siarczany

- V klasa - Przewodność elektrolityczna

- W porównaniu do stanu w roku 2021 stwierdzono następujące zmiany jakości wód:

- poprawa:	- o jedną klasę wskaźników: rozpuszczony tlen (z II na I), zawiesina 		ogólna, chlorki, BZT5 (z IV na III), substancje rozpuszczone (z V na 		IV),

- o dwie klasy wskaźników: azot amonowy (z IV na II)

- pogorszenie:	- o jedną klasę dla wskaźnika: temperatura wody (z I na II).

Zmiany stężenia rtęci w rzece Bohumínská Stružka w latach 2013-2022

| rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stężenie [µg/l] | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 0,97 | 4,20 | 0,40 | 1,8 | 0,8 | 2,0 | 1,5 |
| klasa | IV | IV | V | IV | V | IV | V | IV | V | V |

[Legenda- objaśnienie]:

Koncentrace rtuti - Stężenie rtęci