PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
-9-

OK-III.272.20.2021.PS

Białystok, 2021.09.07

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na prace remontowe na terenie przejść granicznych województwa podlaskiego

Informuję, że Zamawiający umożliwił Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej.

Spotkanie w zakresie części: II, VII, VIII, XI odbyło się w budynku głównym Oddziału Obsługi przejścia granicznego na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki - Bierestowica, w dniu 2 września 2021 r. o godz. 10:00. Na wizji lokalnej pojawił się Wykonawca. W toku wizji zadano pytanie, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Części II: Remont budynku kontroli szczegółowej samochodów ciężarowych nr 5 na dpg Bobrowniki – Bierestowica.

Pytanie:  „Czy rynny i rury spustowe budynku nr 5 podlegają wymianie?”.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem wykonawczym remontu budynku nr 5 – część opisowa. Punkt 12.1 Remont elewacji. Dotyczący rynien i rur spustowych: Sprawdzić stan techniczny orynnowania, uszkodzenia naprawić przez wymianę elementu. Zmyć orynnowanie wodą pod ciśnieniem.

Spotkanie w zakresie części: I, III, IV, V, VI, IX, X w budynku głównym Oddziału Obsługi przejść granicznych na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka - Bruzgi w dniu 3 września 2021 r. o godz. 10:00. Na wizji lokalnej pojawił się Wykonawca. W toku wizji zadano pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Część IX: Remont nawierzchni betonowej na dpg Kuźnica Białostocka – Bruzgi:

Pytanie 1: „Proszę o podanie przekroju konstrukcji wraz z wymiarami nawierzchni betonowej przeznaczonej do wymiany – wymiary nie odpowiadają głębokościom rozbiórki i odbudowy nawierzchni wskazanymi w przedmiarze.”

Odpowiedź: Należy wykonać pełną konstrukcję nawierzchni dla KR6 wg szczegółu na rys. 4 Szczegóły konstrukcyjne. – załącznik nr 5 do SWZ Zadanie IX i X – 7_rys.4_Przekroje konstrukcyjne_Kuznica

Rozbiórki warstw konstrukcyjnych należy dokonać do pożądanej głębokości.

Konstrukcja:

- Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C35/45 grub. 27cm.

- Warstwa poślizgowa z geowłókniny.

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10, grub. 18cm.

- Podłoże gruntowe/ podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, grub. 15cm.

Pytanie 2: „Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym pozycji 10 przedmiaru wraz 
z określeniem charakterystyki włazu.”.

Odpowiedź:  Do wymiany jest właz studni kanalizacyjnej w miejscu, które zostanie wskazane przez Zamawiającego w terenie. Właz studni powinien mieć parametry nie niższe niż właz aktualnie znajdujący się na terenie inwestycji (F900). Na poniższej fotografii zdjęcie istniejącego włazu:

Pytanie 3: „Czy Zamawiający przewiduje skropienia warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową na ułożenie folii budowalnej i zastąpienie warstw poślizgowych folią.”.

Odpowiedź: Jako warstwa poślizgowa powinna być zastosowana geowłóknina - warstwa poślizgowa wg SST.

Pytanie 4: „Czy Zamawiający przewiduje ewentualną wymianę kręgów betonowych i innych elementów mogących wystąpić przy regulacji studni KD.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wymiany kręgów betonowych.

Pytanie 5: „Czy Zamawiający przewidział przy wymianie krawężnika przełożenie opaski 
z kostki brukowej.”.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje konieczność  przełożenia kostki wzdłuż wymienianego krawężnika. Przy wycenie prac budowlanych należy uwzględnić przełożenie kostki.

Pytanie 6: „Z wizji lokalnej wynika, że w nawierzchni betonowej nie ujęto w przedmiarze 
1 szt. studni KD.”.

Odpowiedź: Sporządzając ofertę Wykonawca powinien uwzględnić dodatkowo jedną studnię kanalizacji deszczowej w nawierzchni betonowej.

Pytanie 7: „Czy obcokrajowcy mogą pracować na przejściu.”.

Odpowiedź: Do pracy przy zadaniu może zostać skierowany obcokrajowiec/cudzoziemiec zgodnie z zasadami uregulowanymi w art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury